## MatrizEval
ANEXO E-2 FORMULARIO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
|  | NOMBRE DEL BIEN: | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE ESTACION VILLAMONTES
|  | PROYECTO: | POLIDUCTO PVT
|  | UNIDAD SOLICITANTE: | GSPC - Gerencia Sectorial de Proyectos y Construcciones
DATOS EMPRESA PROPONENTE
NOMBRE EMPRESA:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
CONTACTO DEL PROVEEDOR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN SOLICITADA (*) |  | DESCRIPCIÓN PROPUESTA | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | CANTIDAD OFERTADA (**) | MARCA/MODELO OFERTADO (***) | CERTIFICACIÓN REQUERIDA | CERTIFICACIÓN PROPUESTA
1 | VALVULA DE DILUVIO, 6", RATING: 150 # BRIDA FF, OPERADO POR SOLENOIDE |  |  | Pza. | 1 |  |  | 1.-ISO 9001 2.-UL/FM o CE
2 | BOQUILLA TIPO AUTOASPIRANTE, MATERIAL DEL CUERPO: BRONCE, CONEXIÓN 2 1/2" ROSCA NH, HEMBRA, CAUDAL 1250 GPM @ 200 PSI, AGUA- ESPUMA 3%, ELKHART BRASS O SIMILARES. DEBE INCLUIR ACOPLE A BOQUILLA, MANGUERA Y VALVULA HACER CONECTADO, AL TURRIL DE CONCENTRADO DE ESPUMA(FOAM) |  |  | Pza. | 1 |  |  | 1.-ISO 9001 2.-UL/FM o CE
3 | FILTRO 6" TIPO "CANASTA", BODY: ASTM A 216 GR. WCB, COVER: ASTM A 216 GR. WCB, DRAIN PLUG: MANUF. STD, SCREEN: STAINLESS STEEL MESH 40, GASKET: NON ASBESTOS "OIL RESISTANT", ENDS: FLANGED FF ACC. TO ANSI B 16.5, RATING: 150# ; DISEÑO ASME VIII, DIV 1, ESTAMPA ASME U |  |  | Pza. | 1 |  |  | 1.-ISO 9001 2.-UL/FM o CE
4 | ASPERSORES DE AGUA ABIERTO EN BRONCE CROMADO DIAMETRO DE CONEXIÓN 1/2" NPT, ANGULO DE DESCAR 110°, UL/FM |  |  | Pza. | 190 |  |  | 1.-ISO 9001 2.-UL/FM o CE
14 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
15 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
16 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
17 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
18 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
19 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
20 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
21 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
22 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
23 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
24 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
25 |  |  |  | Pza |  |  |  | API 6FA,API607
Notas Generales.- (*) Para mayor detalle remitirse al documento "ANEXO E-1 - Especificaciones Técnicas". (**) Es requisito que la "CANTIDAD OFERTADA" no sea menor que la "CANTIDAD REQUERIDA". (***) Solo para información, no existe restricción en cuanto a marca u origen de materiales, pero se hace notar que el material provisto en caso de adjudicación debe corresponder al que se indique en las columnas "MARCA OFERTADA" y "PAÍS DE ORIGEN".
COMENTARIOS:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA PROPONENTE