## 1. PER SUPER
1. MEDIDOR DIGITAL DE PERFIL DE SUPERFICIE
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | MODELO SONDA PERFIL: SUPERFICIE PLANA
2 | RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 20 MILS
3 | PUNTA DE SONDA: DE CARBURO DE TUNGSTENO ANGULO 60° Y RADIO 2 MILS
4 | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -10°C A 50°C
5 | MEMORIA DE MEDICIÓN: 150000 MEDICIONES
6 | TRANSFERENCIA DE DATOS: A TRAVÉS DE TOMA USB Y BLUETOOTH
7 | LISTA DE EMPAQUE: UN (1) AZULEJO DE VIDRIO CERO LAMINILLAS DE CALIBRACION DE SONDA UNA (1) CORREA DE MUÑECA UN (1) ESTUCHE PLASTICO DE TRANSPORTE UNA (1) CAJA DE PROTECCION PROTECTOR DE PANTALLA UNA (1) TAPA PROTECTORA DE LA PUNTA DE LA SONDA BATERIA PARA SU FUNCIONAMIENTO UN (1) CABLE USB SOFTWARE DE ADMINSTRACION DE DATOS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
8 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FABRICA
9 | TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO
10 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
11 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 2. MED. DE ROCIO
2. MEDIDOR DIGITAL DE PUNTO DE ROCÍO
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | RANGO DE TEMPERATURA DEL MEDIDOR: -20 A +80°C PRECISIÓN +/- 0.5°C
2 | TEMPERATURA DEL AIRE: -20 A +80°C PRECISIÓN +/- 0.5°C
3 | TEMPERATURA DE SUPERFICIE: -20 A +80°C PRECISIÓN +/- 0.5°C
4 | TERMOPAR EXTERNO: -40 A +200°C PRECISION +/- 0.5°C
5 | HUMEDAD RELATIVA: 0 A 100%HR PRECISION +/- 3%HR
6 | RANGO DE OPERACIÓN DEL MEDIDOR Y LA PANTALLA: -20 A +80°C
7 | IMÁN INTEGRADO, PARA SUJETAR EL MEDIDOR DURANTE LA PRUEBA
8 | TRANSFERENCIA DE DATOS: A TRAVÉS DE TOMA USB Y BLUETOOTH
9 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS: -HUMEDAD RELATIVA -TEMPERATURA DEL AIRE -TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE -PUNTO DE ROCÍO -DT (LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE Y EL PUNTO DE ROCÍO) -TEMPERATURA DEL BULBO SECO -TEMPERATURA DEL BULBO HÚMEDO -CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA EXTERNA (TIPO K) -HUMEDAD ESPECÍFICA
10 | LISTA DE EMPAQUE: PILAS PARA FUNCIONAMIENTO UNA (1) CORREA UN (1) ESTUCHE DE TRANSPORTE UN (1) CABLE USB SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE DATOS INSTRUCCIÓN DE FUNCIONAMIENTO
11 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FABRICA
12 | TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO
13 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
14 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 3. TERMOMETRO DIG.
3. TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO (LASER)
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | RANGO DE MEDICIÓN: -35°C A 365°C
2 | TEMPERATURA AMBIENTE: 0 A 50°C
3 | RESOLUCIÓN: 0.2°C
4 | PRECISION: +/- 1.5°C
5 | TIEMPO DE RESPUESTA: 1 SEGUNDO
6 | UNIDAD DE MEDICION: A ELECCION DEL USUARIO °C/°F
7 | LISTA DE EMPAQUE: BATERIA UNA (1) CORREA INSTRUCCIONES DE USO
8 | TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO
9 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
10 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 4. PEINES P. PEL.
4. PEINES HEXAGONALES PARA PELICULA HUMEDA (ACERO INOXIDABLE)
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | RANGO DE MEDICION: 1 - 80 MILS
2 | LISTA DE EMPAQUE:UNA (1) FUNDAINSTRUCCIONES DE EMPLEO
3 | TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO
4 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
5 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 5. COMP. SOLDADURAS
5. COMPARADOR DE SOLDADURAS DE SUPERFICIE
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | COMPARADOR DE SOLDADURA DE SUPERFICIE: HECHO DE PLASTICO DURABLE GRADO T ABS
2 | LISTA DE EMPAQUE: UN (1) ESTUCHE DE PROTECCION NORMA NACE SP0178-2007 PARA CADA MEDIDOR DE SOLDADURA
3 | TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO
4 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
5 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 6. ALCOHOLIMETRO
6. ALCOHOLIMETRO
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: INSTRUMENTO PORTÁTIL, DE MANO DE 12 OZ
2 | CAPACIDAD DE MEMORIA: MÍNIMO 7000 PRUEBAS GRABADAS
3 | SENSOR: SENSOR DE CELDA DE COMBUSTION ELECTROQUIMICA
4 | CAPACIDAD PARA TIPO DE PRUEBA: DE ALIENTO DIRECTO, PASIVA Y ANÁLISIS DE ENVASE ABIERTO.
5 | PANTALLA: MULTICOLOR, LCD, RETROILUMINADA, GRAFICA
6 | TEMPERATURA AMBIENTAL: AMPLIO RANGO
7 | BOQUILLAS: DISEÑADAS ESPECIFICAMENTE
8 | TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO
9 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
10 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 7. DETECTOR DE GAS
7. DETECTOR DE GAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | TIPO DE GAS:
| GAS | RANGO
| LEL O2 CO H2S H2S-LC SO2 NO2 | 0-100% 0-30% 0-1999PPM 0-200PM 0-100PPM 0-20PPM 0-50PPM
2 | DURABILIDAD: RESISTENCIA A CAIDA DE 7,5 MT
3 | RANGO DE TEMPERATURA: DE -40°F A +140°F DE -40°C A + 60°C
4 | HUMEDAD RELATIVA: 5%-95% INTERMITENTE 15%-90% SIN CONDENSACION
5 | ALIMENTACIÓN: BATERIA RECARGABLE, TIEMPO DE AUTONOMIA DE 24 HRS
6 | REGISTRO DE DATOS: 50 HORAS (AJUSTABLE) 500 REGISTROS DE EVENTOS
7 | TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO
8 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
9 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO

## 8. PITTING
8. MEDIDOR DE PITTING
ITEM | DESCRIPCIÓN
1 | MEDIDOR FOSO DE CONDUCTO RANGO: 0 - 500 MILS (0 - 0.5")
2 | GRADUACION: 10 MILS Y 1/16 PULG
3 | LISTA DE EMPAQUE: UN (1) ESTUCHE DE PROTECCION INSTRUCCIONES DE USO
4 | TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO
5 | CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA
6 | GARANTIA DE FABRICA: MINIMO UN AÑO