## Hoja1
ESPECIFICACION COMPOSICION GAS PATRON MEZCAL
COMPOSICION GAS PATRON ESTANDAR PRIMARIO (FLEXIBILIZACION RG)
TABLA 1 | COMPONTES | COMPOSICION PROMEDIO MOLAR | INCERTUMBRE DEL GAS PATRON | TOLERANCIA DEL GAS PATRON
| NITROGENO | 0.7065 | ±1% | ±50%
| DIOXIDO DE CARBAONO | 1.4442 | ±0.5% | ±10%
| METANO | 88.8105 | ±0.2% | ±3%
| ETANO | 5.9448 | ±0.5% | ±10%
| PROPANO | 1.9878 | ±0.5% | ±10%
| ISO BUTANO | 0.3132 | ±1% | ±50%
| N-BUTANO | 0.4659 | ±1% | ±50%
| ISO PENTANO | 0.1353 | ±1% | ±50%
| N-PENTANO | 0.0946 | ±5% | ±100%
| HEXANO | 0.0605 | ±5% | ±100%
| HEPTANO | 0.0277 | ±5% | ±100%
| OCTANO | 0.0041 | ±5% | ±100%
| NONANO | 0.0041 | ±5% | ±100%
| OXIGENO | 0.0008 | ±5% | ±100%
| SUMA | 100
| DESCRIPCION RECIPIENTE | CILINDRO | LP-239
|  | N° SERIAL | Por el fabricante
|  | VOLUMEN | 68.1 SCF
|  | PRESION | 255 PSI
|  | VALVULA CONEXIÓN | CGA 510
| CERTIFICADO DE ANALISIS | 10 Componente Gas Mezcla en molares %
N° serial del cilindro
Orden de Compra
Fecha de Analisis
Vigencia de Certificacon a 24 meses
Concentracion requerido
Concentracion reportado
Incertidumbre requerido cada molar%
Trazabilidad
Condicion de Analisis ambiental
|  | Incluye Calculo: | Poder calorifico | Humedo
Seco
Gravedad Especifico
Factor de Compresibilidad Z
Punto de Rocio
|  | Metodo de Calculo | GPA Standard 2172-09
14.696 psia - 60°F
HOJA DE SEGURIDAD HDMS
ESPECIFICACION COMPOSICION GAS PATRON MEZCAL
COMPOSICION GAS PATRON ESTANDAR PRIMARIO (ALTIPANO GAA RG)
TABLA 2 | COMPONTES | COMPOSICION PROMEDIO MOLAR | INCERTUMBRE DEL GAS PATRON | TOLERANCIA DEL GAS PATRON
| NITROGENO | 0.6735 | ±1% | ±50%
| DIOXIDO DE CARBAONO | 1.0816 | ±0.5% | ±10%
| METANO | 93.0396 | ±0.2% | ±3%
| ETANO | 4.8664 | ±0.5% | ±10%
| PROPANO | 0.3305 | ±1% | ±50%
| ISO BUTANO | 0.0003 | ±5% | ±100%
| N-BUTANO | 0.0008 | ±5% | ±100%
| ISO PENTANO | 0.001 | ±5% | ±100%
| N-PENTANO | 0.0015 | ±5% | ±100%
| HEXANO | 0.0048 | ±5% | ±100%
| SUMA | 100
| DESCRIPCION RECIPIENTE | CILINDRO | LP-239
|  | N° SERIAL | Por el fabricante
|  | VOLUMEN | 68.1 SCF
|  | PRESION | 255 PSI
|  | VALVULA CONEXIÓN | CGA 510
| CERTIFICADO DE ANALISIS | 10 Componente Gas Mezcla en molares %
N° serial del cilindro
Orden de Compra
Fecha de Analisis
Vigencia de Certificacon a 24 meses
Concentracion requerido
Concentracion reportado
Incertidumbre requerido cada molar%
Trazabilidad
Condicion de Analisis ambiental
|  | Incluye Calculo: | Poder calorifico | Humedo
Seco
Gravedad Especifico
Factor de Compresibilidad Z
Punto de Rocio
|  | Metodo de Calculo | GPA Standard 2172-09
14.696 psia - 60°F
HOJA DE SEGURIDAD HDMS
ESPECIFICACION COMPOSICION GAS PATRON MEZCAL
COMPOSICION GAS PATRON ESTANDAR PRIMARIO (LA VERTIENTE)
TABLA 3 | COMPONTES | COMPOSICION PROMEDIO MOLAR | INCERTUMBRE DEL GAS PATRON | TOLERANCIA DEL GAS PATRON
| NITROGENO | 0.9558 | ±1% | ±50%
| DIOXIDO DE CARBAONO | 0.01 | ±5% | ±100%
| METANO | 95.5286 | ±0.2% | ±3%
| ETANO | 2.3686 | ±0.5% | ±10%
| PROPANO | 0.6647 | ±1% | ±50%
| ISO BUTANO | 0.1223 | ±1% | ±50%
| N-BUTANO | 0.1484 | ±1% | ±50%
| ISO PENTANO | 0.0722 | ±5% | ±100%
| N-PENTANO | 0.0401 | ±5% | ±100%
| HEXANO | 0.0895 | ±5% | ±100%
| SUMA | 100.0002
| DESCRIPCION RECIPIENTE | CILINDRO | AL-150
|  | N° SERIAL | Por el fabricante
|  | VOLUMEN | 81.2 SCF
|  | PRESION | 1028 PSI
|  | VALVULA CONEXIÓN | CGA 350
| CERTIFICADO DE ANALISIS | 10 Componente Gas Mezcla en molares %
N° serial del cilindro
Orden de Compra
Fecha de Analisis
Vigencia de Certificacon a 24 meses
Concentracion requerido
Concentracion reportado
Incertidumbre requerido cada molar%
Trazabilidad
Condicion de Analisis ambiental
|  | Incluye Calculo: | Poder calorifico | Humedo
Seco
Gravedad Especifico
Factor de Compresibilidad Z
Punto de Rocio
|  | Metodo de Calculo | GPA Standard 2172-09
14.696 psia - 60°F
HOJA DE SEGURIDAD HDMS