## ITEM 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
|  | Nombre del Proyecto: | UNIDADES DE RESPALDO PVT
Empresa Proponente:
Fecha:
N° | REQUERIMIENTOS |  | ITEM N° 1 | PROPUESTA | CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Propuesta Técnica
| 1 | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 24VDC
| 2 | FRECUENCIA | -
| 3 | NUMERO DE FASES | 1
| 4 | Fuente de Poder | Voltaje de Entrada:15VDC-30VDC Voltaje de Salida:15VDC-30VDC Corriente de Salida:20A Certificaciónes: CSA22.2, No 5, IEC 60947-2, UL489
| 5 | Modulo Redundante | Potencia:960W Voltaje de Entrada:24-28VDC Corriente:40A UNSPSC 39121004
| 16 | TIPO DE INSTALACIÓN | EXTERIOR
| 17 | DIMENSIONES DEL TABLERO | ancho x alto x profundo (mm)
| 18 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP55
| 19 | RESISTENCIA CLIMATICA | CALOR HÚMEDO, CICLICO
| 20 | COLOR | GRIS (RAL 7035)
| 21 | TIPO DE PINTURA | TEXTURIZADO ESTRUCTURADO
| 22 | INGRESO DE CABLES DE POTENCIA | PARTE INFERIOR DEL PANEL
| 23 | DESCARGADORES DE SOBRETENSION Y CORRIENTES DE RAYO | TIPO 1+2
2 | Plazo de Entrega |  | 150 días calendario
3 | Condición de Entrega |  | DDP acorde al INCOTERM@2010, descargado en almacén central Santa Cruz de la Sierra de YPFB TRANSPORTE S.A.,
4 | Requerimientos para la Empresa que Realice el Ensamblado de los Tableros |  | Experiencia en el ensamblado de al menos 3 tableros de características similares o mayores a los requeridos en la presente licitación.
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE)
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:
| Fecha: |  |  | Fecha: