## MATRIZ EVALUACION
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
ITEM | DIA (Pulg) | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PROPONENTE 1 | PROPONENTE 2 | CRITERIO DE EVALUACIÓN
CABLES DE POTENCIA, CONTROL Y F.O.
1 |  | CABLE 3x4 AWG + 1x8 GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, V/A, CABLE APANTALLADO (VFD). | 420 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
2 |  | CABLE 3x6 AWG +1X10 GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, V/A, CABLE APANTALLADO (VFD) | 529 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
3 |  | CABLE 3x2 AWG + 8 AWG GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, V/A, | 297 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
4 |  | CABLE 3x12 AWG + 16 AWG GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, V/A, | 556 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
5 |  | CABLE 3x10 AWG + 14 AWG GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, V/A, | 237 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
6 |  | CABLE 4x8 AWG + 12 AWG GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, BLANCO, V/A, | 42 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
7 |  | CABLE 4x6 AWG + 10 AWG GROUND, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, BLANCO, V/A, | 52 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
8 |  | CABLE 2x14 AWG, COLOR AZUL, BLANCO. | 183 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
9 |  | CABLE 2x12 AWG + 16 AWG GROUND, COLOR AZUL, BLANCO, V/A | 854 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
10 |  | CABLE 2x10 AWG + 14 AWG GROUND, COLOR AZUL, BLANCO, V/A, | 507 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
11 |  | CABLE 2x8 AWG, COLOR NEGRO, ROJO. | 53 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
12 |  | CABLE 2x7 AWG + 10 AWG GROUND, COLOR AZUL, BLANCO, V/A, | 660 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
13 |  | CABLE 4X10 AWG + 14 AWG GROUND, NEGRO, ROJO, AZUL, BLANCO, V/A, | 165 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
14 |  | CABLE 2x1/0 AWG, COLOR NEGRO, ROJO. | 15 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
15 |  | CABLE 4X12 AWG, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, BLANCO. | 220 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
16 |  | CABLE 2x7 AWG, COLOR AZUL, BLANCO. | 161 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
17 |  | CABLE 4x7 AWG, COLOR NEGRO, ROJO, AZUL, BLANCO. | 528 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
18 |  | CABLE 2x8 AWG + 12 AWG GROUND, COLOR AZUL, BLANCO, V/A. | 286 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
19 |  | CABLE 2x14 AWG + 16 AWG GROUND, COLOR AZUL, BLANCO, V/A. | 143 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
20 |  | CABLE 1x14 AWG, V/A (VERDE/AMARILLO). | 2444 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
21 |  | CABLE 2Px14 AWG +SHD, MULTICOLOR | 946 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
22 |  | CABLE 1Px12 AWG +SHD, COLOR NEGRO Y ROJO | 946 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
23 |  | CABLE 2x12 AWG COLOR NEGRO, ROJO | 3713 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
24 |  | CABLE 2x14 AWG COLOR AMARILLO, CELESTE | 1697 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
25 |  | CABLE 1PX16 AWG + SHD, COLOR NEGRO Y BLANCO | 3729 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
26 |  | CABLE 4X14 AWG, MULTICOLOR | 2745 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
27 |  | CABLE 10 X 14 AWG, MULTICOLOR | 1848 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
28 |  | CABLE 20 X 14 AWG, MULTICOLOR, BLINDAJE POR PARES Y G. | 80 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
29 |  | CABLE MODBUS PLTC UL 300 V | 440 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
30 |  | CABLE RED PLTC UL CAT 7/6 300 V | 635 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
31 |  | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 12 HILOS MULTIMODO | 605 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
CONDUITS RÍGIDOS
32 | 1" | Conduit rígido de acero 1", galvanizado, con cupla de acuerdo a ANSI C80.1 Y UL 6 (de 3 metros C/U) | 1030 | barra | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
33 | 1¼" | Conduit rígido de acero 1¼", galvanizado, con cupla de acuerdo a ANSI C80.1 Y UL 6 (de 3 metros C/U) | 19 | barra | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
34 | 1½" | Conduit rígido de acero 1½", galvanizado, con cupla de acuerdo a ANSI C80.1 Y UL 6 (de 3 metros C/U) | 1004 | barra | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
35 | 2" | Conduit rígido de acero 2", galvanizado, con cupla de acuerdo a ANSI C80.1 Y UL 6 (de 3 metros C/U) | 863 | barra | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
36 | 2½" | Conduit rígido de acero 2½", galvanizado, con cupla de acuerdo a ANSI C80.1 Y UL 6 (de 3 metros C/U) | 43 | barra | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
37 | 3/4" | Conduit rígido de acero 3/4", galvanizado, con cupla de acuerdo a ANSI C80.1 Y UL 6 (de 3 metros C/U) | 441 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
SISTEMA PUESTA A TIERRA
38 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO CABLEADO CONCENTRICO, CLASE B, 7 HEBRAS, SECCION 35mm2 CLASE 2A, TEMPLE SEMIDURO | 576 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
39 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO CABLEADO CONCENTRICO, CLASE B, 19 HEBRAS, SECCION 70mm2 CLASE 3A, TEMPLE SEMIDURO | 720 | M | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
40 |  | CABLE DE COBRE PVC 16mm2, VERDE-AMARRILO | 242 | mt | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
41 |  | JABALINAS CON RECUBIERTA DE COBRE 3/4" 2,4 MTS | 62 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
42 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO UN ORIFICIO UNA COMPRESION 35mm2 | 84 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
43 |  | PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 1 1/2" ACERO GALVANIZADO | 84 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
44 |  | ARANDELA PLANA 3/8" DE ACERO GALVANIZADO | 168 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
45 |  | ARANDELA DE PRESIÓN 3/8" DE ACERO GALVANIZADO | 84 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
46 |  | TUERCA HEXAGONAL 3/8" RW DE ACERO GALVANIZADO | 84 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
47 |  | CONECTOR PARA JABALINA 3/4" TH34 | 12 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
48 |  | TUBO CONDUIT PVC REFORZADO, ∅ 1" EN SECCIONES DE 3 MTS. | 12 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
49 |  | BARRA DE PUESTA A TIERRA (DISPATCHER), CON 8 HUECOS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE AISLADORES, SOPORTE DE BARRA Y PERNOS DE MONTAJE. | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
50 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO UN ORIFICIO UNA COMPRESION 50mm2 | 5 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
51 |  | PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 1 1/2" ACERO GALVANIZADO | 5 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
52 |  | ARANDELA PLANA 3/8" DE ACERO GALVANIZADO | 10 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
53 |  | ARANDELA DE PRESIÓN 3/8" DE ACERO GALVANIZADO | 5 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
54 |  | TUERCA HEXAGONAL 3/8" RW DE ACERO GALVANIZADO | 5 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
55 |  | PARARRAYOS FRANKLIN | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
56 |  | EXTENSION PARA VARILLA DE COBRE DE PUNTA FRANKLIN LONGITUD 1,5 MTS | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
57 |  | LONG=20 cm CON AISLADOR DE PORCELANA PARA CABLE 50 mm2 | 61 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
58 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO 50 mm2 | 90 | Mts. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
SISTEMA DE ILUMINACION Y ACCESORIOS
59 |  | LUMINARIAS INTERIOR - 1 EVLL13LCA20-LED O SIMILAR | 12 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
60 |  | LUMINARIAS INTERIOR - 2 EVLL9LCA20-LED O SIMILAR | 15 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
61 |  | LUMINARIAS INTERIOR -3 EVLL5LCA20-LED O SIMILAR | 7 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
62 |  | LUMINARIA LOCALIZADA - INTERIORES LL48-60W O SIMILAR | 21 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
63 |  | REFLECTOR FMV-LED-FMV13LCY/UNV1 O SIMILAR | 12 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
64 |  | JUNCTION BOX, GRADO DE PROTECCION IP66, CLASIFICACION: CLASE 1 DIV. 2, MATERIAL: PINTADO EN COLOR GRIS HIERRO FUNDIDO, PERFORACIONES: 2 DE ∅1” POR LA PARTE INFERIOR, 1 DE ∅3/4” POR LA PARTE SUPERIOR. (LA CAJA VENDRÁ CON LOS TAPONES CERTIFICADOS PARA ÁREA CLASIFICADA). | 11 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
65 |  | SELLO H/V NPT 1" | 22 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
66 |  | SELLO H/V NPT 3/4" | 29 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
67 |  | NIPLE L=100mm Ø 1" NPT | 43 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
68 |  | NIPLE L=100mm Ø 3/4" NPT | 68 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
69 |  | UNION DOBLE H-H NPT 1" | 22 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
70 |  | UNION DOBLE H-H NPT 3/4" | 29 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
71 |  | CAJA TIPO LBD 3/4" NPT | 29 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
72 |  | CAJA TIPO GUAM 3/4" NPT | 11 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
73 |  | CUPLA RIGIDO NPT 1" | 22 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
CAJAS DERIVACION ILUMINACION EXTERIOR
74 |  | CAJA DERIVACION SERIE MOGUL UB NEC6X TIPO 1"-4" | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
75 |  | CAJA DERIVACION SERIE MOGUL UB NEC6X TIPO 1 1/2"-4" | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
76 |  | CAJA DE PASO JUNTION BOX RSM-1 (8-1/2x4-1/2x4)" | 3 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
77 |  | TAPA BLANK RSK-B | 3 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
78 |  | TAPA BLANK RSSK-B | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
79 |  | TAPA ONE HUB 4-1 1/2"X4" RSSK-100 | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
80 |  | TAPA TWO HUBS RSK2-150 | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
81 |  | TAPA THREE HUBS RSK3-100 | 1 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
82 |  | EMPAQUETADURA GASKETS FOR RS, RSM 8-1/2"x4" SIDES | 6 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
83 |  | EMPAQUETADURA GASKETS FOR RSM, RSS 4-1/2"x4" SIDES | 6 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
CAJAS DERIVACION MOTORES DE LA YUBA NUEVA Y EXISTENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIONADO
84 |  | CAJA DE PASO JUNTION BOX RSM-1 (8-1/2x4-1/2x4)" | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
85 |  | TAPA BLANK RSK-B | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
86 |  | TAPA BLANK RSSK-B | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
87 |  | TAPA ONE HUB 4-1 1/2"X4" RSSK-150 | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
88 |  | TAPA THREE HUBS RSK3-100 | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
89 |  | EMPAQUETADURA GASKETS FOR RS, RSM 8-1/2"x4" SIDES | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
90 |  | EMPAQUETADURA GASKETS FOR RSM, RSS 4-1/2"x4" SIDES | 4 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
91 |  | CAJA DE PASO CONDULET "LB-57" DE 1 1/2" - NPT | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
92 |  | NIPLE ACERO GALVANIZADO RGS - APE LONG. 50 mm, DIAM. 1 1/2" - ROSCA NPT - A.P.E. | 6 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
93 |  | UNION DOBLE ACERO GALVANIZADO SCHEDULE 40 H/H DE 1 1/2 " ROSCA NPT. | 3 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
94 |  | CUPLA ACERO GALVANIZADO SCHEDULE 40 DE 1 1/2" ROSCA NPT | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
95 |  | UNION DOBLE ACERO GALVANIZADO SCHEDULE 40 H/H DE 1 " ROSCA NPT. | 6 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
CAJAS DERIVACION MOTORES DE LAS BOMBAS DE CIRCULACION
96 |  | CAJA DE PASO JUNTION BOX RSM-1 (8-1/2x4-1/2x4)" | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
97 |  | TAPA BLANK RSK-B | 2 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
98 |  | TAPA BLANK RSSK-B | 3 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
99 |  | TAPA ONE HUB 4-1 1/2"X4" RSSK-150 | 1 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
100 |  | TAPA TWO HUBS RSK3-100 | 1 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
101 |  | TAPA THREE HUBS RSK3-100 | 1 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
BOTONERA MARCHA PARADA Y ACCESORIOS ADICIONALES PARA MOTORES ELECTRICOS
102 |  | BOTONERA MARCHA PARADA EN CAJA RECTANGULAR DOBLE, CON 2 CIRCUITOS UNIVERSALES Y 2 LUCES PILOTO de 24 VDC, HUB DE 1" | 19 | Pza. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
ACCESORIOS ADICIONALES PARA MOTORES ELECTRICOS E ILUMINACION EXTERIOR
103 |  | NIPLE ACERO GALVANIZADO RGS - APE LONG. 100 mm, DIAM. 1 1/2" - ROSCA NPT - A.P.E. | 4 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
104 |  | NIPLE ACERO GALVANIZADO RGS - APE LONG. 100 mm, DIAM. 1" - ROSCA NPT - A.P.E. | 60 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
105 |  | CONDUIT FLEXIBLE 1 1/2" x 40 CMS A.P.E. UNION MOVIL, ROSCA NPT M/M EN AMBAS SALIDAS | 4 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
106 |  | CONDUIT FLEXIBLE 1" x 40 CMS A.P.E. UNION MOVIL, ROSCA NPT M/M EN AMBAS SALIDAS | 14 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
SELLOS
107 |  | SELLO VERTICAL ACERO GALVANIZADO RGS DIAM. 1 1/2" NPT - A.P.E. | 4 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
108 |  | SELLO VERTICAL ACERO GALVANIZADO RGS DIAM. 1" NPT - A.P.E. | 35 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
REDUCCIONES
109 |  | BUJE REDUCCION RE 65+, de 2 a 1 1/2" CROUSE-HINDS | 4 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
110 |  | COMPUESTO SELLADOR Y FIBRA - PSA | 4 | KG | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
111 |  | SELLADOR DE PASO FS-ONE (Hilti) | 2400 | ml | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
UNION DOBLE
112 |  | UNION DOBLE ACERO GALVANIZADO RGS H/H DIAM. 1 1/2" ROSCA NPT - A.P.E. | 4 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
113 |  | UNION DOBLE ACERO GALVANIZADO RGS H/H DIAM. 1" ROSCA NPT - A.P.E. | 36 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
CUPLAS
114 |  | CUPLA ACERO GALVANIZADO RGS DIAM. 2" ROSCA NPT - APE | 2 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
115 |  | CUPLA ACERO GALVANIZADO RGS DIAM. 1 1/2" ROSCA NPT - APE | 2 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
116 |  | CUPLA ACERO GALVANIZADO RGS DIAM. 1" ROSCA NPT - APE | 32 | PZA. | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
CABLES ELECTRICOS PARA ILUMINACION Y TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO PARA MOTORES Y TABLEROS
117 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 70 mm2 | 24 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
118 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 50 mm2 | 6 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
119 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 35 mm2 | 6 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
120 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | 20 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
121 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 10 mm2 | 20 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
122 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 6 mm2 | 10 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
123 |  | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO TIPO HOJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | 20 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
BOTONERAS
124 |  | BOTONERAS DE EMERGENCIA | 6 | PZA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
OTROS
PRESENTA CERTIFICACION SOLICITADA DE ACUERDO AL ITEM |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
EL PROVEEDOR INDICA EL PLAZO DE ENTREGA POR ITEM Y DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO B-1 |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
EL PROVEEDOR INDICA LA GARANTIA SOLICITADA DE ACUERDO AL ITEM |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
EL PROPONENTE EN SU OFERTA DEBE CONFIRMAR TEXTUALMENTE EN SU PROPUESTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE