## LOTE 1
MATRIZ DE EVALUACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y FILTRACIÓN DE ESTACIONES DE EXPORTACIÓN |  |  |  |  | (EMPRESA)
ITEM | DESCRIPCION | NUMERO DE PARTE | CANTIDAD | UNIDAD | CANT. | UN. | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | Calibrador de procesos multifunción portátil de 25mA con registrador e interfaz HARTcódigo: Fluke-754Incluye: 1x Fluke 754 Calibrador de procesos 1x Batería ion-litio 1x Adaptador AC/DC para alimentación 4x Adaptadores internacionales 6x TP220-1 sondas de prueba (3 rojas, 3 negras) 6x Puntas de prueba apilables 75X (3 rojos, 3 negros) 6x 754-816 Pinzas caimán (3 rojas, 3 negras) 4x AC280 Pinzas tipo gancho Fluke Suregrip (2 rojas, 2 negras) 1x Correa ajustable 1x Cable Puente para conexiones de medición RTD de tres cables 1x Cable USB tipo A a tipo mini-B 1x Cables de comunicaciones HART 1x Manual de usuario impreso 1x Certificado de calibración de Fabrica trazabilidad NIST* 1x Tapa de la entrada de Termopar (colocada) 1x C799 Estuche suave de campo con correa | FLUKE 754 | 1 | UN
2 | Bomba hidráulica de presión, 10,000 psi. Modelo Fluke 700HTP-2código: FLUKE-700HTP-2Incluye: 1x Bomba de comprobación hidráulica modelo 700HTP-1 con te NPT de 1/4 de pulg. instalada 2x Adaptador NPT macho de 1/4 pulg. a BSP hembra de 1/4 de pulg. 1x Acoplamiento NPT macho de 1/4 de pulg. a NPT macho de 1/4 de pulg. 1x Manual de instrucciones | Fluke 700HTP-2 | 1 | UN
3 | Bomba de Presión 145 PSI (10 bares) | Fluke PMP | 1 | UN
4 | Rebuild kit for Fluke 700HTP2/Kit de reconstruccion para 700HTP2 | 700HTP-2 Service Kit | 1 | UN
5 | Módulos de presión serie Fluke 750P05 0 psi a 30 psi (0 a 2 Bar).Incluye certificado de calibración actualizado | FLUKE-750P05 | 1 | UN
6 | Módulos de presión serie Fluke 750P2000 0 psi a 2000 psi (0 a 140 Bar).Incluye certificado de calibración actualizado | FLUKE-750P2000 | 1 | UN
7 | Pinza Amperimétrica con Generación de Voltaje y Mili-Ampers DC 100mA y Calibrador - Fluke 773 Incluye: 1x Pinza amperimetrica 773 1x Puntas de prueba 1x Puntas tipo gancho 1x Puntas caiman 1x Correa 1x Estuche suave de transporte | FLUKE 773 | 1 | UN
8 | Fluke 376FCPinza amperimétrica 1,000A AC/DC con Sonda iFlex y com inalámbrica Incluye: 1x Pinza amperimetrica 376FC 1x Sonda de corriente flexible iFlex® de 18 pulgadas 1x Correa magnética para colgar TPAK 1x Estuche de transporte flexible1x Puntas de prueba TL75 1x Dos pilas alcalinas AA 1x Tarjeta de instrucciones protegida 1x Manual de usuario | FLUKE-376 FC | 1 | UN
9 | Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FCQué Incluye: 1x Fluke 1587FC multímetro con medida de aislamiento y comunicación Fluke Connect 1x TP165X Sonda remota 1x TP74 Par de puntas de prueba tipo linterna 1x TL224 Par de cables de prueba 1x AC285 Par de pinzas de cocodrilo 1x 80BK Termopar tipo K 1x C101 Estuche rígido de trasporte 4x Pilas AA 1x Guía de referencia rápida 1x Manual en CD-ROM Certificado de calibración con trazabilidad NIST | FLUKE-1587 FC | 1 | UN
10 | Pozo seco portátil Fluke Calibration 9100 Rango de temperatura: +35 a +375ºC Precisión ± 0.25 °C a 50 °C; ± 0.25 °C a 100 °C; ± 0.5 °C a 375 °C Estabilidad: ±0.07 °C a 50 °C; ± 0.1 °C a 100 °C; ± 0.3 °C a 375 °CInterfaz RS-232 con software 9930 Interface-it v3.81 Tiempo de calentamiento de 35ºC a 375ºC: 9.5min Tiempo de enfriamiento: 375ºC a 100ºC: 14min Alimentación 230 Vac Tamaño:57x125x150mm Incluye: capacitación, Certificado de Calibración | 9100S-B-256 | 1 | UN
TIEMPO DE ENTREGA: 120 días calendario |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN YPFB TR SRZ |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA/INHABILITADA

## LOTE 2
MATRIZ DE EVALUACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y FILTRACIÓN DE ESTACIONES DE EXPORTACIÓN |  |  |  |  | (EMPRESA)
ITEM | DESCRIPCION | NUMERO DE PARTE | CANTIDAD | UNIDAD | CANT. | UN. | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | FIELD COMMUNICATOR - EMERSON Modelo : TREX Plus Field Communicator | TREX PLUS HART | 1 | UN
TIEMPO DE ENTREGA: 150 días calendario |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN YPFB TR SRZ |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA/INHABILITADA

## LOTE 3
MATRIZ DE EVALUACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y FILTRACIÓN DE ESTACIONES DE EXPORTACIÓN |  |  |  |  | (EMPRESA)
ITEM | DESCRIPCION | NUMERO DE PARTE | CANTIDAD | UNIDAD | CANT. | UN. | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | Carro de Filtración Portátil -Tipo Carro Portátil de 50Hz -Motor / bomba: 4 gpm pump/ 1hp motor eléctrico, 220 Vac - Filtro de partículas mayores: Y-Strainer -Color: A elección -El equipo viene con 1 par de filtros con micráje a elección | Carro de Filtración Portátil | 1 | UN
TIEMPO DE ENTREGA: 60 días calendario |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN YPFB TR SRZ |  |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA/INHABILITADA