## Planilla B1
ANEXO B-1 PROYECTO: MEJORAS MEDICION TERMINAL SANTA CRUZ FASE II
CLIENTE |  | YPFB TRANSPORTE S.A.
PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  | EMPRESA PROPONENTE
FORMA DE PAGO: POR AVANCE DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (BS.) | PRECIO TOTAL (BS.)
A. | LOGÍSTICA |  |  |  | 0
A.1. | Preventivas socio-ambientales | Glb | 1 |  | 0
A.2. | Instalación de campamento de construcción, obrador y oficinas. | Glb | 1 |  | 0
A.3. | Movilización. | Glb | 1 |  | 0
A.4. | Desmovilización. | Glb | 1 |  | 0
A.5. | Recepcion y transporte de materiales y equipos a obra desde almacen YPFBT | Glb | 1 |  | 0
B. | VALIDACION Y COMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE. |  |  |  | 0
B.1. | Validacion y complementacion de la Ingenieria Basica y de detalle (todas las especialidades) (Incluye replanteo topografico) | Glb | 1 |  | 0
B.2. | Estudio HAZOP O WHAT IF | Glb | 1 |  | 0
C. | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
C.1. | Fundaciones, soportes y aceras
C.1.1. | Construccion de losa de fundacion para Puente de medicion OCSZ II | Glb | 1 |  | 0
C.1.2. | Construccion de soporte para tuberias y valvulas (10" 8" 6" 4" 2") (Soporte tipo 1) | Pzas | 50 |  | 0
C.1.3. | Construccion de soporte para instrumentos, equipos electricos (cajas de paso, tableros, tomas, botoneras, otros), pasarelas y plataformas. (Soporte Tipo 1) | Pzas | 20 |  | 0
C.1.4. | Construccion de fundacion para cubiertas metalicas Puentes de medicion OSSA 1, ORSZ, PRGS, REVERSA NORTE y OCSZ II | Glb | 1 |  | 0
C.1.5. | Construccion de aceras de circulacion de 1 m de ancho (incluye acera reforzada para paso de proover) | m | 100 |  | 0
C.1.6. | Construccion de base cimentada para el PM OSSA 1 | Glb | 1 |  | 0
C.2. | Camaras de hormigon (E&I, drenajes, Válvulas)
C.2.1 | Construccion de cámaras electrica (sector PM OSSA-1) | Glb | 1 |  | 0
C.2.2 | Construccion de cámara para valvula de colector de drenajes (Sector PM REVERSA NORTE) | Glb | 1 |  | 0
C.3. | Excavaciones, nivelados y rellenos
C.3.1. | Excavaciones, nivelados y rellenos | Glb | 1 |  | 0
C.4. | Mejoramiento del area de ingreso a puentes de medicion
C.4.1. | Mejoramiento del area de ingreso a puentes de medicion (Area Puentes de medicion Y PM OSSA-1). | m2 | 450 |  | 0
C.5. | Retiro de instalaciones y facilidades que quedarn fuera de operaciones | Glb | 1 |  | 0
D. | OBRAS MECANICAS Y METAL-MECANICAS |  |  |  | 0
D.1. | Cubiertas metalicas para Puentes de medicion
D.1.1. | Construccion y montaje de cubiertas metalicas para puentes de medicion OSSA1 y REVERSA NORTE. | Glb | 2 |  | 0
D.1.2. | Construccion y montaje de cubierta metalica para puentes de medicion ORSZ, PRGS y OCSZ II. | Glb | 1 |  | 0
D.2. | Pasarela metalica y plataformas en area puentes de medicion.
D.2.1. | Construccion y montaje de pasarela metalica (Area PM OSSA 1) | Glb | 1 |  | 0
D.2.2. | Construcción y montaje de plataformas de acceso a de válvulas de alivio sector Puentes de medición (ORSZ, OCSZ-II, PRGS) | Glb | 3 |  | 0
D.3. | Construccion y montaje Puentes de medicion
D.3.1. | Construccion y montaje de Puente de medicion OCSZ II (2 ramales, filtros, patin, soporteria, valvula de control, by pass y lineas para conexión de proover. | Glb | 1 |  | 0
D.3.2. | Construccion y montaje de segundo ramal ultrasonico de 6" en Puente de medicion OSSA 1 | Glb | 1 |  | 0
D.4. | Construcción y montaje de spools y piping (adecuaciones en general)
D.4.1. | Spool en Llegada OCSZ-II (Area Trampas de chancho) | Glb | 1 |  | 0
D.4.2. | Sistema de alivio controlado para GLP en llegada del OCSZ-II | Glb | 1 |  | 0
D.4.3. | Corte de la línea de 8" OCSZ-II y soldadura de CAPs de 8”. | Glb | 1 |  | 0
D.4.4. | Construcción y montaje de alivio para GLP (VAS 11X) en ingreso al PM OCSZ-II. | Glb | 1 |  | 0
D.4.5. | Construccion y montaje de colector de drenajes de crudo de 3” en área de puentes de medición. | Glb | 1 |  | 0
D.4.6. | Construcción y montaje de filtro tipo canasta de 4” en el segundo ramal del puente de medición ORSZ. | Glb | 1 |  | 0
D.4.7. | Construcción y montaje de Spool distribuidor de productos (Crudo, gasolina, diésel y GLP) a la salida del PM OCSZ-II y líneas de 6” para gasolina y diésel. | Glb | 1 |  | 0
D.4.8. | Construccion y montaje de Spool para recepción de GLP en esferas. | Glb | 1 |  | 0
D.4.9. | Construcción y montaje de spool de 8” para paso directo a OSSA1. | Glb | 1 |  | 0
D.4.10. | Cambio de dirección de válvula de control PCV 1800, construcción y montaje de by pass. | Glb | 1 |  | 0
D.4.11. | Construcción y montaje de spool que interconecta el sistema sur y norte (lado paso directo y lado refinería). | Glb | 1 |  | 0
D.4.12. | Instalación de válvula motorizada y de bloqueo en línea de 8” (sistema sur). | Glb | 1 |  | 0
D.4.13. | Construcción y montaje de spool de interconexión entre spool distribuidor y el ingreso al PM REVERSA NORTE. | Glb | 1 |  | 0
D.4.14. | Construcción y montaje de spool de interconexión entre la salida del PM REVERSA NORTE con el sistema norte y el ingreso al futuro PM RGEB. | Glb | 1 |  | 0
D.4.15. | Construcción y montaje de spool de 8”, soldadura de CAPs en sector colindante con bombas boosters. | Glb | 1 |  | 0
D.4.16. | Construcción y montaje de spool descarga bombas boosters. | Glb | 1 |  | 0
D.4.17. | Construcción y montaje de spool de interconexión entre PM OSSA-1 y unidades principales. | Glb | 1 |  | 0
D.4.18. | Reemplazo de válvula de alivio (VAS 247) e instalación de válvula de alivio nueva (VAS13X). | Glb | 1 |  | 0
D.4.19. | Construcción y montaje de líneas para alimentación de Gas de instrumentos (Gas power). | Glb | 1 |  | 0
D.5. | Pintado de equipos, tuberias y estructuras.
D.5.1. | Pintado de nuevas instalaciones superficiales (tuberías, válvulas, actuadores, conduits, equipos, estructuras, soportes, etc.) | Glb | 1 |  | 0
D.5.2. | Pintado con revestimiento epóxido 100% solidos a tuberías enterradas. | Glb | 1 |  | 0
D.6. | Pruebas hidrostaticas
D.6.1. | Pruebas hidrostáticas (líneas de proceso, alivios, drenajes, gas de instrumentos, etc.) | Glb | 1 |  | 0
D.6.2. | Pruebas hidrostaticas de Valvulas según API 6D | Glb | 1 |  | 0
D.7. | Reubicacion y Reemplazo de valvulas existentes (Alivio, manuales, actuadas,motorizadas, de control)
D.7.1. | Reubicacion (reutilizacion) de valvulas existentes. | Glb | 1 |  | 0
D.7.2. | Reemplazo de Valvulas de alivio | Glb | 1 |  | 0
D.8. | Provision de materiales mecanicos
D.8.1. | Provision de cañeria y accesorios
D.8.1.1. | CAÑO 3" S40 A106 GR B SEAMLESS BW | m | 180 |  | 0
D.8.1.2. | CAÑO 4" S40 A106 GR B SEAMLESS BW | m | 50 |  | 0
D.8.1.3. | CAÑO 8" S40 A106 GR B SEAMLESS BW | m | 300 |  | 0
D.8.1.4. | CAÑO 6" S40 A106 GR B SEAMLESS BW | m | 210 |  | 0
D.8.1.5. | BRIDA 4" A300RF 0.237"SCH40 AC P/S C/C | PZA | 14 |  | 0
D.8.1.6. | BRIDA 3" 300 RF STD WN BORE A105 | PZA | 5 |  | 0
D.8.1.7. | BRIDA 3" A150 RF SCH40 AC P/S C/C | PZA | 5 |  | 0
D.8.1.8. | BRIDA 6" A600RF .280"WT STD AC P/S C/C | PZA | 2 |  | 0
D.8.1.9 | CODO 6" 45GR S40 RL WPB A234 AC BI | PZA | 2 |  | 0
D.8.1.10 | CODO 6" 90GR .280"WT RL STD WPB D/AC | PZA | 34 |  | 0
D.8.1.11 | CODO 3"90GR S40 RL AC EXT BI P/S | PZA | 18 |  | 0
D.8.1.12 | CODO 8" 45 GR LR STD BW A234 GR WPB | PZA | 3 |  | 0
D.8.1.13 | CODO 3" 45 GR STD A234 GR WPB | PZA | 3 |  | 0
D.8.1.14 | CODO 10" 45GR STD WPB RL A234 | PZA | 2 |  | 0
D.8.1.15 | CODO 4"90 GR 237"STD LARG WPB AC | PZA | 4 |  | 0
D.8.1.16 | TEE 8" 0.322" WT STD A234 WPB AC | PZA | 4 |  | 0
D.8.1.17 | TEE 6" 0.280" WT S40 A-234 GR WPB | PZA | 3 |  | 0
D.8.1.18 | TEE 3" STD A234 GR WPB | PZA | 4 |  | 0
D.8.1.19 | TEE 10X4" STD A234 GR WPB | PZA | 1 |  | 0
D.8.1.20 | RED 4"X2" 154" S40 WPB CONCEN AC P/S | PZA | 1 |  | 0
D.8.1.21 | RED CONC 3X2" STD A234 GR WPB | PZA | 3 |  | 0
D.8.1.22 | RED CONC 8x6" S/STD, ASTM A-234 GR WPB | PZA | 8 |  | 0
D.8.1.23 | CAP 8" S40 A234 GR WPB | PZA | 3 |  | 0
D.8.1.24 | CAP 3" STD A234 GR WPB | PZA | 1 |  | 0
D.8.1.25 | CAP 6" S40 A234 GR WPB | PZA | 2 |  | 0
D.8.2. | Filtro tipo canasta de 4" c/desaireador (Según Hoja de datos)
D.8.2.1 | FILTRO 4" 300 RF TIPO CANASTA C/DESAIREADOR (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-001 Rev_1) | PZA | 1 |  | 0
D.8.3. | Valvulas manuales (según hoja de datos)
D.8.3.1. | V 3" 150 RF BOLA 3P PASO TOTAL TRUNNION (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-002 / ANEXO E-2) | PZA | 1 |  | 0
D.8.3.2. | V 3"CHECK 150RF A216WCB T:SWING (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-002 / ANEXO E-2) | PZA | 2 |  | 0
D.8.3.3. | V 6"GLOBO 300RF (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-002 / ANEXO E-2) | PZA | 1 |  | 0
D.8.3.4. | V 3" 300 BOLA TOTAL TRUNNION AC (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-002 / ANEXO E-2) | PZA | 2 |  | 0
D.8.3.5. | V 10" CHECK 300RF T:SWING (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-002 / ANEXO E-2) | PZA | 1 |  | 0
D.8.3.6. | V 3" 300 RF GATE C/VOLANTE MAN (Según HD: TSCZ-ING-PRO-HD-002 / ANEXO E-2) | PZA | 1 |  | 0
D.8.4. | Valvula de alivio (según hoja de datos)
D.8.4.1. | VALVULA ALIVIO, 2" 300 RF x 3" 150 RF, SET @250 PSIG (VAS-12X) (Según HD:TSCZ-ING-PRO-HD-018) | PZA | 1 |  | 0
E. | OBRAS ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
E.1. | Instalación y puesta en marcha del Sistema de iluminación puente OSSA-1. | Glb | 1 |  | 0
E.2. | Instalación y puesta en marcha sistema de iluminación puente REVERSA NORTE. | Glb | 1 |  | 0
E.3. | Instalación y puesta en marcha de sistema de iluminación puentes PRGS, ORSZ Y OCSZ-II. | Glb | 1 |  | 0
E.4. | Instalación y Puesta en Marcha Tomacorriente puente OCSZ-II (220 VAC). | Glb | 1 |  | 0
E.5. | Instalación y Puesta en Marcha de Válvulas Motorizadas. | Glb | 1 |  | 0
E.6. | Adecuación de Tableros y Gabinetes | Glb | 1 |  | 0
E.7. | Provision e instalacion del sistema de puesta a tierra | Glb | 1 |  | 0
F. | OBRAS INSTRUMENTACION, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  |  |  | 0
F.1. | Instalación y puesta en marcha de válvulas actuadas (XSVs). | Glb | 1 |  | 0
F.2. | Instalación y Puesta en Marcha de Válvulas de Control (PCVs). | Glb | 1 |  | 0
F.3. | Instalación, “Calibración/Configuración” y Puesta en Marcha del Puente de Medición OCSZ-II e Instrumentos asociados (DPIT-1810; DPIT-1110; FE/FIT-1111; FE/FIT-1110; PIT-1111; PIT-1110; PIT-1100; PIT-2114; TIT-1111; TIT-1110). | Glb | 1 |  | 0
F.4. | Montaje, Canalización, cableado y conexionado de toma para conector rápido (19 pines) de señales de control para acople de camión Prover en PM OCSZ-II. | Glb | 1 |  | 0
F.5. | Ensamble, Instalación, Integración, Programación, Parametrización y Puesta en Marcha del Gabinete de Medición OCSZ-II. | Glb | 1 |  | 0
F.6. | Instalación, “Calibración/Configuración” y Puesta en Marcha del segundo ramal del Puente de Medición OSSA-I e Instrumentos asociados (DPIT-4508; FE/FIT-XXXX; PIT-XXXX, TIT-XXX). | Glb | 1 |  | 0
F.7. | Canalizacion, cableado, conexionado de un (1) densitometros DT2200 en area de unidades principales. | Glb | 1 |  | 0
F.8. | Instalación, calibración, configuración y puesta en marcha de detectores de gas (GDs). | Glb | 1 |  | 0
F.9. | Programacion e integracion de todas las señales nuevas en los PLCs de control y seguridad (SCP y ESD) | Glb | 1 |  | 0
F.10. | Elaboración, configuración y puesta en marcha de nuevas pantallas componentes del HMI | Glb | 1 |  | 0
F.11. | Provision de equipos y Valvulas actuadas
F.11.1. | DENSITOMETRO NP:CDM100P330MCAA12SAZZZ (Según HD: TSCZ-ING-IC-HD-013 Rev 0 - ANEXO-E2) | UNIDAD | 1 |  | 0
F.11.2. | V 2" CONTROL 300 RF FALLA ABRE (Según HD: YPFBTR-0200-2024-IN-HD-020 - ANEXO E2) | UNIDAD | 1 |  | 0
G. | PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 0
G.1. | Precomisionado, comisionado y puesta en Marcha de la estación, (Apoyo con personal y herramientas a las pruebas SAT del Sistema de Control de Planta). | Glb | 1 |  | 0
H. | COMPRAS DELEGADAS |  |  |  | 34800
H.1.1. | Compras delegadas | Glb | 1 | 34800 | 34800
I. | DATABOOK Y PLANOS CAO |  |  |  | 0
I.1. | DATABOOK Y PLANOS CAO | Glb | 1 |  | 0
TOTAL (BS.) |  |  |  |  | 34800