PROYECTO:

ADECUACIÓN ESFERAS GLP RGV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES MECÁNICOS

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES	2

2.	DEFINICIONES	2

3.	OBJETIVO	2

4.	LISTA DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2

5.	PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	3

6.	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	3

7.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	3

8.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	3

9.	RECEPCIÓN DE MATERIALES	3

10.	ANEXOS TÉCNICOS	3

11.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	4

# ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., viene desarrollando el proyecto de Adecuación de Esferas de GLP RGV; como parte de este alcance se requieren materiales mecánicos como bridas, empaquetaduras, espárragos y otros accesorios.

El presente documento tiene el objeto definir el alcance y las especificaciones para la Adquisición de Materiales Mecánicos necesarios para la Adecuación de Esferas de GLP en la Refinería Gualberto Villarroel.

# DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km 7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la provisión de los materiales.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en conformidad con las Especificaciones Técnicas y Administrativos de la presente licitación, participan del proceso de contratación para la ejecución del servicio.

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por el Contratante o el Contratista.

- RGV: Refinería Gualberto Villarroel

- APE: Adecuación Parque de Esferas

- GLP: Gas Licuado de Petróleo

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- END: Ensayos no destructivos.

- ASME: American Society of Mechanical Engineers

- ASTM: American Society for testing and materials

- API: American Petroleum Institute

- ANSI: American National Standards Institute

- PCOLP: Poliducto Cochabamba-Oruro-La Paz

# OBJETIVO

Realizar la adquisición de materiales mecánicos para la Adecuación de Esferas de GLP de propiedad de YPFB TRANSPORTE S.A. en la Refinería Gualberto Villarroel, de acuerdo a las especificaciones descritas en el presente documento.

# LISTA DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Se establece un plazo de 90 días calendario para la entrega de los equipos en Almacenes de YPFB Transporte S.A. – Santa Cruz de la Sierra

El material debe ser entregado, manipulado y descargado en predios de almacén de YPFB TRANSPORTE S.A. ubicados en la Doble vía a la guardia Km 7 ½ - Santa Cruz, Bolivia, condición de entrega DDP (Delivered Duty Paid) según INCOTERMS 2020.

# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

La propuesta económica debe ser presentada en el ERP.

Las propuestas técnicas deberán ser descritas en el formato adjunto del ANEXO E-2 “Planilla de Oferta Técnica”, para cada ítem; no se acepta otros formatos, en caso de no proveer la totalidad de los ítems deberá marcar con: “NO” en el ítem correspondiente, sin alterar la numeración de los ítems. (mantener el formato).

La propuesta técnica deberá cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el punto 4 del presente documento.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación de ofertas técnicas presentadas por los Proponentes se realizará conforme a la Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas (ANEXO E-1) preparada de forma específica para el proceso de contratación. La modalidad de evaluación será CUMPLE/NO CUMPLE.

# MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

Modalidad de Adjudicación por ítem.

# RECEPCIÓN DE MATERIALES

- La Empresa adjudicada, deberá realizar la entrega de materiales en almacenes de YPFB Transporte S.A. (Doble vía a la Guardia km 7 ½, - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia).

- Los materiales entregados deberán estar limpios y libres de óxido, con embalaje adecuado.

- Los materiales que muestren deterioro, golpes, entalladura o desgarros, no serán aceptados.

- Los materiales entregados deberán tener escritos la Orden de Compra y el número de ítem correspondiente.

- Para todos los materiales se debe presentar en el momento de la entrega los certificados de calidad y certificaciones respectivas: dos copias impresas y digital.

# ANEXOS TÉCNICOS

Forman parte de las Especificaciones Técnicas los siguientes documentos:

- ANEXO E-1: Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas.

- ANEXO E-2: Planilla de Oferta Técnica.

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El Proponente deberá tomar en cuenta cualquier aspecto que haya sido omitido o no esté claramente especificado en las Especificaciones Técnicas, que a su criterio y a las buenas prácticas de ingeniería, sea necesario para la apropiada ejecución de la obra o del servicio; así como cualquier otra recomendación, aclaración necesaria o tema que esté pendiente de definición.