## ANEXO 1
ANEXO 1 - MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
[5 empty] | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: |  |  | 5000004568
[5 empty] | NOMBRE DEL BIEN: |  |  | ADQUISICIÓN REPUESTOS MEDICIÓN 2 - 2024
[5 empty] | PROYECTO: |  |  | ADQUISICIÓN REPUESTOS MEDICIÓN 2 - 2024
[5 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: |  |  | MANMED
ITEM |  | DESCRIPCIÓN |  |  | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA
| CODIGO | NOMBRE DEL SAP | CARACTERISTICAS | MARCA |  |  | RESULTADO TÉCNICO |  | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
1 | 11014435 | 3410 CPU Board Assy w/o keys - Type 4 CPU (Tiempo de entrega 140 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz) | 1-360-03-067 | Rosemount | UN | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
2 | 11014432 | 3410 4 chord Acquisition Board Assy (Tiempo de entrega 140 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz) | 1-360-03-008 | Rosemount | UN | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
3 | 11019897 | T-200 Tested Pair w/Housing w/NBR O-Rings w/Hydro ANSI 1500 (Tiempo de entrega 140 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz) | DAN-20058631 | Rosemount | UN | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
4 | 11001973 | BACKPLANE 107 PN: W48085X0012 (Tiempo de entrega 140 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz) | W48085X0012 | FISHER | UN | 2 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
5 | 11020605 | PLC MODULAR SCHNEIDER TM221ME16T (Tiempo de entrega 140 días, en Almacén SCZ YPFB Transporte) | TM221ME16T | SCHNEIDER | UN | 10 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
6 | 11020603 | MÓDULO AI/AO SCHNEIDER TM3AM6 (Tiempo de entrega 140 días, en Almacén SCZ YPFB Transporte) | TM3AM6 | SCHNEIDER | UN | 6 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
|  | RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA