## Básica L
|  | Empresa: | LISTA REFERENCIAL DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | No. De Documento:
|  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  | OSSA-2-GE-LD-001
|  | INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PARA EL PROYECTO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS IMPORTADOS POR OCCIDENTE CHARAÑA - COHANI |  | Paginas:
1 de 2
N° | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD
INGENIERÍA BÁSICA
GENERALES
1 | DOC | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y PLANOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES) |  | UN | 1
2 | DOC | BASES DE DISEÑO (TODAS LAS ESPECIALIDADES) |  | UN | 1
3 | DOC | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO/OBRAS (TODAS LAS ESPECIALIDADES) |  | UN | 1
4 | DOC | INFORME DE RELEVAMIENTO DE OPERACIÓN EN REVERSA |  | UN | 1
5 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL (NIVEL INGENIERÍA BÁSICA PARA LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 9
PROCESOS
6 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO ESPESORES DE CAÑERÍAS (TODOS LOS DIÁMETROS Y SISTEMAS DE LAS LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 1
7 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS DE PROCESO Y SISTEMAS AUXILIARES (PARA LOCACIONES DE OBRA QUE CORRESPONDAN) |  | UN | 1
8 | DOC | ESTUDIO E INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESOS (HAZOP) PARA LOCACIONES DE OBRA Y SISTEMA OSSA-2 |  | UN | 1
9 | DOC | LISTADO DE VÁLVULAS MAYOR O IGUAL A 2" |  | UN | 1
10 | DOC | LISTADO DE TIE IN (PUNTOS DE INTERCONEXIÓN) |  | UN | 1
11 | DOC | HOJA DE DATOS TAPAS DE TRAMPAS DE CHANCHO (ESTACIÓN CAMPERO, ESTACIÓN SICA SICA Y VILLA ESTEBAN ARCE) |  | UN | 1
12 | DOC | HOJA DE DATOS DETECTORES DE PASO DE CHANCHO MECÁNICO (PIG SIGNAL) |  | UN | 1
13 | DOC | HOJA DE DATOS FILTROS (SICA SICA) |  | UN | 1
14 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS MANUALES (COMPUERTA, BOLA, GLOBO, ETC) |  | UN | 1
15 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULA SDV CON ACTUADOR ELECTROHIDRÁULICO (MANIFOLD COHANI) |  | UN | 1
16 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULA DE CONTROL ELECTROHIDRÁULICA (MANIFOLD COHANI) |  | UN | 1
17 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE CONTROL ELECTRONEUMÁTICAS (ESTACIÓN ORURO Y ESTACIÓN SICA SICA) |  | UN | 1
18 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE ALIVIO (PARA TRAMPAS DE CHANCHO, ORURO, COHANI Y ESTACIÓN SICA SICA) |  | UN | 1
19 | PL | DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS (PFD) (LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 3
20 | PL | DIAGRAMA BÁSICO DE FLUJO OLEODUCTO OSSA-2 - ACTUALIZACIÓN |  | UN | 1
21 | PL | DIAGRAMAS DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN (P&ID) (LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 3
22 | PL | SÍMBOLOGIA Y LEYENDAS - P&ID |  | UN | 1
CIVILES
23 | DOC | ESTUDIO E INFORME DE ESTUDIO GEOTÉCNICO (ÁREA SHELTERS A REUBICAR DE DESAGUADERO) |  | UN | 1
24 | DOC | RELEVAMIENTO E INFORME GEODÉSICO (LOCACIONES DE OBRA Y ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 1
25 | DOC | RELEVAMIENTO E INFORME TOPOGRÁFICO (LOCACIONES DE OBRA Y ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 1
26 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIONES DE EQUIPOS MENORES (NUEVOS Y A REUBICAR COMO ANTENA SATELITAL, SHELTERS, GABINETE AUXILIAR Y OTROS QUE SEAN NECESARIOS EN LOCACIONES DE OBRA Y EN EL DDV DEL OSSA-2) |  | UN | 1
27 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO SOPORTES DE CAÑERÍAS Y VÁLVULAS (LOCACIONES DE OBRA Y DDV DEL OSSA-2) |  | UN | 1
28 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN TORRE PARARRAYOS AUTOSOPORTADA PARA TRASLADAR (DDV DEL OSSA-2) |  | UN | 1
29 | PL | PLANO GENERAL TOPOGRÁFICO (LOCACIONES DE OBRA Y ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 5
30 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL OBRAS CIVILES (NIVEL INGENIERÍA BÁSICA PARA LOCACIONES DE OBRA Y ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 9
MECÁNICOS
31 | DOC | ESPECIFICACIONES Y CLASE DE MATERIALES |  | UN | 1
32 | DOC | LISTADO DE LÍNEAS, MATERIALES Y ACCESORIOS MAYOR A 2" |  | UN | 1
33 | PL | PLOT PLAN MECÁNICO (LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 9
ELÉCTRICOS
34 | DOC | INFORME DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO (ÁREA DE VÁLVULA ROV - SHELTERS A REUBICAR, E. SICA SICA, V.E. ARCE, COHANI) |  | UN | 1
35 |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 1
36 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO DE CABLES Y CONDUITS |  | UN | 1
37 | DOC | HOJA DE DATOS JUNTAS DIELÉCTRICAS |  | UN | 1
38 | DOC | HOJA DE DATOS CAJAS DE PASO (JB) |  | UN | 1
39 | PL | DIAGRAMAS UNIFILARES (380/220 VAC, 24 VDC - NUEVOS O ACTUALIZACIÓN ESTACIÓN SICA SICA, MANIFOLD COHANI, ESTACIÓN ORURO Y ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 7
40 | PL | PLANO GENERAL CANALIZACIONES ELÉCTRICAS (ESTACIÓN SICA SICA, MANIFOLD COHANI, ESTACIÓN ORURO Y ÁREA DE VÁLVULA ROV Y SHELTERS A REUBICAR) |  | UN | 7
41 | PL | PLANO GENERAL CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS - VISTA EN PLANTA Y ELEVACIÓN (LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 2
42 | PL | PLANO GENERAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (NUEVOS O ACTUALIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA) |  | UN | 4
43 | PL | SIMBOLOGÍA Y LEYENDAS |  | UN | 1
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
44 | DOC | FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (ESTACIÓN SICA SICA, ESTACIÓN ORURO, COHANI) |  | UN | 1
45 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO PARA ESPECIFICACIÓN DE CABLES PARA INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES |  | UN | 1
46 | DOC | LISTADO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN (LOCACIONES DE OBRA Y VÁLVULA ROV Y SHELTERS REUBICADOS) |  | UN | 1
47 | DOC | LISTADO DE SEÑALES (LOCACIONES DE OBRA Y VÁLVULA ROV Y SHELTERS REUBICADOS) |  | UN | 1
48 | DOC | LISTADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (LOCACIONES DE OBRA Y SITIOS PUNTUALES DEL DDV DEL OSSA-2 SEGÚN APLIQUE) |  | UN | 1
49 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS TIPO AGUJA |  | UN | 1
50 | DOC | HOJA DE DATOS MEDIDOR DE FLUJO TIPO PLACA ORIFICIO - ESTACIÓN SICA SICA |  | UN | 1
51 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISOR MULTIVARIABLE (MVS) Y SENSOR DE TEMPERATURA (TE) - ESTACÍÓN SICA SICA |  | UN | 1
52 | DOC | HOJA DE DATOS COMPUTADOR DE FLUJO - ESTACIÓN SICA SICA |  | UN | 1
53 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISORES INDICADOR DE PRESIÓN (PIT) (ESTACIÓN SICA SICA, MANIFOLD COHANI, ESTACIÓN ORURO) |  | UN | 1
54 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISORES INDICADOR DE TEMPERATURA (TIT) (ESTACIÓN SICA SICA) |  | UN | 1
55 | DOC | HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN (PI) (LOCACIONES DE OBRA) |  | UN | 1
56 | DOC | HOJA DE DATOS DENSITÓMETRO - ESTACIÓN SICA SICA, COHANI. |  | UN | 1
57 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL INSTALACIONES DE EQUIPOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN (LOCACIONES DE OBRA Y VÁLVULA ROV Y SHELTERS REUBICADOS) |  | UN | 4
DOC = DOCUMENTO
PL = PLANO
NOTA: LOS DOCUMENTOS/PLANOS INCLUIDOS SON DE MANERA REFERENCIAL, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN ETAPA INICIAL DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE COORDINAR EL LISTADO DEFINITIVO CON YPFB TR, MISMO QUE ESTARÁ SUJETO A REVISIÓN Y/O INCLUSIÓN DE NUEVOS DOC/PL A MEDIDA QUE VAYA DESARROLLÁNDOSE LA INGENIERÍA.

## Detalle L
|  | Empresa: | LISTA REFERENCIAL DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | No. De Documento:
|  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  | OSSA-2-GE-LD-001
|  | INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PARA EL PROYECTO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS IMPORTADOS POR OCCIDENTE CHARAÑA - COHANI |  | Paginas:
2 de 2
N° | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD
INGENIERÍA DE DETALLE
GENERALES (LOCACIONES DE OBRA Y DDV OSSA-2)
1 | DOC | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y PLANOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES) |  | UN | 1
2 | PL | PLANOS TÍPICOS INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, PUESTA A TIERRA, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. (TODOS LOS LUGARES) |  | UN | 2
3 | PL | PLANO TÍPICO DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS, DE TUBERÍA Y DE TAPAS DE CÁMARAS |  | UN | 2
4 | DOC | PLAN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS (LOCACIONES DE OBRA Y DDV DEL OSSA-2) |  | UN | 1
5 | DOC | LISTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS MECANICOS MENORES |  | UN | 1
6 | DOC | PLANILLA DE VOLUMENES DE OBRA |  | UN | 1
ESTACIÓN CAMPERO
TODAS LAS ESPECIALIDADES
7 | PL | PLANO MAQUETA 3D |  | UN | 1
CIVILES
8 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES |  | UN | 1
9 | PL | PLANO DE SOPORTES METÁLICOS CON BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
10 | PL | PLANO DE CÁMARAS CIEGAS PARA TRAMPAS DE CHANCHO - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MECÁNICOS
11 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS MECÁNICAS |  | UN | 1
12 | PL | PLANO DE DETALLE TRAMPAS DE CHANCHO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
13 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES EN ÁREA TRAMPAS DE CHANCHO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
14 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS |  | UN | 10
ESTACIÓN SICA SICA
TODAS LAS ESPECIALIDADES
15 | PL | PLANO MAQUETA 3D |  | UN | 1
CIVILES
16 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES (ACTUALIZACIÓN) |  | UN | 1
17 | PL | PLANO DE SOPORTES METÁLICOS CON BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
18 | PL | PLANO DE CÁMARAS CIEGAS PARA TRAMPAS DE CHANCHO - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
19 | PL | PLANO DE DETALLE DE PISOS DE HORMIGÓN ARMADO, ACERAS Y ÁREAS CON GRAVA - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
20 | PL | PLANO DE DETALLE DE CUBIERTA METÁLICA PARA PLC DE CAMPO |  | UN | 1
21 | PL | PLANO DE DETALLE DE CÁMARAS ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
22 | PL | PLANO DE DETALLE DE CÁMARAS DE DRENAJE INDUSTRIAL - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MECÁNICOS
23 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS MECÁNICAS (ACTUALIZACIÓN) |  | UN | 1
24 | PL | PLANO DE DETALLE TRAMPAS DE CHANCHO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
25 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES EN ÁREAS DE TRAMPAS DE CHANCHO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
26 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES PARA FLUJO EN REVERSA - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
27 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES PARA CONEXIÓN, MEDICIÓN Y REGULACIÓN AL PCOLP I Y SU PARALELA - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
28 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS |  | UN | 25
ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
29 | DOC | LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
30 | DOC | LISTA DE CIRCUITOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN (CABLES Y CONDUITS) |  | UN | 1
31 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN PUESTA A TIERRA |  | UN | 1
32 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
33 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 24VDC |  | UN | 1
34 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO MEDIDORES, VÁLVULA DE CONTROL, INSTRUMENTOS DE CAMPO Y GABINETES |  | UN | 1
35 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES DIGITALES |  | UN | 3
36 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES ANALÓGICAS |  | UN | 3
37 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO PLC DE CAMPO |  | UN | 1
38 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE FIBRA ÓPTICA |  | UN | 1
39 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE CAMPO (PLC) |  | UN | 1
40 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE CONTROL (SCP) |  | UN | 1
VILLA ESTEBAN ARCE
TODAS LAS ESPECIALIDADES
41 | PL | PLANO MAQUETA 3D |  | UN | 1
CIVILES
42 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES |  | UN | 1
43 | PL | PLANO DE SOPORTES METÁLICOS CON BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
44 | PL | PLANO DE CÁMARAS CIEGAS PARA TRAMPAS DE CHANCHO - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
45 | PL | PLANO DE DETALLE DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
46 | PL | PLANO DE DETALLE ENMALLADO Y PUERTAS DE INGRESO - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MECÁNICOS
47 | PL | PLANO DE DETALLE TRAMPAS DE CHANCHO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
48 | PL | PLANO MECÁNICO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
49 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS |  | UN | 10
ELÉCTRICOS
50 | PL | PLANO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MANIFOLD COHANI
TODAS LAS ESPECIALIDADES
51 | PL | PLANO MAQUETA 3D |  | UN | 1
CIVILES
52 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES |  | UN | 1
53 | PL | PLANO DE SOPORTES METÁLICOS CON BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MECÁNICOS
54 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES EN MANIFOLD - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
55 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS |  | UN | 10
ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
56 | DOC | LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
57 | DOC | LISTA DE CIRCUITOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN (CABLES Y CONDUITS) |  | UN | 1
58 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | UN | 1
59 | PL | PLANO ADECUACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
60 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
61 | PL | PLANO LAYOUT SHELTER |  | UN | 1
62 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 24VDC |  | UN | 1
63 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO PLC, VÁLVULA DE CONTROL, SDV, INSTRUMENTOS DE CAMPO Y GABINETES |  | UN | 1
64 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES DIGITALES |  | UN | 2
65 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES ANALÓGICAS |  | UN | 2
66 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE COMUNICACIÓN |  | UN | 1
ESTACIÓN ORURO
TODAS LAS ESPECIALIDADES
67 | PL | PLANO MAQUETA 3D |  | UN | 1
CIVILES
68 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES (ACTUALIZACIÓN) |  | UN | 1
69 | PL | PLANO DE SOPORTES METÁLICOS CON BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MECÁNICOS
70 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS MECÁNICAS (ACTUALIZACIÓN) |  | UN | 1
71 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES ÁREA VÁLVULA DE CONTROL - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
72 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES ÁREA PUENTE DE MEDICIÓN - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
73 | PL | PLANO DE DETALLE ADECUACIONES ÁREA BOMBAS BOOSTER - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
74 | PL | PLANO DE DETALLE ÁREA CABEZALES DE INGRESO Y SALIDA A TANQUES - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
75 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS |  | UN | 10
ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
76 | DOC | LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
77 | PL | ÍNDICE DE PLANOS INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
78 | DOC | LISTA DE CIRCUITOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN (CABLES Y CONDUITS) |  | UN | 1
79 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN PUESTA A TIERRA |  | UN | 1
80 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  | UN | 1
81 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 24VDC |  | UN | 1
82 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO PLC, VÁLVULA DE CONTROL, INSTRUMENTOS DE CAMPO Y GABINETES |  | UN | 1
83 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES DIGITALES |  | UN | 2
84 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES ANALÓGICAS |  | UN | 2
85 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE COMUNICACIÓN |  | UN | 1
86 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE CONTROL (SCP) |  | UN | 1
DDV OSSA-2
TODAS LAS ESPECIALIDADES
87 | PL | PLANO MAQUETA 3D |  | UN | 1
CIVILES
88 | PL | PLANO DE SOPORTES METÁLICOS CON BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA CAÑERIAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES (SECTOR DE VALVULAS NUEVAS O TRASLADADAS) |  | UN | 1
89 | PL | PLANO DE DETALLE DE PISOS Y ACERAS DE HORMIGÓN ARMADO - VISTAS, CORTES Y DETALLES (PARA CADA VÁLVULA INSTALADA O TRASLADADA Y PARA SHELTERS Y GABINETE AUXILIAR DE VÁLVULA ROV TRASLADADA) |  | UN | 1
90 | PL | PLANO DE DETALLE ENMALLADOS Y PUERTAS DE INGRESO - VISTAS, CORTES Y DETALLES (PARA CADA VÁLVULA INSTALADA O TRASLADADA Y PARA SHELTERS Y GABINETE AUXILIAR DE VÁLVULA ROV TRASLADADA) |  | UN | 1
91 | PL | PLANO TÍPICO DE SEÑALIZACIÓN EN ENMALLADOS EN DDV Y DE USO DE EPP |  | UN | 1
92 | PL | PLANO DE DETALLE DE BASES DE HORMIGÓN ARMADO PARA SHELTERS, GABINETE AUXILIAR, ANTENA SATELITAL Y DEMÁS ACCESORIOS DE VÁLVULA ROV TRASLADADA - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
93 | PL | PLANO DE DETALLE DE BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA TORRE AUTOSOPORTADA DE PARARRAYOS DE VÁLVULA ROV TRASLADADA - VISTAS, CORTES Y DETALLES |  | UN | 1
MECÁNICOS
94 | PL | PLANO MECÁNICO - VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES (PARA CADA VÁLVULA INSTALADA O TRASLADADA) |  | UN | 1
95 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS |  | UN | 10
96 | PL | PLANO TÍPICO DE PROTECTORES PARA VÁLVULAS DE VENTEO Y BRIDAS |  | UN | 1
97 | PL | DIAGRAMA BÁSICO DE FLUJO DEL OSSA-2 (ACTUALIZACIÓN) |  | UN | 1
ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
98 | DOC | LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN |  | UN | 1
99 | DOC | LISTA DE CIRCUITOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN PARA VÁLVULA ROV TRASLADADA (CABLES Y CONDUITS) |  | UN | 1
100 | PL | PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA VÁLVULA ROV TRASLADADA Y SHELTERS |  | UN | 1
101 | PL | PLANO SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA VÁLVULA ROV TRASLADADA Y SHELTERS |  | UN | 1
102 | PL | PLANOS SHELTERS - LAYOUT INTERNO, VISTAS Y DETALLES |  | UN | 1
103 | PL | PLANO DE CANALIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN PARA VÁLVULA ROV TRASLADADA |  | UN | 1
104 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 24VDC |  | UN | 1
105 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO PLC, VÁLVULA ROV, INSTRUMENTOS DE CAMPO Y GABINETES |  | UN | 1
106 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES DIGITALES |  | UN | 2
107 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES ANALÓGICAS |  | UN | 2
108 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE COMUNICACIÓN |  | UN | 1
109 | PL | PLANOS LAYOUT PLC VÁLVULA ROV TRASLADADA |  | UN | 1
DOC = DOCUMENTO PL = PLANO
NOTA: LOS DOCUMENTOS/PLANOS INCLUIDOS SON DE MANERA REFERENCIAL, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN ETAPA INICIAL DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE COORDINAR EL LISTADO DEFINITIVO CON YPFB TR, MISMO QUE ESTARÁ SUJERO A REVISIÓN Y/O INCLUSIÓN DE NUEVOS DOC/PL A MEDIDA QUE VAYA DESARROLLANDOSE LA INGENIERÍA.