## Formato B-1
FORMATO B-1 Enmendado PLANILLA DE COTIZACIÓN
1. Cotización General (Valor Total de la Propuesta) | [5 empty] | 3. Detalle de Mantenimiento Correctivo/ Provisión de Equipos (Opcional)
Cuadro # 1 | [5 empty] | Cuadro # 3
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UM | Cantidad | Precio Unitario | Total | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UM | Cantidad Requerida a cotizar | Precio Unitario | Total
1 | Mantenimiento Preventivo 2024 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1 | Detectores de humo | Unidad | 35 |  | 0
3 | Mantenimiento Preventivo 2025 | Unidad | 2 | 0 | 0 | 2 | Pulsadores manuales de Emergencia | Unidad | 10 |  | 0
5 | Mantenimiento Preventivo 2026 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 3 | Jaladores Manuales | Unidad | 10 |  | 0
|  |  | Sub- Total 1 BOB |  | 0 | 4 | Balizas (Estroboscopicas) | Unidad | 12 |  | 0
[6 empty] | 5 | Luces de Emergencia | Unidad | 12 |  | 0
2. Detalle Mantenimiento preventivo: | [5 empty] | 6 | Baterías de Luces de Emergencia | Unidad | 12 |  | 0
Cuadro # 2 | [5 empty] | 7 | Baterías de Panel de control | Unidad | 2 |  | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Mantenimiento y Testeo) | UM | Cantidad Requerida a cotizar | Precio Unitario | Total | 8 | Provisión Modulo de Expansión | Unidad | 1 |  | 0
1 | Detectores de Humo | Unidad | 270 |  | 0 | 9 | Relé de 220 vac | Unidad | 20 |  | 0
2 | Pulsadores Manuales | Unidad | 20 |  | 0 | 10 | Contactor auxiliar de 24 vdc | Unidad | 20 |  | 0
3 | Jaladores Manuales | Unidad | 10 |  | 0 | 11 | Fuente de poder de 24 vdc | Unidad | 20 |  | 0
4 | Balizas (estroboscopicas) | Unidad | 30 |  | 0 | 12 | Caja de PVC de 15x15x10 cm | Unidad | 10 |  | 0
5 | Sirenas | Unidad | 10 |  | 0 | 13 | Bornera universal de conexionado 16 awg | Unidad | 10 |  | 0
6 | Luces de emergencia | Unidad | 40 |  | 0 | 14 | Riel Din (15 cm) | Unidad | 40 |  | 0
7 | Panel (principal, secundarios y Modulo expansion) | Unidad | 1 |  | 0 | 15 | Instalación eléctrica según necesidad. | Unidad | 10 |  | 0
8 | Sistema de diluvio Data Center Sala Control • 3 unidades de Luces de emergencia. • 10 unidades de detectores de Humo. • 4 unidades Jaladores Manuales • 1 unidad de panel de control • 2 unidad de Sirenas • 2 unidad de letrero luminoso. | Unidad | 1 |  | 0 | 16 | Según necesidad.Instalar nuevo cableado para cubrir nuevos espacios con riesgo de incendios, esto se hallará en función a la cantidad de cable que se halla especificado en este pliego, se sugiere seguir la norma NFPA 72 edición 2019 o equivalentes y según corresponda | Metros | 50 |  | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Sub- Total 2 BOB |  | 0
Nota # 1: Se deben llenar los precios unitarios marcados con amarillo en el cuadro en moneda BOB
Nota # 2: El Mantenimiento preventivo es un monto que se paga por uso efectivo de recursos se realizaran 4 Mantenimientos en el servicio. (Cuadro # 1)
Nota# 3: (En el Cuadro # 2) tomar en cuenta que la Cantidad Requerida a cotizar corresponde a 4 veces la cantidad de dispositivos, esto para el calculo de costos.
Nota# 4: El Mantenimiento Correctivo/ Provisión de Equipos se ejecutara en caso de requerirse no se tiene numero limite de mantenimientos sin embargo se limita a monto total adjudicado definido en el (Cuadro # 3)