Formato B-1

Planilla de cotización

REPARACIÓN PORTACAMP DE SSMS

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario Bs. | Total Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retiro de calaminas planas existente en paredes y techo | GL | 1 |  |  |
| 2 | Provisión e instalación de Revestimiento de PVC liso blanco en paredes Antes de colocar el revestimiento de PVC y el metal o chapa (del portacamp), deben colocar aislante térmico con espuma de poliuretano o con poliestireno expandido de 5 cm de espesor. | M2 | 33.43 |  |  |
| 3 | Provisión e instalación de Revestimiento de PVC liso en el techo. Antes de colocar el revestimiento de PVC y el metal o chapa (del portacamp), deben colocar aislante térmico con espuma de poliuretano o con poliestireno expandido de 5 cm de espesor. | M2 | 14.7 |  |  |
| 4 | Provisión e instalación de 1 Puerta corrediza, la puerta corrediza es para separar el portacamp de 6 metros en 2 ambientes; para esto, deberán hacerlo con vidrio Blindex templado de 10 mm con sus respectivos marcos de aluminio; deberá ser una parte fija y una puerta corrediza con su respectiva quincallería debe tener una medida de 2.05 alto x 0.90 ancho. | Pza. | 1 |  |  |
| 5 | Limpieza en general | GL | 1 |  |  |
| Total General Bs. |  |  |  |  |  |

NOTA 1: Esta planilla no debe ser alterada o manipulada en sus ítems, cantidades, unidades o descripciones.