## CARATULA
|  | PROYECTO: |  |  | CÓDIGO:
|  | REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  |  | CH-EX-PR-LE-002
|  | ETAPA: |  |  | HOJA:
|  | INGENIERÍA CONCEPTUAL |  |  | 1 de 2
TITULO:
LISTA REFERENCIAL DE EQUIPOS - ESTACIÓN INTERMEDIA "X"
INDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2023-12-20 | 0 |  | Ingeniería Conceptual
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:

## LISTA
| PROYECTO: | [6 empty] | CÓDIGO DE DOCUMENTO:
| REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) | [6 empty] | CH-EX-PR-LE-002
| ETAPA: | [6 empty] | HOJA:
| INGENIERÍA CONCEPTUAL | [6 empty] | 2 de 2
TITULO:
LISTA REFERENCIAL DE EQUIPOS - ESTACIÓN INTERMEDIA "X"
TAG | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN | IMAGEN DE REFERENCIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | NUEVO / EXISTENTE | UBICACIÓN ACTUAL |  | OBSERVACIONES
UBP-01 | UNIDAD DE BOMBEO PRINCIPAL N°1 ESTACIÓN SAN MARTÍN OESTE | 1 | - Motor: Caterpillar Modelo D3508 - Potencia: 855 HP - RPM: 1800 - Combustible: Diésel - Bomba: Ingersoll Dresser, Centrífuga - Capacidad: 583 GPM |  | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | EXISTENTE (NOTA 1) | E° PAMPATAMBO - BOLIVIA |  | UBP-01 A TRASLADAR
UBP-01 | UNIDAD DE BOMBEO PRINCIPAL N°1 ESTACIÓN SAN MARTÍN ESTE | 1 | - Motor: Caterpillar Modelo D3508 - Potencia: 855 HP - RPM: 1800 - Combustible: Diésel - Bomba: Ingersoll Dresser, Centrífuga - Capacidad: 583 GPM |  | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | EXISTENTE (NOTA 1) | E° PAMPATAMBO - BOLIVIA |  | UBP-02 A TRASLADAR
UBP-01 | UNIDAD DE BOMBEO PRINCIPAL N°1 ESTACIÓN PAMPA OSSA | 1 | - Motor: Caterpillar Modelo D3508 - Potencia: 855 HP - RPM: 1800 - Combustible: Diésel - Bomba: Ingersoll Dresser, Centrífuga - Capacidad: 583 GPM |  | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | EXISTENTE (NOTA 1) | E° LIMATAMBO - BOLIVIA |  | UBP-01 A TRASLADAR
UBP-01 | UNIDAD DE BOMBEO PRINCIPAL N°1 ESTACIÓN PUQUIOS | 1 | - Motor: Caterpillar Modelo D3508 - Potencia: 855 HP - RPM: 1800 - Combustible: Diésel - Bomba: Ingersoll Dresser, Centrífuga - Capacidad: 583 GPM |  | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | EXISTENTE (NOTA 1) | E° LIMATAMBO - BOLIVIA |  | UBP-02 A TRASLADAR
PR-001 | TRAMPA DE CHANCHO - RECEPTORA | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
PL-001 | TRAMPA DE CHANCHO - LANZADORA | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
GE-01 | GRUPO ELECTRÓGENO N°1 | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
GE-02 | GRUPO ELECTRÓGENO N°2 | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
V-001 | TANQUE PULMÓN DE AIRE COMPRIMIDO DEL SISTEMA (DEPURADOR Y ACMULADOR DE AIRE) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
V-002 | TANQUE PULMÓN DE AIRE COMPRIMIDO PARA ARRANQUE DE LA UBP-01 (DEPURADOR Y ACMULADOR DE AIRE) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
V-003 | TANQUE DE ESPUMA (S.C.I.) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
PM-001 | PUENTE DE MEDICIÓN DE PROCESO (DESCARGA ESTACIÓN) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-001 | TANQUE DE ALIVIO - 3.000 BBL | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-002 | TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL - 1.500 BBL | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-003 | TANQUE DE AGUA DEL S.C.I. - 3.000 BBL | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-004 | TANQUE DIARIO COMB. DIÉSEL UBP - 5.000 L | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-005 | TANQUE DIARIO COMB. DIÉSEL GE'S - 1.000 L | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-006 | TANQUE DE AGUA N°1 P/ SERVICIO Y CONSUMO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
TK-007 | TANQUE DE AGUA N°2 P/ SERVICIO Y CONSUMO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
SCI-01 | SKID DE SISTEMA CONTRA INCENDIO C/AGUA (BOMBA, LÍNEAS, ETC.) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
AF-001 | ARRESTALLAMAS TK DE ALIVIO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
AF-002 | ARRESTALLAMAS TK DE COMBUSTIBLE DIÉSEL | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
F-001 | FILTRO STRAINER DE SUCCIÓN | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
F-0A1 | FILTRO COALESCENTE P/ AIRE (DESPUES DEL V-001) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-01 | BOMBA N°1 DE RECUPERACIÓN DEL TK ALIVIO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-02 | BOMBA N°2 DE RECUPERACIÓN DEL TK ALIVIO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-03 | BOMBA DE HIDROCARBUROS PILETA API | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-04 | BOMBA DE AGUA PARA RIEGO (PISCINA DE OXIGENACIÓN) | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-05 | BOMBA DE CÁMARA SLOP | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-06 | BOMBA DE CÁMARA DE ACEITE USADO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-07 | BOMBA N°1 DE COMB. DIÉSEL A TK DIARIOS | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-08 | BOMBA N°2 DE COMB. DIÉSEL A TK DIARIOS | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-09 | BOMBA DE AGUA N°1 P/ SERVICIO Y CONSUMO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
P-10 | BOMBA DE AGUA N°2 P/ SERVICIO Y CONSUMO | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
CA-01 | COMPRESOR DE AIRE N°1 | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
CA-02 | COMPRESOR DE AIRE N°2 | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
MJ-001 | JUNTA MONOLÍTICA LLEGADA ESTACIÓN | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
MJ-002 | JUNTA MONOLÍTICA SALIDA ESTACIÓN | 1 | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
XXXX | EQUIPOS VARIOS | n | POR INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA | --- | ---- | NUEVO (NOTA 2 Y 3) | --- |  | PROVISIÓN DEL CONTRATISTA
NOTAS:
1. EQUIPOS EXISTENTES DE PROVISIÓN POR YPFB TRANSPORTE S.A.
2. LOS EQUIPOS NUEVOS SERÁN ESPECIFICADOS POR LA INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA.
3. A EXCEPCIÓN DE LAS UBP's QUE ESTÁN ASIGNADAS DE MANERA ESPECÍFICA, TODOS LOS DEMÁS EQUIPOS INCLUIDOS DE MANERA REFERENCIAL CORRESPONDEN A SER INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS CUATRO (4) ESTACIONES INTERMEDIAS.