## CARATULA
|  | PROYECTO: |  |  | CÓDIGO:
|  | REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  |  | CH-EX-PR-LI-001
|  | ETAPA: |  |  | HOJA:
|  | INGENIERÍA CONCEPTUAL |  |  | 1 de 2
TITULO:
LISTA REFERENCIAL DE TIE-IN's (PUNTOS DE INTERCONEXIÓN) EN TERMINAL ARICA Y ESTACIONES INTERMEDIAS
INDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2023-12-20 | 0 |  | Ingeniería Conceptual
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:

## LISTA
| PROYECTO: |  |  |  | CÓDIGO DE DOCUMENTO:
| REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  |  |  | CH-EX-PR-LI-001
| ETAPA: |  |  |  | HOJA:
| INGENIERÍA CONCEPTUAL |  |  |  | 2 de 2
TITULO:
LISTA REFERENCIAL DE TIE-IN's (PUNTOS DE INTERCONEXIÓN) EN TERMINAL ARICA Y ESTACIONES INTERMEDIAS
TERMINAL ARICA
N° TIE IN | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONEXIÓN | DIÁMETRO | UBICACIÓN | OBS. / DOCUMENTO DE REFERENCIA
TIE-IN 001 | INTERCONEXIÓN A TK-5001 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 002 | INTERCONEXIÓN A TK-5002 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 003 | INTERCONEXIÓN A TK-10001 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 004 | INTERCONEXIÓN A TK-10002 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 005 | INTERCONEXIÓN A TK-20001 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 006 | INTERCONEXIÓN A TK-20002 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 007 | INTERCONEXIÓN A TK-20003 (EN ESPERA) | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 008 | INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO AL OSSA-2 (LADO DESCARGA) | BRIDADA | 8" | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 009 | INTERCONEXIÓN VÁLVULA DE ALIVIO AL OSSA-2 (SALIDA DE LA TERMINAL) | SOLDADA | 2" | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 010 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-5001 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 011 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-5002 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 012 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-10001 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 013 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-10002 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 014 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-20001 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 015 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-20002 | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 016 | INTERCONEXIÓN ALIVIO AL TK-20003 (EN ESPERA) | BRIDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 017 | INTERCONEXIÓN AL SISTEMA CONTRA INCENDIO (AGUA) DE LA TERMINAL | BRIDADA/SOLDADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | ---
TIE-IN 018 | INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO DE LA TERMINAL | ROSCADA | NOTA 1 | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
TIE-IN 019 | INTERCONEXIÓN AL COLECTOR DE TANQUES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DE LA TERMINAL | SOLDADA | 2" | TERMINAL ARICA | CH-EX-PR-00-03-01 de 02
ESTACIONES INTERMEDIAS
N° TIE IN | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONEXIÓN | DIÁMETRO | UBICACIÓN | OBS. / DOCUMENTO DE REFERENCIA
TIE-IN 001 | INTERCONEXIÓN DE LA E°B° INTERMEDIA CON EL OSSA-2 LADO SUCCIÓN | SOLDADA | 8" | ESTACIONES INTERMEDIAS - SAN MARTÍN OESTE. - SAN MARTÍN ESTE. - PAMPA OSSA. - PUQUIOS | CH-EX-PR-00-03-02 de 02
TIE-IN 002 | INTERCONEXIÓN DE LA E°B° INTERMEDIA CON EL OSSA-2 LADO DESCARGA | SOLDADA | 8" | ESTACIONES INTERMEDIAS - SAN MARTÍN OESTE. - SAN MARTÍN ESTE. - PAMPA OSSA. - PUQUIOS | CH-EX-PR-00-03-02 de 02
OSSA-2
N° TIE IN | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONEXIÓN | DIÁMETRO | UBICACIÓN | OBS. / DOCUMENTO DE REFERENCIA
TIE-IN 0XX | PUNTOS VARIOS | BRIDADA Y SOLDADA | 8" Y 10" | POR INSTALACIÓN DE CARRETE EN ESTACIONES DE REGULACIÓN EXISTENTES Y REEMPLAZO DE CAÑERÍA Y VÁLVULAS A LO LARGO DEL OSSA-2 DESDE ARICA HASTA CHARAÑA | NOTA 2
NOTAS:
1.- DIÁMETRO SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO DE INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA EPC.
2. LOS TIE-IN's SERÁN DEFINIDOS CON LA INGENIERÍA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA EPC.