## CARATULA
|  | PROYECTO: |  |  | CÓDIGO:
|  | REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  |  | CH-EX-IC-LI-002
|  | ETAPA: |  |  | HOJA:
|  | INGENIERÍA CONCEPTUAL |  |  | 1 de 2
TITULO:
LISTA REFERENCIAL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS - ESTACIÓN INTERMEDIA "X"
INDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2023-12-20 | 0 |  | Ingeniería Conceptual
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:

## LISTA
| PROYECTO: |  |  |  | CÓDIGO DE DOCUMENTO:
| REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  |  |  | CH-EX-IC-LI-002
| ETAPA: |  |  |  | HOJA:
| INGENIERÍA CONCEPTUAL |  |  |  | 2 de 2
TITULO:
LISTA REFERENCIAL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS - ESTACIÓN INTERMEDIA "X"
TAG | DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN | CONECTADO PARA CONTROL / SEGURIDAD A: | HOJA DE DATOS | PLANO DE REFERENCIA | OBSERVACIÓN
SCP-01 | PANEL DE CONTROL DE ESTACIÓN | INSTR. Y EQUIPOS VARIOS | NOTA 1 | --- | NOTA 2
ESD-01 | PANEL DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN | INSTR. Y EQUIPOS VARIOS | NOTA 1 | --- | NOTA 2
CP-001 | PANEL DE CONTROL UBP-01 | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CP-002 | PANEL DE CONTROL GE-01 | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CP-003 | PANEL DE CONTROL GE-02 | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CP-004 | PANEL DE CONTROL SCI-01 | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PDI-001 | INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL F-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-001 | INDICADOR DE PRESIÓN DE LÍNEA LLEGADA ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-002 | INDICADOR DE PRESIÓN PR-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-003 | INDICADOR DE PRESIÓN CABEZAL DE SUCCIÓN ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-004 | INDICADOR DE PRESIÓN SUCCIÓN UBP-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-005 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA UBP-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-006 | INDICADOR DE PRESIÓN CABEZAL DE DESCARGA ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-007 | INDICADOR DE PRESIÓN PL-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-008 | INDICADOR DE PRESIÓN DE LÍNEA - SALIDA ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-009 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-010 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-02 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-011 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-07 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-012 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA COMP. DE AIRE | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-013 | INDICADOR DE PRESIÓN SALIDA F-0A1 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-014 | INDICADOR DE PRESIÓN AIRE DE SERVICIO (PRESIÓN REGULADA) | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-015 | INDICADOR DE PRESIÓN SALIDA LÍNEA DE AGUA SCI | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-016 | INDICADOR DE PRESIÓN SALIDA LÍNEA DE ESPUMA SCI | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-017 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-08 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-018 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-09 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-019 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-08 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-020 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-03 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-021 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-04 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-022 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-05 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PI-023 | INDICADOR DE PRESIÓN DESCARGA P-06 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-001 | PIT DE LÍNEA - LLEGADA ESTACIÓN | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-002 | PIT CABEZAL DE SUCCIÓN DE ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-003 | PIT CABEZAL DE DESCARGA DE ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-004 | PIT DE LÍNEA - SALIDA ESTACIÓN | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-005 | PIT DE LÍNEA DE RECUPERACIÓN ALIVIO | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-006 | PIT SALIDA AIRE COMPRIMIDO | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-007 | PIT SALIDA LÍNEA DE AGUA SCI | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PIT-008 | PIT SALIDA LÍNEA DE ESPUMA SCI | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TI-001 | INDICADOR DE TEMPERATIRA DE LÍNEA - LLEGADA ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TI-002 | INDICADOR DE TEMPERATUTA CABEZAL DE SUCCIÓN ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TI-003 | INDICADOR DE TEMPERATURA SUCCIÓN DE UBP-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TI-004 | INDICADOR DE TEMPERATURA DESCARGA UBP-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TI-005 | INDICADOR DE TEMPERATURA CABEZAL DE DESCARGA | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TI-006 | INDICADOR DE TEMPERATURA SALIDA ESTACIÓN | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TIT-001 | TIT DE LÍNEA - LLEGADA ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TIT-002 | TIT CABEZAL DE SUCCIÓN ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TIT-003 | TIT CABEZAL DE DESCARGA ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TIT-004 | TIT DE LÍNEA - SALIDA ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
TE-001 | SENSOR DE TEMPERATURA (P/MEDIDOR TIPO PLACA) | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-001 | VÁLVULA DE ALIVIO DE LÍNEA - LLEGADA ESTACIÓN (INTERNO) | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-002 | VÁLVULA DE ALIVIO PR-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-003 | VÁLVULA DE ALIVIO MANIFOLD SUCCIÓN ESTACIÓN/BY PASS FILTRO | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-004 | VÁLVULA DE ALIVIO SUCCIÓN UBP-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-005 | VÁLVULA DE ALIVIO CABEZAL DE DESCARGA ESTACIÓN DESPUES DEL MEDIDOR | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-006 | VÁLVULA DE ALIVIO PL-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-007 | VÁLVULA DE ALIVIO DE LÍNEA - SALIDA ESTACIÓN (INTERNO) | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-008 | VÁLVULA DE ALIVIO DESCARGA P-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-009 | VÁLVULA DE ALIVIO DESCARGA P-02 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-010 | VÁLVULA DE ALIVIO DESCARGA P-07 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-011 | VÁLVULA DE ALIVIO DESCARGA P-08 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-012 | VÁLVULA DE ALIVIO DESCARGA CA-01 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-013 | VÁLVULA DE ALIVIO DESCARGA CA-02 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-014 | VÁLVULA DE ALIVIO V-001 (AIRE) | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PSV-015 | VÁLVULA DE ALIVIO V-002 (AIRE) | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PCV-001 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE DE SERVICIO | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-001 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK DE ALIVIO | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-002 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK DE COMBUSTIBLE DIÉSEL | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-003 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK-004 DIÁRIO UBP | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-004 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK-005 DIÁRIO GE'S | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-005 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL HIDROCARBUROS EN PILETA API | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-006 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL CÁMARA SLOP | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-007 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL CÁMARA ACEITE USADO | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-008 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK-003 (AGUA SCI) | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-009 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK-006 (AGUA SERVICIO/CONSUMO) | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LIT-010 | INDICADOR TRANSMISOR DE NIVEL TK-007 (AGUA SERVICIO/CONSUMO) | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LG-001 | INDICADOR DE NIVEL TIPO REGLA P/ TK DE AGUA SCI | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LG-002 | INDICADOR DE NIVEL P/ TK DIARIO UBP | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LG-003 | INDICADOR DE NIVEL P/ TK DIARIO GE'S | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LG-004 | INDICADOR DE NIVEL TIPO REGLA P/ TK DE AGUA DE CONSUMO N°1 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
LG-005 | INDICADOR DE NIVEL TIPO REGLA P/ TK DE AGUA DE CONSUMO N°2 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PS-001 | SENSOR DE PASO DE CHANCHO - PR-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PS-002 | SENSOR DE PASO DE CHANCHO - PL-001 | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
ESDV-001 | VÁLVULA ACTUADA SUCCIÓN ESTACIÓN | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
ESDV-002 | VÁLVULA ACTUADA DESCARGA ESTACIÓN | SCP/ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CV-001 | VÁLVULA DE CONTROL - LÍNEA DE ALIVIO INGRESO ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CV-002 | VÁLVULA DE CONTROL - LÍNEA DE ALIVIO SALIDA ESTACIÓN | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PB-001 | PULSADOR DE EMERGENCIA N°1 SECTOR SALA DE CONTROL | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PB-002 | PULSADOR DE EMERGENCIA N°2 SECTOR SALA DE CONTROL | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PB-003 | PULSADOR DE EMERGENCIA SECTOR SALA DE UBP | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PB-004 | PULSADOR DE EMERGENCIA SECTOR SALA DE GENERACIÓN | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PB-005 | PULSADOR DE EMERGENCIA SECTOR PILETA API | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
PB-006 | PULSADOR DE EMERGENCIA SECTOR SALA BOMBA S.C.I. | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
GD-001 | DETECTOR DE GAS UBP-01 | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-001 | DETECTOR DE FUEGO N°1 SALA UBP | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-002 | DETECTOR DE FUEGO N°2 SALA UBP | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-003 | DETECTOR DE FUEGO N°3 SALA UBP | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-004 | DETECTOR DE FUEGO N°1 SALA DE GENERACIÓN | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-005 | DETECTOR DE FUEGO N°2 SALA DE GENERACIÓN | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-006 | DETECTOR DE FUEGO N°1 SALA BOMBA SCI | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FD-007 | DETECTOR DE FUEGO N°2 SALA BOMBA SCI | ESD | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
SD-00X | DETECTORES DE HUMO/TEMP. (VARIOS) | ESD | NOTA 1 | --- | NOTA 2
DE-001 | DENSITÓMETRO TIPO HORQUILLA | FQY/SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FE-001 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO PLACA DE ORIFICIO (OPERATIVO) | FQY/SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
MVS-001 | TRANSMISOR MULTIVARIABLE DE MEDODOR TIPO PLACA | FQY/SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
FQY-001 | COMPUTADOR DE FLUJO (EN SALA DE CONTROL) | SCP | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CCTV-01 | CÁMARA N°1 CCTV LADO PORTERÍA | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CCTV-02 | CÁMARA N°1 CCTV LADO VIVIENDAS | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CCTV-03 | CÁMARA N°1 CCTV LADO SALA DE CONTROL | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CCTV-04 | CÁMARA N°1 CCTV LASO MANIFOLD DE ESTACIÓN (FRENTE SALA UBP) | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
CCTV-05 | CÁMARA N°1 CCTV LADO PILETA API | N/A | NOTA 1 | CH-EX-PR-00-03-02 de 02 | NOTA 2
XXXX | INSTRUMENTOS VARIOS A INCLUIR EN INGENIERÍA DEL CONTRATISTA EPC. | SCP/ESD | NOTA 1 | --- | NOTA 2
NOTAS:
1. EN ETAPA DE INGENIERÍA BÁSICA A ELABORAR POR EL CONTRATISTA EPC, SE DEFINIRÁN LOS INSTRUMENTOS Y DESARROLLARÁN LAS HOJAS DE DATOS CORRESPONDIENTES.
SEGÚN ALCANCE DE OBRAS POR EJECUTAR.
2. EL PRESENTE LISTADO REFERENCIAL APLICA A LAS ESTACIONES INTERMEDIAS: SAN MARTÍN OESTE, SAN MARTÍN ESTE, PAMPA OSSA Y PUQUIOS.