## Carátula
|  | Empresa: |  | LISTA REFERENCIAL DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA BÁSICA y DETALLE |  | No. De Documento:
|  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  |  |  | SC-E30-GE-LD-002
|  | Proyecto: |  |  |  | Paginas:
|  | REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  |  |  | 1 de 3
INDICE DE REVISIONES
Fecha | Revision |  | Descripción
2023-12-15 | 0 |  | Ingeniería Básica
Elaborado por |  |  | Revisado por |  | Aprobado por

## ING. BÁSICA
|  | Empresa: | LISTA REFERENCIAL DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA BÁSICA y DETALLE | No. De Documento:
|  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  | CH-EX-GE-LD-002
|  | Proyecto: |  | Paginas:
|  | REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  | 2 de 3
N° | TIPO | DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE "INGENIERÍA BÁSICA" REFERENCIA DE APLICACIÓN EN LA TERMINAL ARICA, ESTACIONES INTERMEDIAS, REEMPLAZO Y ADECUACIONES AL OSSA-2 SEGÚN CORRESPONDA
GENERALES
1 | DOC | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
2 | DOC | BASES DE DISEÑO (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
3 | DOC | MEMORIA DESCRITIVA DEL PROYECTO/OBRAS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
4 | DOC | MEMORIA PARA DESACTIVACIÓN, RETIRO, TRASLADO Y ADECUACIÓN DE UBP´s (SEGÚN ESTACIÓN ORIGEN) - INCLUYE DESCRIPCIÓN DEL UPGRADE A REALIZAR AL SISTEMA DE CONTROL A LAS UBP's POR IMPLEMENTAR
5 | PL | ÍNDICE DE PLANOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
6 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL DEL PROYECTO (ESTACIONES Y DUCTO)
7 | PL | PLANO MAQUETA 3D - NIVEL ING. BÁSICA DE DEFINICIÓN DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y SISTEMAS (SIN INTERFERENCIAS)
8 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
PROCESOS
9 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO - ESTACIONES Y OSSA-2
10 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PROCESOS EN ESTACIÓN
11 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO ESPESORES DE CAÑERÍAS (TODOS LOS DIÁMETROS Y SISTEMAS)
12 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS DE PROCESO Y SISTEMAS AUXILIARES - (SUCCIÓN, DESCARGA, COMBUSTIBLE, DRENAJES, ALIVIOS Y VENTEOS, ETC.) - (1, 2, …, n)
13 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIVIO Y VENTEO
14 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ESTACIÓN (TANQUE, BOMBA, CAÑERÍAS, ETC.)
15 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE AIRE DE SERVICIOS (TANQUE, CAÑERÍAS, ACCESORIOS, ETC.)
16 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO PARA AISLACIÓN Y CALENTAMIENTO DE LÍNEAS Y TANQUES DE TODOS LOS SISTEMAS (AGUA, DIESEL, ETC.)
17 | DOC | ESTUDIO E INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESOS (HAZOP)
18 | DOC | LISTA DE EQUIPOS EN GENERAL
19 | DOC | LISTA DE VÁLVULAS MANUALES Y ACTUADAS >= 2 PULG Y LOS QUE SE DEFINAN EN P&ID (DE LARGA PROVISIÓN)
20 | DOC | LISTA DE LÍNEAS
21 | DOC | LISTA DE TIEN INs (PUNTOS DE INTERCONEXIÓN)
22 | DOC | HOJA DE DATOS JUNTAS MONOLÍITICAS
23 | DOC | HOJA DE DATOS BOMBAS PRINCIPALES (A REHUBICAR DE ESTACIONES - BOLIVIA)
24 | DOC | HOJA DE DATOS BOMBAS BOOSTER
25 | DOC | HOJA DE DATOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
26 | DOC | HOJA DE DATOS COMPRESORES DE AIRE DE SERVICIOS
27 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUE ACUMULADOR DE AIRE COMPRIMIDO
28 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUE DE ALIVIO - 3.000 BBL
29 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUE DE DIESEL COMBUSTIBLE - 1.500 BBL
30 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUES DIÁRIOS DE DIESEL COMBUSTIBLE UBP (5.000 L) Y GE (1.000 L)
31 | DOC | HOJA DE DATOS TAPAS DE TRAMPA DE CHANCHO
32 | DOC | HOJA DE DATOS TRAMPAS DE CHANCHO (LANZADORA Y REFEPTORA)
33 | DOC | HOJA DE DATOS SENSOR MAGNÉTICO DE PASO DE CHANCHO
34 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUE DE AGUA DE SERVICIO
35 | DOC | HOJA DE DATOS EQUIPAMIENTO SISTEMA DE AGUA CONSUMO Y SERVICIO (BOMBA, ACCESORIOS, ETC.)
36 | DOC | HOJA DE DATOS FILTRO DE PROCESO
37 | DOC | HOJA DE DATOS FILTROS DE SISTEMAS AUXILIARES (AGUA, AIRE, COMBUSTIBLE, ETC.)
38 | DOC | HOJA DE DATOS ARRESTALLAMAS
39 | DOC | HOJA DE DATOS CALENTADORES DE LÍNEAS Y TANQUES (EN GENERAL, PARA DIFERENTES SISTEMAS QUE APLIQUE)
40 | DOC | HOJA DE DATOS RECUBRIMIENTO TÉRMICO PARA CAÑERÍAS Y TANQUES (EN GENERAL, PARA DIFERENTES SISTEMAS)
41 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS MANUALES
42 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS ACTUADAS (ESDV)
43 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE CONTROL (CV)
44 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS REGULADORAS (PCV)
45 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE ALIVIO (PSV)
46 | DOC | HOJA DE DATOS BOMBAS CENTRÍFUGAS SERVICIOS AUXILIARES (AGUA, COMBUSTIBLE DIÉSEL, RECUPERACIÓN, ETC.)
47 | PL | DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS (PFD) - SISTEMA PROPUESTO Y TODOS LOS SUB-SISTEMAS INVOLUCRADOS
48 | PL | DIAGRAMAS DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN (P&ID) - SISTEMA PROPUESTO Y TODOS LOS SUB-SISTEMAS INVOLUCRADOS
49 | PL | SÍMBOLOGIA Y LEYENDAS - P&ID
50 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
CIVILES
51 | DOC | ESTUDIO E INFORME DE ESTUDIO GEOTÉCNICO
52 | DOC | RELEVAMIENTO E INFORME GEODÉSICO
53 | DOC | RELEVAMIENTO E INFORME TOPOGRÁFICO
54 | DOC | ESTUDIO E INFORME HIDROLÓGICO
55 | DOC | ESTUDIO E INFORME SÍSMICO
56 | DOC | MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURA Y CUBIERTA EDIFICIO SALA DE BOMBAS (CON PUENTE GRÚA 3 TN)
57 | DOC | MEMORIA CÁLCULO ENCADENADO Y ZAPATAS EDIFICIO SALA DE BOMBAS
58 | DOC | MEMORIA CÁLCULO FUNDACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL (UBP)
59 | DOC | MEMORIA CÁLCULO EDIFICIO SALA DE GENERACIÓN (INCLUIDO COMPRESORES DE AIRE, ETC.) - (CON PUENTE GRÚA 2 TN)
60 | DOC | MEMORIA CÁLCULO FUNDACIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS
61 | DOC | MEMORIA CÁLCULO EDIFICIO VIVIENDAS - MÓDULOS PORTACAMP
62 | DOC | MEMORIA CÁLCULO EDIFICIO SALA DE CONTROL
63 | DOC | MEMORIA CÁLCULO EDIFICIO VARIOS (TALLER, ALMACÉN, SALA DE LUBRICANTES, MODULO PORTACAMP PORTERÍA, ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS, ETC.)
64 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN DE TANQUES (ALIVIO Y COMBUSTIBLE DIESEL)
65 | DOC | MEMORIA CÁLCULO EDIFICIO SALA DE BOMBAS SCI - FUNDACIÓN, ZAPATA, LOSA, ESTRUCTURA Y CUBIERTA.
66 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN DE BOMBAS SCI
67 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN DE TANQUE DE AGUA SCI
68 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO DIQUES DE CONTENCIÓN DE TANQUES - ALIVIO Y COMBUSTIBLE
69 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIONES BOMBAS BOOSTER Y LOSAS DE EQUIPOS MENORES (COMPRESOR DE AIRE, BOMBAS CÁMARA SLOP / PILETA API / CÁMARA DE ACITE USADO, ETC.)
70 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO SOPORTES DE CAÑERÍAS Y VÁLVULAS
71 | DOC | MEMORIA CÁLCULO TORRE AUTOSOPORTADA PARARRAYOS (FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA)
72 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN TORRES PARARRAYOS
73 | DOC | MEMORIA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO
74 | DOC | MEMORIA CÁLCULO SISTEMA HIDROSANITARIO (VIVIENDAS, SALA DE CONTROL, SECTOR PORTERÍA Y EDIFICIOS VARIOS)
75 | DOC | MEMORIA CÁLCULO DRENAJE PLUVIAL
76 | DOC | MEMORIA CÁLCULO DRENAJE INDUSTRIAL
77 | DOC | MEMORIA CÁLCULO CUBIERTA DE MEDIDOR ULTRASÓNICO (FUNDACIONES, COLUMNAS, VIGAS Y CUBIERTA)
78 | DOC | HOJA DE DATOS PUENTE GRÚA 3 TN EDIFICIO SALA DE BOMBA (UBP)
79 | DOC | HOJA DE DATOS PUENTE GRÚA 2 TN EDIFICIO SALA DE GENERACIÓN
80 | DOC | HOJA DE DATOS PUENTE GRÚA 2 TN ALMACÉN DE LUBRICANTES
81 | PL | PLANO GENERAL TOPOGRÁFICO
82 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL OBRAS CIVILES
83 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
MECÁNICOS
84 | DOC | ESTUDIO E INFORME ANÁLISIS DE TENSIONES EN CAÑERÍAS (STRESS)
85 | DOC | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAÑERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS MECÁNICOS (PIPING CLASS)
86 | DOC | MEMORIA DESCRIPTIVA O PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS PARA LA ESTACIÓN
87 | DOC | LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS DE LARGA PROVISIÓN >= 2 PULG.
88 | PL | PLOT PLAN MECÁNICO
89 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
ELÉCTRICOS
90 | DOC | ESTUDIO E INFORME DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO
91 | DOC | PLANILLA DE CARGAS ELECTRICAS
92 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO CABLES Y CONDUIT
93 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO LUMINOTECNIA EXTERIOR
94 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO LUMINOTECNIA INTERIOR
95 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
96 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE PROTECIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (DIFERENTES NIVELES)
97 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA
98 | DOC | ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA Y CORTOCIRCUITO
99 | DOC | LISTA DE EQUIPOS, CAJAS, TABLEROS Y MATERIALES ELÉCTRICOS DE LARGA PROVISIÓN
100 | DOC | HOJA DE DATOS CCM (INCLUIDO LAY OUT) - CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y POTENCIA
101 | DOC | HOJA DE DATOS RIBB (RECTIFICADOR, INVERSOR Y BANCO DE BATERÍAS)
102 | DOC | HOJA DE DATOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN (VAC)
103 | DOC | HOJA DE DATOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TENSIÓN REGULADA (VAC+VDC)
104 | DOC | HOJA DE DATOS LUMINARIAS EXTERIORES
105 | DOC | HOJA DE DATOS LUMINARIAS INTERIORES
106 | DOC | HOJA DE DATOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
107 | DOC | HOJA DE DATOS CAJAS DE PASO (JB)
108 | DOC | HOJA DE DATOS PARARRAYOS
109 | DOC | HOJA DE DATOS BALIZA, TABLERO DE CONTROL FOTOVOLTAICO Y ACCESORIOS DE TORRE PARARRAYOS (CABLE, SISLADORES, LÍNEA DE VIDA, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LÍNEA DE VIDA, ETC.)
110 | PL | DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL - (1, 2, ….n)
111 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
112 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS
113 | PL | PLANO GENERAL CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, INSTRUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN - (1, 2, ….n)
114 | PL | PLANO GENERAL CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS - VISTA EN PLANTA Y ELEVACIÓN
115 | PL | PLANO GENERAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
116 | PL | SIMBOLOGÍA Y LEYENDAS
117 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
118 | DOC | MATRIZ CAUSA Y EFECTO DE TODO EL SISTEMA (ESTACIÓN Y EQUIPOS) - INCLUYE SISTEMA DE TRANSPORTE OSSA-2
119 | DOC | MATRIZ CAUSA Y EFECTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE UBP's (UPGRADE) - INCLUYE 5 UBP's
120 | DOC | FILOSOFÍA DE CONTROL DE ESTACIÓN
121 | DOC | FILOSOFÍA DE CONTROL DE UBP's (UPGRADE)
122 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO DE CABLES PARA INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES
123 | DOC | LISTADO DE INSTRUMENTOS
124 | DOC | LISTADO DE SEÑALES (SCP, ESD, ETC.)
125 | DOC | LISTADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
126 | DOC | LISTADO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA UPGRADE DE UBP's
127 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULAS TIPO AGUJA
128 | DOC | HOJA DE DATOS DETECTORES DE FUEGO (FD)
129 | DOC | HOJA DE DATOS DETECTORES DE GAS (GD)
130 | DOC | HOJA DE DATOS DETECTORES DE HUMO
131 | DOC | HOJA DE DATOS MEDIDOR DESCARGA DE ESTACIÓN (PROCESO) - PLACA / ULTRASÓNICO
132 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISOR MULTIVARIABLE (MVS)
133 | DOC | HOJA DE DATOS DENSITÓMETRO TIPO HORQUILLA
134 | DOC | HOJA DE DATOS COMPUTADOR DE FLUJO (OMNI)
135 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISOR IDICADOR DE PRESIÓN (PIT)
136 | DOC | HOJA DE DATOS SENSOR DE TEMPERATURA (TE)
137 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISOR IDICADOR DE TEMPERATURA (TIT)
138 | DOC | HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL (PDI)
139 | DOC | HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN (PI)
140 | DOC | HOJA DE DATOS INDICADOR DE TEMPERATURA (TI)
141 | DOC | HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADORES DE NIVEL (LIT)
142 | DOC | HOJA DE DATOS INDICADORES DE NIVEL (LG)
143 | DOC | HOJA DE DATOS INSTRUMENTOS VARIOS DE UBP's (UPGRADE)
144 | DOC | HOJA DE DATOS BOTONERA DE EMERENCIA
145 | DOC | HOJA DE DATOS BALIZA Y SIRENA ESD (DIFERENTES SITIOS)
146 | DOC | HOJA DE DATOS ELEMENTOS DE LABORATORIO (NECESARIOS PARA MEDICIÓN Y CALIDAD)
147 | DOC | HOJA DE DATOS GABINETE DE SEGURIDAD (ESD), INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO INTERNO Y LAY OUT
148 | DOC | HOJA DE DATOS GABINETE DE PROCESOS (SCP), INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO INTERNO Y LAY OUT
149 | DOC | HOJA DE DATOS GABINETE DE CONTROL DE UBP's, INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO INTERNO Y LAY OUT
150 | DOC | HOJA DE DATOS GABINETE DE CONTROL UBP´s TRASLADADAS/PAQUETIZADAS, INCLUIDO LAY OUT
151 | DOC | HOJA DE DATOS GABINETE DE COMUNICACIÓN PRINCIPAL, INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO INTERNO Y LAY OUT
152 | DOC | HOJA DE DATOS GABINETE DE COMUNICACIÓN SECUNDARIO, INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO INTERNO Y LAY OUT
153 | DOC | HOJA DE DATOS HMIS
154 | DOC | HOJA DE DATOS CCTV (PROCESADOR, MONITOR, CÁMARAS, ETC.)
155 | PL | ARQUITECTURA DE CONTROL Y SEGURIDAD
156 | PL | PLANO LAYOUT GENERAL INSTALACIONES DE EQUIPOS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
157 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
SISTEMA CONTRA INCENDIO (SCI) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
158 | DOC | ESTUDIO E INFORME DE CARGA DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
159 | DOC | ESTUDIO FERA (FIRE AND EXPLOSION RISK ASSESSMENT)
160 | DOC | MEMORIA DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS (TANQUE, CAÑERÍAS DE AGUA Y ESPUMA, ROCIADORES, CIRCULINA, EXTINTORES, ETC.)
161 | DOC | ESTUDO E INFORME DE RUIDOS EN ESTACIONES INTERMEDIAS, CON ALTERNATIVAS DE ATENUACIÓN
162 | DOC | LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SCI Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (DE LARGA PROVISIÓN)
163 | DOC | HOJA DE DATOS EXTINTORES
164 | DOC | HOJA DE DATOS DUCHA LAVAOJOS
165 | DOC | HOJA DE DATOS EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CON AGUA - SOBRE PATÍN (BOMBA DIESEL, BOMBA ELÉCTRICA, TABLERO, CAÑERÍAS, ETC.)
166 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUE DE AGUA (3.000 BBL)
167 | DOC | HOJA DE DATOS TANQUE DE ESPUMA
168 | DOC | HOJA DE DATOS ROCIADORES DE ESPUMA
169 | DOC | HOJA DE DATOS VÁLVULA DE DILUVIO
170 | DOC | HOJA DE DATOS OTROS EQUIPOS DEL SCI (1, 2, ….n)
171 | PL | PLANOS LAYOUT SISTEMA CONTRA INCENDIOS
172 | PL | PLANOS LAYOUT DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE EQUIPOS Y/O ZONAS
173 | PL | PLANOS LAYOUT UBICACIÓN DE EXTINTORES
174 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS PARA ATENUACIÓN DE RUIDOS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
175 | PL | PLANO GENERAL DE OBRAS RESULTADO DEL ESTUDIO FERA
176 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
DOC = DOCUMENTO
PL = PLANO
NOTA: LOS DOCUMENTOS/PLANOS INCLUIDOS SON DE MANERA REFERENCIAL, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN ETAPA INICIAL DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE COORDINAR EL LISTADO DEFINITIVO CON YPFB TR, MISMO QUE ESTARÁ SUJERO A REVISIÓN Y/O INCLUSIÓN DE NUEVOS DOC/PL A MEDIDA QUE VAYA DESARROLLANDOSE LA INGENIERÍA.

## ING. DE DETALLE
|  | Empresa: | LISTA REFERENCIAL DE ENTREGABLES INGENIERÍA DE DETALLE | No. De Documento:
|  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  | CH-EX-GE-LD-002
|  | Proyecto: |  | Paginas:
|  | REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA) |  | 3 de 3
N° | TIPO | DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE "INGENIERÍA DE DETALLE" REFERENCIA DE APLICACIÓN EN LA TERMINAL ARICA, ESTACIONES INTERMEDIAS, REEMPLAZO Y ADECUACIONES AL OSSA-2 SEGÚN CORRESPONDA
GENERAL
1 | DOC | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
2 | DOC | PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS DE OBRAS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
3 | DOC | BASES DE DISEÑO PARA OBRAS Y ADECUACIONES AL OSSA-2
4 | DOC | MEMORIA DESCRIPTIVA OBRAS Y ADECUACIONES AL OSSA-2 (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
5 | PL | PLANO MATRIZ - MAQUETA 3D TODAS LAS ESPECIALIDADES Y SISTEMAS A DETALLE (SIN INTERFERENCIAS)
6 | PL | EDT PARA CONSTRUCCIÓN
7 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS (ESTACIONES Y OBRAS EN OSSA-2)
CIVILES
8 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
9 | DOC | ESTUDIO E INFORME GEOPELIGROS EN EL OSSA-2
10 | DOC | RELEVAMIENTO E INFORME TOPOGRÁFICO - OBRAS EN OSSA-2
11 | DOC | MEMORIA CÁLCULO (1, 2, 3….., n) - OBRAS EN OSSA-2
12 | PL | INDICE DE PLANOS CIVILES
13 | PL | PLANOS LLAVE DE OBRAS CIVILES EN ESTACIÓN
14 | PL | PLANOS DE OBRAS CIVILES EN OSSA-2 (1, 2, …..n)
15 | PL | PLANOS DE PLANCHADAS EN TODAS LAS ÁREAS - CORTES Y RELLENOS - VISTAS Y DETALLES
16 | PL | PLANOS ALAMBRADO PERIMETRAL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
17 | PL | PLANOS ENMALLADO PERIMETRAL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
18 | PL | PLANOS CALLES INTERNAS Y ACERAS PEATONALES - VISTAS, CORTES Y DETALLES
19 | PL | PLANOS CÁMARAS ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN - VISTAS, CORTES Y DETALLES
20 | PL | PLANOS PASARELAS Y ESCALERAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
21 | PL | PLANOS ESTRUCTURA EDIFICIO SALA DE BOMBAS (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
22 | PL | PLANOS FUNDACIONES EDIFICIO SALA DE BOMBAS (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
23 | PL | PLANOS LOSA SECTOR UBP - VISTAS Y DETALLES
24 | PL | PLANOS FUNDACIÓN BOMBA PRINCIPAL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
25 | PL | PLANOS ESTRUCTURA EDIFICIO SALA DE GENERACIÓN (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
26 | PL | PLANOS FUNDACIONES EDIFICIO SALA DE GENERACIÓN (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
27 | PL | PLANOS FUNDACIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS - VISTA, CORTES Y DETALLES
28 | PL | PLANOS ESTRUCTURA EDIFICIO BOMBAS SCI - VISTAS, CORTES Y DETALLES
29 | PL | PLANOS FUNDACIONES EDIFICIO BOMBAS SCI - VISTAS, CORTES Y DETALLES
30 | PL | PLANOS FUNDACIÓN BOMBAS SCI (SKID) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
31 | PL | PLANO FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA CUBIERTA MEDIDOR ULTRASÓNICO - VISTA, CORTES Y DETALLES
32 | PL | PLANO FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA CUBIERTA PILETA API - VISTA, CORTES Y DETALLES
33 | PL | PLANO FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA CUBIERTAS MENORES (BOMBAS DE SERVICIOS, PM, ETC. - VISTA, CORTES Y DETALLES
34 | PL | PLANO FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA CUBIERTA DE PARQUEO - VISTA, CORTES Y DETALLES
35 | PL | PLANO FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA CUBIERTA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS - VISTA, CORTES Y DETALLES
36 | PL | PLANOS VIVIENDAS MÓDULOS PORTACAMP (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
37 | PL | PLANOS FUNDACIONES Y LOSAS PORTACAPS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
38 | PL | PLANOS EDIFICIO SALA DE CONTROL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
39 | PL | PLANOS TRINCHERA EN SALA DE GENERACIÓN Y SALA DE CONTROL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
40 | PL | PLANOS SISTEMA HIDROSANITARIO DIFERENTES ÁREAS (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
41 | PL | PLANOS TALLER / ALMACÉN DE REPUESTOS / ALMACÉN DE LUBRICANTES (1, 2, …., n) - VISTAS, CORTES Y DETALLES
42 | PL | PLANOS ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
43 | PL | PLANOS IMPLEMENTACIÓN PUENTE GRUA EN SALA UBP, GENERACIÓN Y LUBRICANTES - VISTAS, CORTES Y DETALLES
44 | PL | PLANOS DIQUE DE CONTENCIÓN TANQUE ALIVIO Y DIESEL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
45 | PL | PLANOS FUNDACIONES BOMBAS BOOSTER - VISTAS, CORTES Y DETALLES
46 | PL | PLANOS SOPORTES DE CAÑERÍAS Y VÁLVULAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
47 | PL | PLANOS TORRE PARARRAYOS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
48 | PL | PLANOS FUNDACIÓN TORRE PARARRAYOS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
49 | PL | PLANOS FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA POSTES LUMINARIAS EXTERNAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
50 | PL | PLANOS SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO EN ESTACIÓN - VISTAS, CORTES Y DETALLES
51 | PL | PLANOS DRENAJE PLUVIAL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
52 | PL | PLANOS DRENAJE INDUSTRIAL - VISTAS, CORTES Y DETALLES
53 | PL | PLANOS CÁMARA SLOP Y ACEITE USADO - VISTAS, CORTES Y DETALLES
54 | PL | PLANOS TÍPICOS DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TERRENOS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
55 | PL | PLANOS TÍPICOS DE INSTALACIÓN DE POSTES DE LUMINARIAS EXTERNAS / INTERNAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
56 | PL | PLANOS TÍPICOS DE SOPORTES DE LUMINARIAS EDIFICIO ELEVADA - VISTAS, CORTES Y DETALLES
57 | PL | PLANOS TÍPICOS DE CONSTRUCCIÓN VARIOS (1, 2, …..n)
58 | PL | PLANOS TÍPICOS VARIOS (1, 2, ……, n) - OBRAS EN OSSA-2
59 | PL | PLANOS DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN VARIOS (1, 2, ……, n)
60 | PL | PLANOS DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN VARIOS (1, 2, ……, n) - OBRAS EN OSSA-2
61 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS (ESTACIONES Y OBRAS EN OSSA-2)
MECÁNICOS
62 | DOC | LISTADO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
63 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PINTADO Y RECUBRIMIENTO CONTRA CORROSIÓN DE CAÑERÍAS, EQUIPOS, TANQUES (ESTACIONES Y OBRAS DE ADECUACIÓN AL OSSA-2)
64 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN/EJECUCIÓN DE OBRAS MECÁNICAS
65 | DOC | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAÑERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS MECÁNICOS (PIPING CLASS) - OBRAS EN OSSA-2
66 | DOC | MEMORIA DESCRIPTIVA O PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS PARA REEMPLAZADO EN EL OSSA-2
67 | DOC | MEMORIA CÁLCULO (1, 2,….., n) - OBRAS EN OSSA-2
68 | DOC | LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS ADECUACIONES OSSA-2
69 | DOC | HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS MANUALES (ESCLUSA Y CHECK) - OBRAS EN OSSA-2
70 | DOC | LISTA DE TIEN INs (PUNTOS DE INTERCONEXIÓN) - OBRAS EN OSSA-2
71 | PL | INDICE DE PLANOS MECÁNICOS
72 | PL | PLANO LLAVE MECÁNICO
73 | PL | PLANOS VISTA EN PLANTA, ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES (1, 2, ….., n)
74 | PL | PLANOS DE OBRAS ESPECIALIDES (1, 2, ……, n) - ELEVACIÓN, CORTES Y DETALLES - OBRAS EN OSSA-2
75 | PL | PLANOS TÍPICOS VARIOS (1, 2, ……, n)
76 | PL | PLANOS TÍPICOS VARIOS (1, 2, ……, n) - OBRAS EN OSSA-2
77 | PL | PLANOS ISOMÉTRICOS (1, 2, ….., n)
78 | PL | PLANIMETRÍA GENERAL - ÁREAS DE AFECTACIÓN EN EL OSSA-2 PARA REEMPLAZO DE CAÑERÍA
79 | PL | PLANIMETRÍA Y PERFIL (1, 2, ….., n) - OBRAS EN OSSA-2
80 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS (ESTACIONES Y OBRAS EN OSSA-2)
ELÉCTRICOS
81 | DOC | LISTA DE CIRCUITOS DE POTENCIA (CABLES Y CONDUITS)
82 | DOC | LISTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
83 | DOC | LISTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA - OBRAS EN OSSA-2
84 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN/EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS
85 | PL | ÍNDICE DE PLANOS ELÉCTRICOS
86 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL SISTEMA DE POTENCIA (1, 2, …..n)
87 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MÓDULOS DE VIVIENDAS - VISTAS Y DETALLES
88 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PORTERÍA - VISTAS Y DETALLES
89 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CUBIERTA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS - VISTAS Y DETALLES
90 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO SALA DE BOMBAS - VISTAS Y DETALLES
91 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO SALA DE GENERACIÓN - VISTAS Y DETALLES
92 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO SALA DE CONTROL - VISTAS Y DETALLES
93 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TALLER/ALMACÉN/DEP. LUBRICANTES - VISTAS Y DETALLES
94 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO Y SERVICIO - VISTAS Y DETALLES
95 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUBIERTA SCI - VISTAS Y DETALLES
96 | PL | PLANOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUBIERTAS MENORES (BOMBA, PUENTE DE MEDICIÓN, ETC.)
97 | PL | PLANO TABLEROS ELÉCTRICOS VAC PRINCIPAL Y SECUNDARIOS - LAYOUT INTERNO, VISTAS Y DETALLES DE INSTALACIÓN (1, 2, …..n)
98 | PL | PLANO TABLERO TENSIÓN REGULADAS - LAYOUT INTERNO, VISTAS Y DETALLES DE INSTALACIÓN
99 | PL | PLANO INSTALACION SISTEMA DE PROTECIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - VISTAS, CORTES Y DETALLES
100 | PL | PLANO INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - VISTAS, CORTES Y DETALLES
101 | PL | PLANOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA - VISTAS, CORTES Y DETALLES
102 | PL | PLANOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA OBRAS EN OSSA-2 - VISTAS, CORTES Y DETALLES
103 | PL | PLANOS TÍPICO INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (PARA TODOS LOS INCLUIDOS EN LA INGENIERÍA)
104 | PL | PLANOS TÍPICOS DE CONSTRUCCIÓN (1, 2, ….., n)
105 | PL | PLANOS TÍPICOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR / INTERIOR - VISTAS, CORTES Y DETALLES
106 | PL | PLANOS TÍPICOS VARIOS (1, 2, ……, n)
107 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS (ESTACIONES Y OBRAS EN OSSA-2)
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
108 | DOC | LISTA DE CIRCUITOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN (CABLES Y CONDUITS)
109 | DOC | LISTADO DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES
110 | DOC | LISTADO DE MATERIALES PARA EL UPGRADE DEL SISTEMA DE CONTROL DE LAS UPB's
111 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN/EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
112 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EJECUCIÓN DEL UPGRADE AL SISTEMA DE CONTROL DE LAS UBP's
113 | PL | INDICE DE PLANOS INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
114 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 24VDC
115 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO INSTRUMENTOS DE CAMPO Y GABINETES (1, 2, ….., n)
116 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO INSTRUMENTOS DE UBP's (1, 2, ….., n) - UPGRADE
117 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES DIGITALES (1, 2, ….., n)
118 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES ANALÓGICAS (1, 2, ….., n)
119 | PL | DIAGRAMA DE LAZOS SEÑALES ANALÓGICAS / DIGITALES (1, 2, ….., n) - UPGRADE
120 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO COMPUTADOR DE FLUJO (1, 2, ….., n)
121 | PL | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE FIBRA ÓPTICA
122 | PL | DIAGRAMA DE MÓDULOS EN CHASIS - GABINETES ESD/SCP
123 | PL | DIAGRAMA DE MÓDULOS EN CHASIS - COMPUTADOR DE FLUJO
124 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE CONTROL (SCP)
125 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE SEGURIDAD (ESD)
126 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE COMUNICACIÓN PRINCIPAL
127 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE COMUNICACIÓN SECUNDARIO
128 | PL | PLANOS LAYOUT A DETALLE DE GABINETE DE CONTROL UBP's (UPGRADE)
129 | PL | PLANOS INSTALACIÓN SISTEMA COMUNICACIÓN - VISTAS Y DETALLES
130 | PL | PLANOS INSTALACIÓN SISTEMA CCTV - VISTAS Y DETALLES
131 | PL | PLANOS GABINETE DE COMUNICACIÓN - LAYOUT INTERNO, VISTAS Y DETALLES DE INSTALACIÓN
132 | PL | PLANOS TÍPICOS DE CONSTRUCCIÓN (1, 2, ……, n)
133 | PL | PLANOS TÍPICOS INSTALACIÓN DE PUENTE DE MEDICIÓN
134 | PL | PLANOS TÍPICOS INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS, COMUNICACIÓN (PARA TODOS LOS INCLUIDOS EN LA INGENIERÍA)
135 | PL | PLANOS TÍPICOS VARIOS (1, 2, ……, n)
136 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
SISTEMA CONTRA INCENDIO (SCI) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
137 | DOC | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN/EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SCI Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
138 | DOC | INDICE DE PLANOS SCI Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
139 | PL | PLANO LLAVE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
140 | PL | PLANOS INSTALACIÓN DE BOMBAS SCI - VISTAS, CORTES Y DETALLES
141 | PL | PLANOS TÍPICOS DE INSTALACIÓN SCI - VISTAS, CORTES Y DETALLES - PULVERIZADORES, ROCIADORES, LÍNEAS, ETC. (1, 2, ….., n)
142 | PL | PLANOS TÍPICO DE INSTALACIÓN EQUIPOS VARIOS DE SEGURIDAD - VISTAS, CORTES Y DETALLES
143 | PL | PLANOS TÍPICO DE INSTALACIÓN EXTINTORES - VISTAS, CORTES Y DETALLES
144 | PL | PLANOS OBRAS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS (ALTERNATIVA SELECCIONADA) - VISTAS, CORTES Y DETALLES - (1, 2, ….., n)
145 | DOC/PL | OTROS DOCUMENTOS/PLANOS NECESARIOS
DOC = DOCUMENTO
PL = PLANO
NOTA: LOS DOCUMENTOS/PLANOS INCLUIDOS SON DE MANERA REFERENCIAL, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN ETAPA INICIAL DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE COORDINAR EL LISTADO DEFINITIVO CON YPFB TR, MISMO QUE ESTARÁ SUJERO A REVISIÓN Y/O INCLUSIÓN DE NUEVOS DOC/PL A MEDIDA QUE VAYA DESARROLLANDOSE LA INGENIERÍA.

## Hoja1 (hidden)
DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO | DIMENSIONAMIENTO LINEA DE VENTEO ATMOSFERICO
#REF! |  | SC-E01-EL-ET-003 | [7 empty] | MATRIZ CAUSA-EFECTO