## ESQUEMA GRAL (hidden)
ESQUEMA GENERAL - PROGRAMA DE TRABAJO
TERMINAL ARICA
TK
| V02 |  |  | PUNTO LASTRE
|  | V03 | V01 |  | PUNTO PLAYA
[5 empty] | CASETA DE PLAYA | PUNTO COSTA
|  | kp. 0+000 | V04 | Kp. 2+543 | V1 | [5 empty] | BARCASA (LANCHON)
|  | Elev. 42 msnm |  | Elev. 26.3 msnm |  |  | Vp |  |  |  |  | V6
Kp. 3+711
[5 empty] | Elev. 9.1 msnm |  |  | NIVEL DEL MAR
[6 empty] | V2 | V3
[6 empty] | Kp 4+169 | Kp 4+181 |  |  |  |  | PUNTA FLEXIBLE
[6 empty] | Elev.0.5 msnm |  |  | V4 | Kp 5+478
Elev. -14 mbnm
V5
PUNTO FONDO MARINO

## ESQUEMA 1
ESQUEMA 1 - INSTALACIONES ENTRE BOMBA DE AGUA Y FLEXIBLE
CISTERNA
TERMINAL ARICA
TK
| V02 |  |  | PUNTO LASTRE | [8 empty] | DETALLE A
|  | V03 | V01 |  | PUNTO PLAYA
[5 empty] | CASETA DE PLAYA | PUNTO COSTA
|  | kp. 0+000 | V04 | Kp. 2+543 | V1 | [6 empty] | BARCASA
|  | Elev. 42 msnm |  | Elev. 26.3 msnm |  |  | Vp | [5 empty] | V6
Kp. 3+711
[5 empty] | Elev. 9.1 msnm |  |  | NIVEL DEL MAR
[6 empty] | V2 | V3
[6 empty] | kp.4+169 | Kp. 4+181
[6 empty] | Elev.0.5 msnm |  |  | V4 | Kp.5+478
Elev. -14 mbnm
[10 empty] | V5 | PUNTA FLEXIBLE
PUNTO FONDO MARINO
DETALLE (A) INTERCONEXIONES DE BOMBA A FLEXIBLE.
V6
VALVULA CHECK
FLEXIBLE
BOMBA CONTRA
INCENDIOS
VALVULA CHECK
LANCHON

## ESQUEMA 2
ESQUEMA 2 - CISTERNA
TERMINAL ARICA
CISTERNA
TK
| V02 |  |  | PUNTO LASTRE
|  | V03 | V01 |  | PUNTO PLAYA
[5 empty] | CASETA DE PLAYA |  | PUNTO COSTA
|  | kp. 0+000 | V04 | Kp. 2+543 | V1 | [7 empty] | BARCASA
|  | Elev. 42 msnm |  | Elev. 26.3 msnm | [9 empty] | V6
Kp. 3+711
[5 empty] | Elev. 9.1 msnm |  |  |  | NIVEL DEL MAR
[7 empty] | V2 | V3
[7 empty] | kp.4+169 | Kp. 4+181
[7 empty] | Elev.0.5 msnm |  |  | V4 | Kp.5+478
Elev. -14 mbnm
[11 empty] | V5 | PUNTA FLEXIBLE
PUNTO FONDO MARINO
B

## ESQUEMA 3
ESQUEMA 3
TERMINAL ARICA
CISTERNA
TK
| V02 |  |  | PUNTO LASTRE
|  | V03 | V01 |  | PUNTO PLAYA
[5 empty] | CASETA DE PLAYA |  | PUNTO COSTA
|  | kp. 0+000 | V04 | Kp. 2+543 | V1 | [7 empty] | BARCASA
|  | Elev. 42 msnm |  | Elev. 26.3 msnm | [9 empty] | V6
Kp. 3+711
[5 empty] | Elev. 9.1 msnm |  |  |  | NIVEL DEL MAR
[7 empty] | V2 | V3
[7 empty] | kp.4+169 | Kp. 4+181
[7 empty] | Elev.0.5 msnm |  |  | V4 | Kp.5+478
Elev. -14 mbnm
[11 empty] | V5 | PUNTA FLEXIBLE
PUNTO FONDO MARINO
DIAGRAMA DE PRUEBA HIDRÁULICA LINEA OMTF
EN LA COSTA KP 4+181
INYECCION DE AGUA PARA PH 150 PSI
BANCO DE PRUEBAS HIDRAULICA SE MIDE PRESIÓN TEMPERATURA, CON MANOMETRO Y TERMOMETRO CON CERTIFICACION VIGENTE
B
M
B

## Calculo volumenes
OLEODUCTO MARITIMO FONDEADERO
MANTENIMIENTO ANUAL LINEA
TRAMO | DESCRIPCION | LONGITUD | DIAMETRO EXT | DIAMETRO INT | VOLUMEN | VOLUMEN
|  | m | plg | plg | Lts. | Bbl.
1 | Manifold - Bomba CAT 398 | 179 | 18 | 17.5 | 27777 | 174.6981
2 | Bomba CAT 398 - Av. Rocca | 81 | 18 | 17.5 | 12570 | 79.0566
3 | Av. Rocca - Av. Azola | 639 | 18 | 17.5 | 99160 | 623.6478
4 | Av. Rocca - Diego Portales | 1616 | 18 | 17.5 | 250770 | 1577.1698
5 | Av. Diego Portales - Caseta VVL Playa | 1216 | 18 | 17.5 | 188698 | 1186.7799
6 | Caseta VVL Playa - Camara VVL Costa 18" | 483 | 18 | 17.5 | 74952 | 471.3962
7 | Camara Niple (18") | 5 | 18 | 17.5 | 776 | 4.8805
8 | Camara Niple (16") | 7 | 16 | 15.5 | 852 | 5.3585
9 | Camara VVL Costa 16" - Fin ducto submarino (16") | 1289 | 14.25 | 13.75 | 123485 | 776.6352
10 | Fin ducto submarino (16") - Punta Flexible | 90 | 12 | 12 | 6567 | 41.3019
| TOTAL | 5605 |  |  | 785607 | 4940.9245

## OTROS
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
PERMISO DE LA PESCADERIA
PERMISO DE LA GOBERNACIÓN
DETERMINAR TANQUES A LOS QUE SE DEPOSITARÁ EL AGUA
LLEVAR REGISTRADORES O MANÓMETROS CERTIFICADOS
REVISAR ITL DE EMPAQUETADO DE CRUDO AL DUCTO
HACER INSTALAR LAS CONEXIONES PARA VACIAR EL AGUA A LOS TANQUES.
VERIFICAR EL VOLUMEN DE AGUA INYECTADA AL DUCTO EN BASE A MEDICIÓN EN TANQUE (SE DEBERIA TENER MARCADO LOS NIVELES
PREPARAR LAS MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN.
CONTRATAR EN ARICA UNA AMBULANCIA
ADECUAR LOS CISTERNAS DE ARICA PARA TRANSPORTAR EL AGUA CONTAMINADA.
LLEVAR AL MENOS 2 BOMBAS NEUMÁTICAS CON VÁLVULA CHECK EN LA DESCARGA.
LLEVAR LA SUFICIENTE CANTIDAD DE VÁLVULAS DE 2", CONEXIONES, UNIONES PATENTES, NIPLES, ETC TODO EN MATERIAL DE ALTA.
PREVENIR NUEVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES PARA LAS VÁLVULAS NUEVAS A INSTALAR.