TÉRMINOS DE REFERENCIA

REPARACIÓN PORTACAMP DE SSMS

Gestión 2024

- ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. requiere contratar a una empresa especializada en la reparación de 1 (Un) Portacamp o Conteiner, mismo que está ubicado en la oficina central de YPFB Transporte S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Km 7 ½ Doble vía la guardia).

El tiempo máximo para la reparación será de 20 días calendario, una vez recibida la Orden de Servicio.

- OBJETIVO

Reparación de 1 (Un) Portacamp o Conteiner que está ubicado en la Oficina de YPFB Transporte S.A.

- ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

A continuación, el detalle de lo requerido:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retiro de calaminas planas existente en paredes y techo | GL | 1 |
| 2 | Provisión e instalación de Revestimiento de PVC liso blanco en paredes. Antes de colocar el revestimiento de PVC y el metal o chapa (del portacamp), deben colocar aislante térmico con espuma de poliuretano o con poliestireno expandido de 5 cm de espesor. | M2 | 33.43 |
| 3 | Provisión e instalación de Revestimiento de PVC liso en el techo. Antes de colocar el revestimiento de PVC y el metal o chapa (del portacamp), deben colocar aislante térmico con espuma de poliuretano o con poliestireno expandido de 5 cm de espesor. | M2 | 14.7 |
| 4 | Provisión e instalación de 1 Puerta corrediza, la puerta corrediza es para separar el portacamp de 6 metros en 2 ambientes; para esto, deberán hacerlo con vidrio Blindex templado de 10 mm con sus respectivos marcos de aluminio; deberá ser una parte fija y una puerta corrediza con su respectiva quincallería debe tener una medida de 2.05 alto x 0.90 ancho. | Pza. | 1 |
| 5 | Limpieza en general | GLOBAL | 1 |

- CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y LAS CONDICIONES

YPFB Transporte S.A. denominará un día para la inspección previa con las empresas proponentes; la inspección previa es para realizar un relevamiento de toda la información del sitio que crean necesaria, esto es requisito obligatorio para la presentación de su propuesta, la ausencia a la visita excluirá al proponente del proceso del proceso de contratación.

- SUJECIÓN DEL PROPONENTE A LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE.

Los proponentes declaran su absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en los Requisitos de GSSM y RSE para contratistas y cualquier otra disposición interna y conexa vigente en YPFB Transporte S.A.

En consecuencia, se considera que las propuestas a recibirse han sido elaboradas en estricta sujeción a las formas y procedimientos exigidos por dichas disposiciones.

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

PROPUESTA TÉCNICA

Para la presentación de propuesta técnica, se aplicará la Matriz de Evaluación Técnica con sus respectivos respaldos.

NOTA: La ausencia de algún documento, eliminará automáticamente la propuesta técnica.

PROPUESTA ECONÓMICA

El Proponente, deberá llenar el Formato B-1 “Planilla de cotización”, e ingresar sus precios establecidos, en el campo referido en el proceso de contratación.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega es de 20 días calendario una vez recibida la Orden de Servicio.

- FORMA DE EVALUACIÓN

El método de selección y adjudicación será el precio evaluado más bajo y que cumpla lo requerido en la Matriz de Evaluación.