## FORMATO B1
FORMATO B1
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DUCTOS YPFB TRANSPORTE S.A.
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (1) [Bs] | CANTIDAD ESTIMADA | IMPORTE [Bs]
ITEM POR ACTIVIDAD
7.8.1 | Gaviones y colchonetas
7.8.1.1 | Gaviones caja | m3 |  | 10 | 0
7.8.1.2 | Colchonetas | m3 |  | 10 | 0
7.8.2 | Colocación geotextil. |  |  | 0 | 0
7.8.2.1 | Colocación geotextil 200 gramos | m2 |  | 10 | 0
7.8.2.2 | Colocación geotextil 400 gramos | m2 |  | 5 | 0
7.8.3 | Hormigón |  |  | 0 | 0
7.8.3.1 | Hormigón armado A (H21) | m3 |  | 10 | 0
7.8.3.2 | Hormigón simple B (H18) | m3 |  | 5 | 0
7.8.4 | Hormigón ciclópeo |  |  | 0 | 0
7.8.4.1 | Hormigón ciclópeo (50% piedra desplazadora) | m3 |  | 10 | 0
7.8.5 | Trabajos en Senda |  |  | 0 | 0
7.8.5.1 | Deshierbe | m |  | 1000 | 0
7.8.5.2 | Desmonte | m |  | 200 | 0
7.8.6 | Reubicación sobre soportes existentes (hormigón, piedra y madera) |  |  |  | 0
7.8.6.1 | Reubicación sobre soportes existentes 3" | pza |  | 10 | 0
7.8.6.2 | Reubicación sobre soportes existentes 4" | pza |  | 10 | 0
7.8.6.3 | Reubicación sobre soportes existentes 6" | pza |  | 10 | 0
7.8.6.4 | Reubicación sobre soportes existentes 8" | pza |  | 10 | 0
7.8.6.5 | Reubicación sobre soportes existentes 10” | pza |  | 10 | 0
7.8.6.6 | Reubicación sobre soportes existentes 12" | pza |  | 10 | 0
7.8.7 | Suspensión sobre soportes de hormigón (incluye provisión de soportes de hormigón) |  |  |  | 0
7.8.7.1 | Suspensión sobre soportes de hormigón 3" | pza |  | 10 | 0
7.8.7.2 | Suspensión sobre soportes de hormigón 4" | pza |  | 10 | 0
7.8.7.3 | Suspensión sobre soportes de hormigón 6" | pza |  | 10 | 0
7.8.7.4 | Suspensión sobre soportes de hormigón 8" | pza |  | 10 | 0
7.8.7.5 | Suspensión sobre soportes de hormigón 10” | pza |  | 10 | 0
7.8.7.6 | Suspensión sobre soportes de hormigón 12" | pza |  | 10 | 0
7.8.8 | Suspensión sobre soportes metálicos |  |  |  | 0
7.8.8.1 | Soporte piloteado tipo "Y", para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.8.1.1 | Suspensión s/soporte piloteados "Y" p/cañería 3" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.1.2 | Suspensión s/soporte piloteados "Y" p/cañería 4" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.1.3 | Suspensión s/soporte piloteados "Y" p/cañería 6" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.1.4 | Suspensión s/soporte piloteados "Y" p/cañería 8" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.1.5 | Suspensión s/soporte piloteados "Y" p/cañería 10” | pza |  | 10 | 0
7.8.8.1.6 | Suspensión s/soporte piloteados "Y" p/cañería 12" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.2 | Soporte piloteado tipo "H", para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.8.2.1 | Suspensión s/soporte piloteados "H" p/cañería 3" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.2.2 | Suspensión s/soporte piloteados "H" p/cañería 4" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.2.3 | Suspensión s/soporte piloteados "H" p/cañería 6" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.2.4 | Suspensión s/soporte piloteados "H" p/cañería 8" | pza |  | 10 | 0
7.8.8.2.5 | Suspensión s/soporte piloteados "H" p/cañería 10” | pza |  | 10 | 0
7.8.8.2.6 | Suspensión s/soporte piloteados "H" p/cañería 12" | pza |  | 10 | 0
7.8.9 | Arenado y Pintado para cañería aérea |  |  |  | 0
7.8.9.1 | Arenado y Pintado para cañería aérea 3" | m |  | 30 | 0
7.8.9.2 | Arenado y Pintado para cañería aérea 4" | m |  | 30 | 0
7.8.9.3 | Arenado y Pintado para cañería aérea 6" | m |  | 40 | 0
7.8.9.4 | Arenado y Pintado para cañería aérea 8" | m |  | 40 | 0
7.8.9.5 | Arenado y Pintado para cañería aérea 10" | m |  | 20 | 0
7.8.9.6 | Arenado y Pintado para cañería aérea 12" | m |  | 20 | 0
7.8.9.7 | Arenado y Pintado para cañería aérea 16" | m |  | 20 | 0
7.8.9.8 | Arenado y Pintado para cañería aérea 18" | m |  | 10 | 0
7.8.10 | Entierro con Protección |  |  | 0 | 0
7.8.10.1 | Entierro con protección con líquidos epóxicos 100% sólidos |  |  |  | 0
7.8.10.1.1 | Suelo arcilloso - arenoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.10.1.1.1 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.1.2 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.1.3 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.1.4 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.1.5 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 10” | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.1.6 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 12" | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.1.7 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 16” | m |  | 20 | 0
7.8.10.1.1.8 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 18” | m |  | 10 | 0
7.8.10.1.1.9 | EP c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso para cañería de 24” | m |  | 20 | 0
7.8.10.1.2 | Suelo pedregoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.10.1.2.1 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.2.2 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.2.3 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.2.4 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.10.1.2.5 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 10” | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.2.6 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 12" | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.2.7 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 16” | m |  | 20 | 0
7.8.10.1.2.8 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 18” | m |  | 10 | 0
7.8.10.1.2.9 | EP c/liquido epoxico suelo pedregoso para cañería de 24” | m |  | 20 | 0
7.8.10.1.3 | Suelo rocoso para cañería de: |  |  | 0 | 0
7.8.10.1.3.1 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 3" | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.3.2 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 4" | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.3.3 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 6" | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.3.4 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 8" | m |  | 30 | 0
7.8.10.1.3.5 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 10” | m |  | 10 | 0
7.8.10.1.3.6 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 12” | m |  | 10 | 0
7.8.10.1.3.7 | EP c/liquido epoxico suelo rocoso para cañería de 16” | m |  | 10 | 0
7.8.10.2 | Entierro con protección con cinta de polietileno |  |  |  | 0
7.8.10.2.1 | Suelo arcilloso - arenoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.10.2.1.1 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 3" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.1.2 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 4" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.1.3 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 6" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.1.4 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 8" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.1.5 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 10" | m |  | 15 | 0
7.8.10.2.1.6 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 12" | m |  | 15 | 0
7.8.10.2.1.7 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 16" | m |  | 15 | 0
7.8.10.2.1.8 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 18" | m |  | 10 | 0
7.8.10.2.1.9 | EP c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso para cañería de 24" | m |  | 10 | 0
7.8.10.2.2 | Suelo pedregoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.10.2.2.1 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 3" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.2.2 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 4" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.2.3 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 6" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.2.4 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 8" | m |  | 40 | 0
7.8.10.2.2.5 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 10" | m |  | 15 | 0
7.8.10.2.2.6 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 12" | m |  | 15 | 0
7.8.10.2.2.7 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 16" | m |  | 15 | 0
7.8.10.2.2.8 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 18" | m |  | 10 | 0
7.8.10.2.2.9 | EP c/cinta de polietileno suelo pedregoso para cañería de 24" | m |  | 10 | 0
7.8.10.2.3 | Suelo rocoso para cañería de: |  |  | 0 | 0
7.8.10.2.3.1 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 3" | m |  | 30 | 0
7.8.10.2.3.2 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 4" | m |  | 30 | 0
7.8.10.2.3.3 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 6" | m |  | 30 | 0
7.8.10.2.3.4 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 8" | m |  | 20 | 0
7.8.10.2.3.5 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 10" | m |  | 20 | 0
7.8.10.2.3.6 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 12" | m |  | 10 | 0
7.8.10.2.3.7 | EP c/cinta de polietileno suelo rocoso para cañería de 16" | m |  | 10 | 0
7.8.10.3 | Entierro con protección tricapa |  |  |  | 0
7.8.10.3.1 | Suelo arcilloso - arenoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.10.3.1.1 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.2 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.3 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.4 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.5 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 10" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.6 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 12" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.7 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 16" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.8 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 18" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.1.9 | EP c/tricapa suelo arcilloso-arenoso para cañería de 24" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2 | Suelo pedregoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.10.3.2.1 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.2 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.3 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.4 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.5 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 10" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.6 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 12" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.7 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 16" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.8 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 18" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.2.9 | EP c/tricapa suelo pedregoso para cañería de 24" | m |  | 50 | 0
7.8.10.3.3 | Suelo rocoso para cañería de: |  |  | 0 | 0
7.8.10.3.3.1 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 3" | m |  | 15 | 0
7.8.10.3.3.2 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 4" | m |  | 15 | 0
7.8.10.3.3.3 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 6" | m |  | 15 | 0
7.8.10.3.3.4 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 8" | m |  | 15 | 0
7.8.10.3.3.5 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 10" | m |  | 15 | 0
7.8.10.3.3.6 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 12" | m |  | 15 | 0
7.8.10.3.3.7 | EP c/tricapa suelo rocoso para cañería de 16" | m |  | 15 | 0
7.8.11 | Cambio de Revestimiento |  |  | 0 | 0
7.8.11.1 | Cambio de revestimiento al ducto revestido con líquidos epoxicos |  |  |  | 0
7.8.11.1.1 | Suelo arcilloso-arenoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.11.1.1.1 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.1.2 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.1.3 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.1.4 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.1.5 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 10” | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.1.6 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 12” | m |  | 10 | 0
7.8.11.1.1.7 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 16” | m |  | 10 | 0
7.8.11.1.1.8 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 18” | m |  | 10 | 0
7.8.11.1.1.9 | CR c/liquido epoxico suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 24" | m |  | 100 | 0
7.8.11.1.2 | Suelo pedregoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.11.1.2.1 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.2.2 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.2.3 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.2.4 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.2.5 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 10” | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.2.6 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 12” | m |  | 10 | 0
7.8.11.1.2.7 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 16” | m |  | 10 | 0
7.8.11.1.2.8 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 18” | m |  | 10 | 0
7.8.11.1.2.9 | CR c/liquido epoxico suelo pedregoso p/cañería de 24" | m |  | 50 | 0
7.8.11.1.3 | Suelo rocoso para cañería de: |  |  | 0 | 0
7.8.11.1.3.1 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 3" | m |  | 15 | 0
7.8.11.1.3.2 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 4" | m |  | 15 | 0
7.8.11.1.3.3 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 6" | m |  | 15 | 0
7.8.11.1.3.4 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 8" | m |  | 15 | 0
7.8.11.1.3.5 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 10" | m |  | 15 | 0
7.8.11.1.3.6 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 12" | m |  | 15 | 0
7.8.11.1.3.7 | CR c/liquido epoxico suelo rocoso p/cañería de 16" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2 | Cambio de revestimiento al ducto revestido con cinta de polietileno |  |  |  | 0
7.8.11.2.1 | Suelo arcilloso-arenoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.11.2.1.1 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.2 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.3 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.4 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.5 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 10" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.6 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 12" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.7 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 16" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.8 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 18" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.1.9 | CR c/cinta de polietileno suelo arcilloso-arenoso p/cañería de 24" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2 | Suelo pedregoso para cañería de: |  |  |  | 0
7.8.11.2.2.1 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.2 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.3 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 6" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.4 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 8" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.5 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 10" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.6 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 12" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.7 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 16" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.8 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 18" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.2.9 | CR c/cinta de polietileno suelo pedregoso p/cañería de 24" | m |  | 50 | 0
7.8.11.2.3 | Suelo rocoso para cañería de: |  |  | 0 | 0
7.8.11.2.3.1 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 3" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2.3.2 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 4" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2.3.3 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 6" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2.3.4 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 8" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2.3.5 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 10" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2.3.6 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 12" | m |  | 15 | 0
7.8.11.2.3.7 | CR c/cinta de polietileno suelo rocoso p/cañería de 16" | m |  | 15 | 0
7.8.12 | Soldado de cañería para cambios de tramos, variantes y otros |  |  |  | 0
7.8.12.1 | p/cañería de 3" | m |  | 50 | 0
7.8.12.2 | p/cañería de 4" | m |  | 50 | 0
7.8.12.3 | p/cañería de 6" | m |  | 80 | 0
7.8.12.4 | p/cañería de 8" | m |  | 80 | 0
7.8.12.5 | p/cañería de 10" | m |  | 80 | 0
7.8.12.6 | p/cañería de 12" | m |  | 80 | 0
7.8.12.7 | p/cañería de 16" | m |  | 10 | 0
7.8.12.8 | p/cañería de 18" | m |  | 10 | 0
7.8.12.9 | p/cañería de 24" | m |  | 10 | 0
7.8.13 | Excavación |  |  | 0 | 0
7.8.13.1 | Suelo arenoso – arcilloso | m3 |  | 180 | 0
7.8.13.2 | Suelo pedregoso | m3 |  | 72 | 0
7.8.13.3 | Suelo rocoso | m3 |  | 48 | 0
7.8.14 | Marcas y kilometraje |  |  |  | 0
7.8.14.1 | Postes de señalización y/o Mojón | pza |  | 50 | 0
7.9 | Compras delegadas (2) |  |  | 0 | 0
7.9.1 | Compras delegadas | % |  | 25046.48 | 25046.48
ITEM DE MANO DE OBRA Y EQUIPO EVENTUAL |  |  |  |  | 0
7.10 | EQUIPO EVENTUAL |  |  |  | 0
7.10.1 | Ambulancia 4 x 4 con implementos básicos primeros auxilios con medico y paramédico | Día |  | 21 | 0
7.10.2 | Bomba de agua de achique | Día |  | 21 | 0
7.10.3 | Compactadora manual con motor | Día |  | 21 | 0
7.10.4 | Detector de gas, con certificación vigente | Día |  | 21 | 0
7.10.5 | Equipo cortador de concreto | Día |  | 21 | 0
7.10.6 | Martillo neumático 50/100 lbs. | Día |  | 21 | 0
7.10.7 | Camión tráiler para traslado de tubería y materiales | Hr |  | 120 | 0
7.10.8 | Camión tráiler con low boy | Hr |  | 120 | 0
7.10.9 | Microbús 4x2 capacidad mínima 20 personas | Día |  | 20 | 0
7.10.10 | Camión 4x2 grúa mínimo de 2,9 tn | Hr |  | 110 | 0
7.10.11 | Retroexcavadora a llantas 4X4 | Hr |  | 160 | 0
7.10.12 | Excavadora a oruga | Hr |  | 200 | 0
7.10.13 | Tractor oruga tipo topadora | Hr |  | 160 | 0
7.10.14 | Camión cisterna de 10,000 a 15,000 lts | Día |  | 21 | 0
7.10.15 | Camión Cisterna mayor de 15.000 lts | Día |  | 21 | 0
7.10.16 | Compresor de aire 110-175 psi 459-763 CFM | Hr |  | 42 | 0
7.10.17 | Equipo de arenado | Hr |  | 30 | 0
7.10.18 | Equipo de soldar con chata doble eje y tornamesa | Hr |  | 20 | 0
7.11 | MANO DE OBRA EVENTUAL |  |  | 0 | 0
7.11.1 | Encargado de Cuadrilla | Día |  | 21 | 0
7.11.2 | Maestro de Obra | Día |  | 21 | 0
7.11.3 | Administrador de cuadrilla | Día |  | 21 | 0
7.11.4 | Inspector de SSMS | Día |  | 21 | 0
7.11.5 | Inspector de calidad | Día |  | 21 | 0
7.11.6 | Soldador Calificado | Día |  | 21 | 0
7.11.7 | Ayudante Soldador | Día |  | 21 | 0
7.11.8 | Albañil | Día |  | 21 | 0
7.11.9 | Ayudante Cuadrilla | Día |  | 21 | 0
7.11.10 | Soldador de Estructuras | Día |  | 21 | 0
7.11.11 | Topógrafo con equipo estación total | Día |  | 21 | 0
7.11.12 | Armador cañista - doblador de cañería | Día |  | 21 | 0
7.11.13 | Inspector de Soldadura nivel II | Día |  | 21 | 0
7.11.14 | Operador de equipo pesado (Retroexcavadora, excavadora, motoniveladora, dobladora y tractor oruga) | Día |  | 63 | 0
7.11.15 | Ayudante mantenimiento válvulas | Día |  | 21 | 0
7.11.16 | Técnico en mantenimiento válvulas. | Día |  | 10 | 0
7.11.17 | Técnico en mantenimiento electromecánico | Día |  | 11 | 0
|  |  |  | Bs | 25046.48
Los Proponentes reconocen que, con la sola presentación de una oferta dentro del presente proceso, que las cantidades asignadas a los ítems de cotización (en el marco del presente proceso) son estimados, por lo que no generan en YPFB TRANSPORTE S.A. obligación respecto a la cantidad de servicios a requerirse efectivamente en el marco del contrato a suscribirse.
(1) Solo se permiten 2 decimales dentro del precio unitario ofertado por los proponentes
(2) Si por ejemplo se desea cotizar un 6% en costo administrativo de este item, digitar 0,06 en precio unitario, la planilla calculará automaticamente el monto total de la compra delegada, en el caso del ejemplo Bs 26.424,03