## Evaluación técnica
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS SERVICIO DE ATENCIÓN MESA DE CARGA PARA HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y APOYO OPERATIVO EN TERMINAL ARICA
Criterio de Evaluación: Cumple / No Cumple
Items | Descripción / Detalle | Puntos de Refrencia del TDR | Documento de verificación de cumplimiento | <Propuesta 1> <Cumple/No cumple> | <Propuesta 2> <Cumple/No cumple>
1 | Empresa proponente
1.1 | Experiencia en el rubro de alimentación con antigüedad minima de 1 año. | 6 | Contratos anteriores
2. | Alcance del Servicio
2.1. | 1) Atender las necesidades de requerimiento de carga de camiones cisternas, para Hidrocarburos Líquidos de acuerdo a instrucciones operativas de la Terminal Arica. 2) Verificar que se active el corta-corriente del camión cisterna. 3) Asegurar la inamovilidad del Camión Cisterna con la instalación de cuñas en neumáticos. 4) Realizar el control de camiones cisternas de acuerdo al LVO.005.OS2EAR. 5) Revisar el TC8 inscripción al SEC y certificado de hermeticidad del camión cisterna. 6) Verificar y cumplir la “lista de observaciones” previo al carguío. 7) Conectar el equipo de detección y previsión de rebalse de combustible (SCULLY) 8) Verificar la nominación del camión cisterna (volumen de carga y conductor asignado al camión) 9) Verificar que el inspector independiente realice la inspección del camión cisterna y autorice su carga. 10) Conectar las mangas de carga a válvulas del camión cisterna. 11) Programar el volumen a cargar en cada compartimiento del camión cisterna en el sistema ACCULOAD. 12) Si se detecta cualquier falla o condición anormal durante la carga; debe interrumpir de inmediato la carga, realizar una evolución de la falla; proceder de acuerdo a procedimiento para suspender o reanudar la carga. 13) Concluida la carga, el operador deberá imprimir la orden de salida. 14) Verificar que el Inspector Independiente realice el precintado de válvulas del camión cisterna. 15) Verificar que el conductor retire el recuperador de Gases y el ACCULOAD. 16) Asegurar el retiro de cuñas en neumáticos. 17) Realizar la documentación de despacho. 18) Verificar que el Inspector Independiente realice el llenado de la documentación de carga 19) Despachar el camión cisterna de la mesa de carga. 20) Llenar las planillas operativas del cargadero y despacho de combustibles 21) Realizar las 5´S del área de trabajo. 22) Mantener disponible el Kit de Derrames. 23) Apoyar en trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos a las bombas y equipos auxiliares de las mesas de carga. 24) Apoyar en las operaciones de desembarque de Hidrocarburos Líquidos. 25) Apoyar en las operaciones de transferencia de productos de tanques. 26) Apoyar en la fiscalización de Tanques involucrados en el despacho de Hidrocarburos Líquidos. 27) Informar y detallar las observaciones halladas durante la inspección de los Camiones Cisternas. | 7 | Propuesta de trabajo con las características, materiales y productos del punto 7 de TDR
3 | Plazo
3.1. | 24 meses de contrato | 8 | Descripción en la Propuesta
4 | Personal asignado en cada sitio operativo
4.1 | 1 persona para Mesa de de carga 1 Turno diurno 1 persona para Mesa de de carga 1 Turno nocturno 1 persona para Mesa de de carga 2 Turno diurno 1 persona para Mesa de de carga 2 Turno nocturno | 6 | Detalle de presonal propuesto
4.2 | Cumplir con la dotación de EPP de acuerdo al TDR | 6 | En la propuesta Compromiso de entrega de EPP de acuerdo a Tabla 1
5 | Condiciones de Transporte de Personal
5.1 | Presenta plan de movilización de su personal | 9 | Plan de movilización