## ELÉCTRICO
TRASLADO DE UNA UCG DE E°C° HUAYÑACOTA A E°C° COLPA
PROVISIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | ESTADO [Nuevo / Existente] | RESPONSABILIDAD DE PROVISIÓN
[5 empty] | YPFB TRANSPORTE S.A. | CONTRATISTA POR COMPRA DELEGADA | CONTRATISTA INCLUIDO EN PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS ELÉCTRICOS
1 | CUALQUIER OTRO EQUIPO NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
ACCESORIOS
2 | Reducciones APE (Varios diámetros) Crouse Hinds o Similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
3 | Myers Hub APE (varios diámetros) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
4 | Caja de Derivación /Conexionado APE (Varios Diámetros) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
5 | Conduit Flexible APE (Varios Diámetros y Longitudes) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
6 | Sello APE (Varios Diámetros) Crouse-Hi nds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
7 | Union APE (Varios Diámetros) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
8 | Conduits de varios diámetros | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
9 | Cables de cobre flexible (varias secciones) de potencia | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
10 | Cuplas RGS, Niples RGS (varios diámetros) | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
11 | Borneras, Topes, Riel DIN, Barras de aterramiento, Puentes para Borneras, Abrazaderas, Pasta Selladora, Fibra Selladora. | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
12 | Todo material necesario para Puesta a Tierra (Jabalinas, Cable de Cobre, Fundente, Material de mejoramiento de suelo, Pernos, arandelas, tuercas, conduits PVC, terminales, etc) Todos estos materiales de marca y especificación sujeto a aprobación por parte de YPFB Transporte S.A. previa a su compra. | varios | Glb | Nuevo | - | - | X

## INST. Y COM.
TRASLADO DE UNA UCG DE E°C° HUAYÑACOTA A E°C° COLPA
PROVISIÓN DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | ESTADO [Nuevo / Existente] | RESPONSABILIDAD DE PROVISIÓN
[5 empty] | YPFB TRANSPORTE S.A. | CONTRATISTA POR COMPRA DELEGADA | CONTRATISTA INCLUIDO EN PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM DE CONSTRUCCIÓN
INSTRUMENTOS
1 | Transmisores Indicador de Presión | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
2 | Transmisores Indicador de Temperatura | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
3 | Manómetros Digitales | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
4 | Pulsadores de Paro de Emergencia. | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
5 | Detectores de Fuego | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
6 | Detectores de Gas | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
7 | Instrumentos Varios de UCGs | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
8 | Indicador de Presión | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
9 | Indicador de Temperatura | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
10 | CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
MONTAJE DE INSTRUMENTOS
11 | Sellos H/V APE NPT (varios diámetros), Marca: Appleton o Crouse Hind o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
12 | Conduit flexible metálico APE. NPT, varios diámetros y Longitudes, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
13 | Union doble APE. Hierro maleable, varios diámetros NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
14 | Codo APE. Hierro maleable, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
15 | Buje reducción de varios diámetros, NPT, Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
16 | Caja APE tipo GUAT, Hierro maleable, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
17 | Válvula Aguja ∅1/2" NPT, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
18 | Válvula de bloqueo tipo bola, ∅1/2" NPT. Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
19 | Cupla conduit metálico varios diámetros, NPT, Marca: Cintac o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
20 | Niple de acero galvanizado, longitud = 2" (50 mm), varios diámetros, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
21 | Tubing de instrumentación, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
22 | Conector Recto P/Tubing varios diámetros, NPT, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
23 | Conector tipo T P/Tubing varios diámetros, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
24 | Niple hexagonal acero inoxidable, varios diámetros,NPT, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
25 | CUALQUIER OTRO MATERIAL NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS
26 | Conduit rígido acero Galvanizado ANSI C80.1/UL 6, varios diámetros, NPT, Marca: Cintac o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
27 | Caja APE tipo GUAL, Hierro maleable, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
28 | Condulet tipo C, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
29 | CUALQUIER OTRO MATERIAL NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
CABLEADO Y CONEXIONADO
30 | Borneras de paso y portafusibles, Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
31 | Riel DIN. Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
32 | Tope de bornera Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
33 | Marcador regleta Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
34 | Rotulado blanco, Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
35 | ODF patch panel fibra óptica, montaje en pared. Marca: Siemon, Surlink o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
36 | Conversor de medios Ethernet - Fibra öptica Multimodo Marca: IMC Networks | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
37 | Patch cord de fibra óptica (2 hilos) con conectores Multimodo 10G Dúplex. Marca: Siemon, 3M o similar. | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
38 | Patch Cord UTP Multifilar RJ-45 Cat6. Marca: Siemon, 3M o similar. | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
39 | Cable de instrumentación varias secciones, Marca: Belden o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
40 | Cable para termocupla | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
41 | Cable de fibra óptica, MultiModo, Central Tube Gel Filled, Marca: AMP CONNECT o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
42 | CUALQUIER OTRO MATERIAL NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -