## Planilla B-1
CONTRATO DE SERVICIOS
Formato B-1 Planilla Económica Enmendada
PARTIDA |  | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO BS | TOTAL (BS) | 980949.708 | 9993035.79 | -9012086.082
1435781.0043
1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 911932.1997
1 | 1 | TRANSPORTE DE TUBERIA Y ESTRUCTURA EN GENERAL | TN/km | 22758.05 |  | 0 | monto adenda | 523848.8046
1 | 2 | ALMACEN Y CASETA PROVISIONAL EN OBRA | Mes | 8 |  | 0 |  | 9012086.082 | 1294839.9543
|  | Sub-Total | [5 empty] | 1294839.9543
2 |  | TRABAJOS CONSTRUCCION MECANICO |  |  |  | 0
2 | 1 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE <= 2" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 2 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE 3" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 3 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE 4" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 4 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE 6" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 5 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 8" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 6 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 10" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 7 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 12" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 8 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 14" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 9 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 16" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 10 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 24" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 11 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA 32" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 12 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE <= 2" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 13 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 3" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 14 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 4" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 15 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 6" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 16 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 8" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 17 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 10" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 18 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 12" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 19 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 14" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 20 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 16" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 21 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 24" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 22 | CORTE/RECUPERO DE TUBERIA DE 32" DIAM. | Junta | 5 |  | 0
2 | 23 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 2" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 24 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 3" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 25 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 4" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 26 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 6" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 27 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 8" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 28 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 10" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 29 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 12" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 30 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 16" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 31 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 18" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 32 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 24" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 33 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 32" (Longitud <=100 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 34 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 2" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 35 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 3" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 36 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 4" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 37 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 6" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 38 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 8" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 39 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 10" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 40 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 12" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 41 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 16" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 42 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 18" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 43 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 24" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 44 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 32" (Longitud mayor a 100m hasta 1000 m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 45 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 2" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 46 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 3" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 47 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 4" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 48 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 6" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 49 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 8" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 50 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 10" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 51 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 12" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 52 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 16" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 53 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 18" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 54 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 24" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 55 | UNION SOLDADA DE TUBERIAS , DIAMETRO 32" (Longitud mayor a 1000m) - Trabajos en ductos | Junta | 10 |  | 0
2 | 56 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 1/2" HASTA 6" hasta SCH 20 | Junta | 10 |  | 0
2 | 57 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 8" HASTA 16" hasta SCH 20 | Junta | 10 |  | 0
2 | 58 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 18" HASTA 32" hasta SCH 20 | Junta | 10 |  | 0
2 | 59 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 1/2" HASTA 6" SCH 30 a 40 | Junta | 10 |  | 0
2 | 60 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 8" HASTA 16" SCH 30 a 40 | Junta | 10 |  | 0
2 | 61 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 18" HASTA 32" SCH 30 a 40 | Junta | 10 |  | 0
2 | 62 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 1/2" HASTA 6" hasta SCH 120 | Junta | 10 |  | 0
2 | 63 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 8" HASTA 16" hasta SCH 120 | Junta | 10 |  | 0
2 | 64 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 18" HASTA 32" hasta SCH 80 | Junta | 10 |  | 0
2 | 65 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE <= 2" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 66 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 3" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 67 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 4" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 68 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 6" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 69 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 8" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 70 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 10" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 71 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 12" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 72 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 14" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 73 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 16" DIAM. | ML | 11 |  | 0
2 | 74 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 24" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 75 | MANIPULEO DE TUBERIAS DE 32" DIAM. | ML | 10 |  | 0
2 | 76 | DOBLADO DE TUBERIA DE 2'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 77 | DOBLADO DE TUBERIA DE 3'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 78 | DOBLADO DE TUBERIA DE 4'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 79 | DOBLADO DE TUBERIA DE 6'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 80 | DOBLADO DE TUBERIA DE 8'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 81 | DOBLADO DE TUBERIA DE 10'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 82 | DOBLADO DE TUBERIA DE 14'' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 83 | DOBLADO DE TUBERIA DE 16' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 84 | DOBLADO DE TUBERIA DE 24' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 85 | DOBLADO DE TUBERIA DE 32' DIA | ML | 10 |  | 0
2 | 86 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE <=2" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 87 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 3" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 88 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 4" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 89 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 6" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 90 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 8" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 91 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 10" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 92 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 12" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 93 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 14" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 94 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 16" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 95 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 24" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 96 | INSTALACION VALVULAS BRID. DE 32" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 97 | INSTALACION VALVULA ROSCADA DE 1'' DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 98 | INSTALACION VALVULA ROSCADA DE 2'' DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 99 | RETIRO DE VALVULAS DE <=2" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 100 | RETIRO DE VALVULAS DE 3" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 101 | RETIRO DE VALVULAS DE 4" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 102 | RETIRO DE VALVULAS DE 6" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 103 | RETIRO DE VALVULAS DE 8" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 104 | RETIRO DE VALVULAS DE 10" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 105 | RETIRO DE VALVULAS DE 12" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 106 | RETIRO DE VALVULAS DE 14" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 107 | RETIRO DE VALVULAS DE 16" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 108 | RETIRO DE VALVULAS DE 24" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 109 | RETIRO DE VALVULAS DE 32" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 110 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE <= 2" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 111 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 3" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 112 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 4" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 113 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 6" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 114 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 8" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 115 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 10" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 116 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 12" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 117 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 14" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 118 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 16" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 119 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 24" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 120 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS BRID. DE 32" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 121 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS ROSCADA DE 1" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 122 | RETIRO E INSTALACION VALVULAS ROSCADA DE 2" DIAM. | UND | 10 |  | 0
2 | 123 | UNION DE DOS BRIDAS DE <=2" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 124 | UNION DE DOS BRIDAS DE 3" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 125 | UNION DE DOS BRIDAS DE 4" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 126 | UNION DE DOS BRIDAS DE 6" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 127 | UNION DE DOS BRIDAS DE 8" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 128 | UNION DE DOS BRIDAS DE 10" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 129 | UNION DE DOS BRIDAS DE 12" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 130 | UNION DE DOS BRIDAS DE 14" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 131 | UNION DE DOS BRIDAS DE 16" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 132 | UNION DE DOS BRIDAS DE 24" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 133 | UNION DE DOS BRIDAS DE 32" DIAM. | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 134 | CONFECCION ROSCA NPT EN NIPLES DE 2" DIAM. | UND | 5 |  | 0
2 | 135 | RETIRO Y REEMPLAZO PERNOS O ESPARRAGOS DE 5/8" A 7/8" (INCLUYE LUBRICACION) | UND | 100 |  | 0
2 | 136 | BAJADO DE TUBERIA DE 2" DIAM. EN ZANJA | ML | 9 |  | 0
2 | 137 | BAJADO DE TUBERIA DE 3" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 138 | BAJADO DE TUBERIA DE 4" DIAM. EN SANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 139 | BAJADO DE TUBERIA DE 6" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 140 | BAJADO DE TUBERIA DE 8" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 141 | BAJADO DE TUBERIA DE 10" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 142 | BAJADO DE TUBERIA DE 12" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 143 | BAJADO DE TUBERIA DE 16" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 144 | BAJADO DE TUBERIA DE 24" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 145 | BAJADO DE TUBERIA DE 32" DIAM. EN ZANJA | ML | 10 |  | 0
2 | 146 | SERVICIO DE INSPECCION DISPOSICION DE EQUIPO, NIVEL 1 Y 2 Y AYUDANTE | DIA | 10 |  | 0 | 0
2 | 147 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D<=2" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 148 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=3" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 149 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=4" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 150 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=6" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 151 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=8" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 152 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=10" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 153 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=12" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 154 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=14" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 155 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=16" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 156 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=24" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 157 | END DE JUNTAS SOLDADAS DE D=32" | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 158 | SERVICIO DE INSPECCION POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY | JUNTA | 50 |  | 0 | 0
2 | 159 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 1/2" HASTA 6" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 160 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 8" HASTA 16" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 161 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 18" HASTA 32" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 162 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 1/2" HASTA 6" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0 | 0
2 | 163 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 8" HASTA 16" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 164 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 18" HASTA 32" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 165 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 1/2" HASTA 6" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 166 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 8" HASTA 16" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
2 | 167 | SOLDADURA DE PREFABRICADOS DE CAÑERÍA DE DIÁMETROS DE 18" HASTA 32" - Trabajos en Estaciones o Plantas | JUNTA | 10 |  | 0
Sub-Total
3 |  | SOPORTE PARA TUBERIA |  |  |  | 0
3 | 1 | CONSTRUCCION SOPORTES "H" PARA TUBERIA(TUBOS PROPORCIONADOS POR YPFB TR S.A. de 4") | UND | 10 |  | 0
3 | 2 | CONSTRUCCION SOPORTES "H" PARA TUBERIA(TUBOS PROPORCIONADOS POR YPFB TR S.A. de 6" a 8") | UND | 10 |  | 0
3 | 3 | CONSTRUCCION SOPORTES "H" PARA TUBERIA(TUBOS PROPORCIONADOS POR YPFB TR S.A. de 10" a 12") | UND | 10 |  | 0
3 | 4 | INSTALACION SOPORTES H PARA TUBERIA (INCLUYE BASE DE CONCRETO) | UND | 10 |  | 0
3 | 5 | CONSTRUCCION SOPORTES DE CONCRETO PARA TUBERIA | UND | 10 |  | 0
3 | 6 | INSTALACION SOPORTES DE CONCRETO PARA TUBERIA | UND | 10 |  | 0
Sub-Total
4 |  | TRABAJOS DE CONSTRUCCION CIVIL |  |  |  | 0
4 | 1 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO | m3 | 15 |  | 0
4 | 2 | EXCAVACION DE ZANJA S EN TERRENO SEMI-DURO | m3 | 15 |  | 0
4 | 3 | EXCAVACION DE ZANJA S EN TERRENO BLANDO | m3 | 15 |  | 0
4 | 4 | EXCAVACIONES MASIVAS - TERRENO ROCOSO | m3 | 15 |  | 0
4 | 5 | EXCAVACIONES MASIVAS - TERRENO SEMI-DURO | m3 | 15 |  | 0
4 | 6 | EXCAVACIONES MASIVAS - TERRENO BLANDO | m3 | 15 |  | 0
4 | 7 | RELLENO COMPACTADO CON MAT. DEL LUGAR (PROPIO). | m3 | 15 |  | 0
4 | 8 | RELLENO COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA DEL LUGAR | m3 | 15 |  | 0
4 | 9 | HORMIGON ARMADO H18 | m3 | 30 |  | 0
4 | 10 | HORMIGON ARMADO H21 | m3 | 30 |  | 0
4 | 11 | HORMIGON SIMPLE H18 | m3 | 10 |  | 0
4 | 12 | HORMIGON CICLOPEO (H18, 50% PIEDRA DESPLAZADORA) | m3 | 15 |  | 0
4 | 13 | REMOCIONES/DEMOLICIONES DE CONCRETO | m3 | 10 |  | 0
4 | 14 | REMOCIONES/DEMOLICIONES DE MUROS DE LADRILLO | m3 | 10 |  | 0
4 | 15 | FROTACHADO DE MUROS EN GENERAL. | m2 | 10 |  | 0
4 | 16 | FROTACHADO DE MUROS MEZCLA 1:5 DE 2 CM ESPESOR. | m2 | 20 |  | 0
4 | 17 | DESBROCE DE MALEZA AREA COLINDANTE A LA TUBERIA (INCLUYE ELIMINACION) | ML | 100 |  | 0
4 | 18 | LIMPIEZA Y NIVELACION DE DDV (CON MATERIAL DE APORTE) | ML | 100 |  | 0
4 | 19 | CRUCE DE CARRETERA CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA (HASTA 12" DN) | ML | 30 |  | 0
Sub-Total
5 |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS (PRECIO DEL MATERIAL) |  |  |  | 0
5 | 1 | SUMINISTRO DE AGUA DULCE . | m3 | 10 |  | 0
5 | 2 | SUMINISTRO DE AFIRMADO | m3 | 10 |  | 0
5 | 3 | SUMINISTRO DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4". | m3 | 10 |  | 0
Sub-Total
6 |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESCALERAS Y PLATAFORMAS |  |  |  | 0
6 | 1 | CONSTRUC. Y MONTAJE DE PLATAFORMAS PARA MANIPULEO DE VALVULAS Y ACCESOS | kg | 300 |  | 0
6 | 2 | CONSTRUC. E INSTALACION DE ESCALERAS | kg | 300 |  | 0
6 | 3 | RETIRO DE ESCALERAS, PLATAFORMAS Y OTRAS ESTRUCTURAS. | kg | 300 |  | 0
Sub-Total
7 |  | LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS |  |  |  | 0
7 | 1 | LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS | m2 | 100 |  | 0
7 | 2 | LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIE PLANA. | m2 | 100 |  | 0
7 | 3 | LIMPIEZA MECANICA DE ESTRUCTURAS. | m2 | 100 |  | 0
7 | 4 | LIMPIEZA MECANICA DE TUBERIAS <=16". (incorporar diametros mayores) | m2 | 100 |  | 0
7 | 5 | LIMPIEZA Y LAVADO DE TUBERIAS <=16". (incorporar diametros mayores) | m2 | 100 |  | 0
Sub-Total
8 |  | ARENADO Y PINTADO EXTERNO DE TUBERIA Y ESTRUCTURAS EN GENERAL (INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA, SOLVENTES Y CINTA DE POLIETILENO) |  |  |  | 0
8 | 1 | ESTRUCTURAS EN GENERAL SISTEMA EPOXICO AMINA - 2 CAPAS DE 4 MIL C/U | M2 | 30 |  | 0
8 | 2 | ESTRUCTURAS EN GENERAL SISTEMA EPOXICO AMINA - 2 CAPAS DE 3 MIL C/U | M2 | 30 |  | 0
8 | 3 | ESTRUCTURAS EN GENERAL SISTEMA POLIURETANO - 1 CAPA DE 2 MIL C/U | M2 | 10 |  | 0
8 | 4 | ESTRUCTURAS EN GENERAL SISTEMA POLIURETANO - 1 CAPA DE 3 MIL C/U | M2 | 10 |  | 0
8 | 5 | TUBERIA HASTA 16" DIAM. SISTEMA EPOXICO AMINA - 2 CAPAS DE 4 MIL C/U | M2 | 30 |  | 0
8 | 6 | TUBERIA HASTA 16" DIAM. SISTEMA EPOXICO AMINA - 2 CAPAS DE 3 MIL C/U | M2 | 20 |  | 0
8 | 7 | ESTRUCTURAS EN GENERAL SISTEMA ALQUIDICO - 2 CAPAS DE 4 MIL C/U | M2 | 20 |  | 0
8 | 8 | RECUBRIMIENTO CON CINTA POLIETILENO | M2 | 20 |  | 0
8 | 9 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES , DIAMETRO 2" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 10 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES , DIAMETRO 3" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 11 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES, DIAMETRO 4" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 12 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES , DIAMETRO 6" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 13 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES , DIAMETRO 8" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 14 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES , DIAMETRO 10" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 15 | APLICACIÓN DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES, DIAMETRO 12" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 16 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% SOLIDOS, DIAMETRO 16" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 17 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% SOLIDOS, DIAMETRO 18" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 18 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% SOLIDOS, DIAMETRO 24" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 19 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% SOLIDOS, DIAMETRO 32" (C/PROVISION) | Junta | 5 |  | 0
8 | 20 | INSPECCION DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLIDAY DETECTOR (INCLUYE REPARACIONES PUNTUALES) | M2 | 100 |  | 0
8 | 21 | APLICACIÓN DE SISTEMA EPOXI-POLIURETANO EN TUBERIAS HASTA 16" DN - ESP SECO 12 MILS | M2 | 200 |  | 0
Sub-Total
9 |  | PRUEBAS EN TUBERIAS |  |  |  | 0
9 | 1 | PRUEBA DE LIQUIDO PENETRANTE EN TUBERIA PASE RAIZ | Pulgada diametral | 40 |  | 0
9 | 2 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 2" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 10 |  | 0
9 | 3 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 3"(INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 10 |  | 0
9 | 4 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 30 |  | 0
9 | 5 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 80 |  | 0
9 | 6 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 8" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 30 |  | 0
9 | 7 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 10" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 20 |  | 0
9 | 8 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 12" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 30 |  | 0
9 | 9 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 14" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 10 |  | 0
9 | 10 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 16" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 10 |  | 0
9 | 11 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 24" (INCLUYE SUMINISTRO BOMBA Y ACCESORIOS) | ML | 10 |  | 0
9 | 12 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=2" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 13 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=3" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 14 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=4" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 15 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=6" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 16 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=8" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 17 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=10" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 18 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=12" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 19 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=14" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 20 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=16" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 21 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=18" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
9 | 22 | PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE <=24" (SIN TRABAJOS DE MAQUINADO) . | UND | 5 |  | 0
Sub-Total
10 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 0
10 | 1 | LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "A" (DIN-A4, 21 CM x 29.7 CM) | UND | 10 |  | 0
10 | 2 | LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "B" ( DIN-A3, 42 CM x 29.7 CM) | UND | 10 |  | 0
10 | 3 | LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "C" (DIN-A2, 42 CM x 59.4 CM) | UND | 10 |  | 0
10 | 4 | LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "D" (DIN-A1, 84 CM x 59.4 CM) | UND | 10 |  | 0
10 | 5 | ELABORACION Y PRESENTACIÓN DE DATABOOK | GLB | 10 |  | 0
Sub-Total
11 |  | EQUIPOS DE CORTE, SOLDADURA, COMPRESORES Y OTROS (HM = HORA - MAQUINA ) |  |  |  | 0
11 | 1 | EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA | DIA | 15 |  | 0
11 | 2 | MAQ. SOLDAR DE 300 AMP. DIESEL (INCLUYE COMBUSTIBLE) | DIA | 15 |  | 0
11 | 3 | MAQ. SOLDAR DE 300 AMP ELECTRICA | DIA | 15 |  | 0
11 | 4 | COMPRESOR NEUMATICO 350 PCM (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 15 |  | 0
11 | 5 | GRUA DE 20 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 10 |  | 0
11 | 6 | MOVILIZACION GRUA DE 20 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 7 | GRUA DE 50 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 3 |  | 0
11 | 8 | MOVILIZACION GRUA DE 50 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 9 | GRUA DE 5 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 15 |  | 0
11 | 10 | MOVILIZACION GRUA DE 5 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 11 | CAMION PLATAFORMA DE 20 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 12 | MOVILIZACION CAMION PLATAFORMA DE 20 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 13 | CAMION PLATAFORMA CON GRUA HIAB DE15 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 10 |  | 0
11 | 14 | MOVILIZACION CAMION PLATAFORMA CON GRUA HIAB DE15 TN (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 15 | VOLQUETE DE 10 M3 (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 16 | MOVILIZACION VOLQUETE DE 10 M3 (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 17 | MOTONIVELADORA (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 18 | MOVILIZACION MOTONIVELADORA (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 19 | TRACTOR D4 (SIDE BOOM) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 10 |  | 0
11 | 20 | MOVILIZACION TRACTOR D4 (SIDE BOOM) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 21 | TRACTOR D6 (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 22 | MOVILIZACION TRACTOR D6 (SIDE BOOM) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 23 | CAMIONETA PICK UP - 4 X 4 CABINA SIMPLE, (CON COMBUSTIBLE Y CON CHOFER) | DIA | 10 |  | 0
11 | 24 | CAMIONETA PICK UP - 4 X 4 CABINA DOBLE, (CON COMBUSTIBLE Y CON CHOFER) | DIA | 20 |  | 0
11 | 25 | CAMIONETA PICK UP - 4 X 4 CABINA SIMPLE, DOBLE TRACCION (CON COMBUSTIBLE Y CON CHOFER) | DIA | 20 |  | 0
11 | 26 | CAMIONETA PICK UP - 4 X 4 CABINA DOBLE, DOBLE TRACCION (CON COMBUSTIBLE Y CON CHOFER) | DIA | 20 |  | 0
11 | 27 | CAMION CISTERNA 1200 LITROS | DIA | 5 |  | 0
11 | 28 | MOVILIZACION CAMION CISTERNA 1200 LITROS | KM | 1 |  | 0
11 | 29 | CAMION CISTERNA 20000 LITROS | DIA | 5 |  | 0
11 | 30 | MOVILIZACION CAMION CISTERNA 20000 LITROS | KM | 1 |  | 0
11 | 31 | RETRO EXCAVADORA | DIA | 20 |  | 0
11 | 32 | MOVILIZACION RETROEXCAVADORA | KM | 1 |  | 0
11 | 33 | MOTOBOMBA DE 2'' A 3'' CON ACCESORIOS | DIA | 20 |  | 0
11 | 34 | MICROBUS CAP. 20 PASAJEROS (CON CHOFER Y COMBUSTIBLE) | DIA | 30 |  | 0
11 | 35 | MOVILIZACION MICROBUS CAP. 20 PASAJEROS (CON CHOFER Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 36 | CAMION GRUA CAP. 3 TON (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 15 |  | 0
11 | 37 | MOVILIZACION CAMION GRUA CAP. 3 TON (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0 | 960
11 | 38 | EXCAVADORA (CAT 320 O SIMILAR) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 39 | MOVILIZACION EXCAVADORA (CAT 320 O SIMILAR) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 40 | EXCAVADORA (CAT 220 O SIMILAR) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 41 | MOVILIZACION EXCAVADORA (CAT 220 O SIMILAR) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 42 | VIBRO COMPACTADORA (7 Ton) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 43 | MOVILIZACION VIBRO COMPACTADORA (7 Ton) (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 44 | AMBULANCIA (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 45 | MOVILIZACION AMBULANCIA (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 46 | CAMION MIXER 4 M3 (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | DIA | 5 |  | 0
11 | 47 | MOVILIZACION CAMION MIXER 4 M3 (CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | KM | 1 |  | 0
11 | 48 | TORQUIMETRO HIDRAULICO (Bridas de 2" hasta 36") | DIA | 5 |  | 0
11 | 49 | EQUIPO COMPLETO PARA PH | Prueba | 6 |  | 0
11 | 50 | ANDAMIOS TIPOS LAYHER (CUERPO COMPLETO) | DIA | 30 |  | 0 | 1200
11 | 51 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 16 |  | 0
Sub-Total
12 |  | ASIGNACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA |  |  |  | 0
12 | 1 | CAPATAZ | H-H | 900 |  | 0
12 | 2 | TOPOGRAFO | H-H | 700 |  | 0
12 | 3 | SOLDADOR (CON CERTIFICACION) | H-H | 500 |  | 0
12 | 4 | CORTADOR (OXIGENISTA) | H-H | 950 |  | 0
12 | 5 | MECANICO (DE BOMBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, GRUPOS ELECTROGENOS, ETC.) | H-H | 1 |  | 0
12 | 6 | CALDERERO (TUBERO / TRAZADOR ) | H-H | 1000 |  | 0
12 | 7 | MANIOBRISTA | H-H | 15 |  | 0
12 | 8 | ELECTRICISTA | H-H | 1 |  | 0
12 | 9 | INSTRUMENTISTA | H-H | 1 |  | 0
12 | 10 | PINTOR DE INSTALACIONES INDUSTRIALES | H-H | 830 |  | 0
12 | 11 | PINTOR DE EDIFICACIONES Y OFICINAS | H-H | 15 |  | 0
12 | 12 | ALBAÑIL | H-H | 1000 |  | 0
12 | 13 | AYUDANTE GENERAL | H-H | 800 |  | 0
12 | 14 | INSPECTOR SMSS-40 | H-H | 300 |  | 0
12 | 15 | INSPECTOR SOLDADURA NIVEL I | H-H | 1 |  | 0
12 | 16 | INGENIERO JUNIOR | H-H | 300 |  | 0
12 | 17 | INSPECTOR SOLDADURA NIVEL II | H-H | 60 |  | 0
12 | 18 | ESPECIALISTA MECANICO | DIA | 25 |  | 0
12 | 19 | ESPECIALISTA ELECTRICO | DIA | 25 |  | 0
12 | 20 | ESPECIALISTA INSTRUMENTACION | DIA | 26 |  | 0
12 | 21 | ESPECIALISTA CIVIL | DIA | 31 |  | 0
12 | 22 | ALARIFE | DIA | 30 |  | 0
12 | 23 | AMOLADOR (AYUDANTE DE SOLDADOR) | DIA | 15 |  | 0
12 | 24 | ARMADOR | DIA | 4 |  | 0
12 | 25 | CADISTA | DIA | 40 |  | 0
12 | 26 | CAÑISTA | DIA | 30 |  | 0
12 | 27 | INGENIERO SENIOR | DIA | 1 |  | 0
12 | 28 | MEDICO | DIA | 30 |  | 0
12 | 29 | SUPERVISOR DE CALIDAD | DIA | 30 |  | 0
12 | 30 | SUPERVISOR DE OBRA | DIA | 30 |  | 0
Sub-Total
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
13 |  | COMPRAS DELEGADAS |  |  |  | 980949.708
[5 empty] | TOTAL CONTRATO | 980949.708
NOTA:
a) LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS INCLUYEN, GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IMPUESTOS DE LEY
b) LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS ESTAN EXPRESADOS EN BOLIVIANOS (BS).