## Hoja1
ANEXO 1 - MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
|  |  | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: |  |  | 5000004911
|  |  | NOMBRE DEL BIEN: |  |  | PROVER HONEYWELL
|  |  | PROYECTO: |  |  | OVERHAUL PROVER HONEYWELL
|  |  | UNIDAD SOLICITANTE: |  |  | MANMED
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | VERIFICA-CIÓN DO-CUMENTAL | EMPRESA |  | EMPRESA | EMPRESA
[5 empty] | RESULTADO TÉCNICO |  | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
1 | Asistencia a VISITA TÉCNICA PARA ACLARACIÓN DEL ALCANCE. (6) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
2 | Personal que en los últimos 6 años, realizó al menos 5 calibraciones de provers compactos por método gravimétrico de API-MPMS. (4) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
3 | Método y diagrama de conexionado adecuados. (3.q y 5.d) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
4 | Instrumentos propuestos adecuados. (3.q y 5.e) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
5 | Patrones propuestos adecuados. (3.q y 5.f) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
6 | Aceptación de todos los objetivos y alcance del servicio. (5.a) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
7 | Limpieza completa interior y exterior, propuestos. (3.k) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
8 | Revisión y diagnóstico de interiores, propuestos.(3.l) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
9 | Reemplazo de los sellos que fueran necesarios , utilizando las herramientas y torquímetros adecuados, propuestos. (3.m) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
10 | Montaje, utilizando las herramientas y torquímetros adecuados, propuestos. (3.n) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
11 | Calibración, incluyendo las conexiones y accesorios necesarios, adecuados, propuestos. (5.d) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
12 | Determinación de los volúmenes calibrados, utilizando los lineamientos API MPMS método gravimétrico, así como, de la incertidumbre de calibración expresados en US Barrel @ 60°F y en litros @ 15°C, y la memoria de cálculo, utilizando los lineamientos API MPMS, propuestos. (3.q) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
13 | Provisión de kits de sellos completo y de cadenas, específico. (3.a.1) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
14 | Provisión e instalación de conectores de señales RPX121 151 P08A y de energía ENP 6202. (3.a.3 y 3.a.4) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
15 | Provisión de espárragos zincados, 3/4" x 5", c tuercas, p/ brida 3 “#600RF (48 pz.). (3.a.6) | Jgo. | 48 |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
16 | Provisión, instalación y puesta a punto de sistema de suspensión neumática para patín de prover (que cuenta también con dos válvulas bola de 6”#600RF y spool de conexión) de aproximadamente 3 toneladas con el centro de gravedad desplazado hacia uno de los lados del patín. Incluye repuestos para 24 meses y declaración de atención en un plazo de 72 horas por garantía durante 24 meses posteriores a entrega, donde esté el prover, en cualquier lugar de Bolivia. (3.e y 3.a.5) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
17 | Emisión de certificado y correspondiente placa de inox con la información de calibración para su fijación en el prover, máximo 10 días después de la calibración, propuestos (3.t) | global | n/a |  | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA