|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **EQUIPO** | **DESCRIPCIÓN ACCESORIO** | **CANT** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO**  **Bs.** | **SUBTOTAL**  **Bs.** |
| 1 | Analizador de gases de combustión portátil para fuentes fijas (equipado con sensores de O2, CO, SO2, NO, NO2). | * Sonda de muestreo de gases de 70 cm. * Tubo Pitot para medición de velocidad del flujo. * Impresora. * Filtros y papel de impresión de repuesto. * Software para descarga de datos. * Maleta (robusta) para transporte del equipo. * Software. * Certificado de calibración (incluyendo certificados de patrones). * Garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación y de 9 meses para accesorios (celdas de medición). * Otros. | 1 | GLOBAL |  |  |
| **PRECIO TOTAL Bs.** | | | | | |  |
| **Monto literal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /100 bolivianos.** | | | | | | |