## FO.068
| REGISTRO DE PRUEBAS DE FLUJO CRÍTICO EN MEDIDORES | [7 empty] | FROMULA PARA CALCULO DE T1-T2 |  |  |  | CALCULO Fpc
| USUARIO: | [8 empty] | T1 | T2 |  | Pm | Pn
| LUGAR: | [7 empty] | DATOS | 18.4119 | 18.3939 | DATOS | 138.35 | 138 |  | 2014-03-10
| UBICACIÓN: | [7 empty] | Ts | 9.2014 |  | Fpc | 1.0025 |  | 1.0025
| FECHA: |  |  |  |  | FO.068 R4
DATOS DEL MEDIDOR: |  |  |  |  | PUE:
MARCA: _ | TIPO: B/M |  | MODELO: |  | Nº SERIE:
CAPACIDAD:_ | CORRECTOR: |  | S/N: |  | TAG
DATOS DE PRUEBA: | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | PROMEDIO |  | Nº SERIE | Tamaño | ts
Tobera tipo | [7 empty] | N-02031 | B | 18.651
Tiempo STD (ts) (sec/cf) | [7 empty] | N-01974 | D | 4.552
Lectura inicial medidor | [7 empty] | N-03119 | F | 2.045
Lectura final medidor | [7 empty] | N-01956 | H | 1.1388
Tiempo de prueba (t) (lect. cronom.) | [7 empty] | N-03078 | J | 0.7306
Temperatura medidor (Tm) (°F)
Temperatura tobera (Tn) (°F)
Presión medidor (Pm) (Psia)
Presión tobera (Pn) (Psia)
Caida de presión (Psia)
DATOS PARA CALCULO:
Presión atmosferica (Psia) | [5 empty] | #DIV/0!
Grav. especif. gas natural | [5 empty] | #DIV/0!
% N2 | [5 empty] | #DIV/0!
% CO2 | [5 empty] | #DIV/0!
CALCULO DE PARAMETROS: | [6 empty] | Kp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caudal (Qm) (PC) | [5 empty] | #DIV/0! | Kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo (t) (segundos) | [5 empty] | #DIV/0! | Fp | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731
N | [5 empty] | #DIV/0! | Ft | 2.2823 | 2.2823 | 2.2823 | 2.2823 | 2.2823
Fpc | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ftc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tc | 589.86 | 589.86 | 589.86 | 589.86 | 589.86
Fr | [5 empty] | #DIV/0! | PI | 0.0147 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0147
P ajustada | [5 empty] | #DIV/0! | TAU | 2.0997 | 2.0997 | 2.0997 | 2.0997 | 2.0997
T ajustada | 589.858 | 589.858 | 589.858 | 589.858 | 589.858 | 589.858 | m | 0.0054981 | 0.0054981 | 0.0054981 | 0.0054981 | 0.0054981
Fpv | [5 empty] | #DIV/0! | n | -0.14203 | -0.14203 | -0.14203 | -0.14203 | -0.14203
RESULTADOS: | [6 empty] | B | 280552.9505 | 280552.9505 | 280552.9505 | 280552.9505 | 280552.9505
% PRUEBA | [5 empty] | #DIV/0! | E2(Fpv) | 27.8942 | 27.8942 | 27.8942 | 27.8942 | 27.8942
% EXACTITUD | [5 empty] | #DIV/0! | b | -13094490.4156 | -13094490.4156 | -13094490.4156 | -13094490.4156 | -13094490.4156
TIEMPO CORREGIDO (tc) | [5 empty] | #DIV/0! | D | 514.3603 | 514.3603 | 514.3603 | 514.3603 | 514.3603
% ERROR | [5 empty] | #DIV/0! | Fpv | 5.2776 | 5.2776 | 5.2776 | 5.2776 | 5.2776
FACTOR DE CALIBRACION | [5 empty] | #DIV/0!
FORMULAS UTILIZADAS:
% PRUEBA = | (100*t*Fr)/(ts*Qm*Fpv*Fpc*Ftc*N)
% EXACTITUD = | (100/% PRUEBA)*100
TIEMPO CORREGIDO (tc) = | (ts*Qm*Fpv*Fpc*Ftc*N)/Fr
% ERROR = | (tc-t)*100/t
FACTOR DE CALIBRACION = | (100-(%ERROR))/100
Método de cálculo de acuerdo a normas Internacionales: AGA NX-19, AIM-211.2 Seccion III y otras.
PERSONAL EJECUCIÓN | SUPERVISIÓN / FISCALIZACIÓN / OPERACIONES
[Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] |  | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] |  | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ]

## Hoja1
PERSONAL EJECUCIÓN | SUPERVISIÓN / FISCALIZACIÓN / OPERACIONES
[Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ] | [Nombre(s) / Cargo(s) / Empresa ]