## FO.150
REGISTRO DE MANTENIMIENTO RESPALDO DE ENERGÍA
USUARIO:
LUGAR:
UBICACIÓN:
|  |  |  | FECHA: | [7 empty] | FO.150 R3
UPS/RECTIFICADOR CARGADOR
TAG INGENIERÍA |  |  | COD JEDII |  |  |  |  | MARCA |  | MODELO
INVERSOR
TAG INGENIERÍA |  |  | COD JEDII |  |  |  |  | MARCA |  | MODELO
BATERÍAS
TAG INGENIERÍA |  |  | COD JEDII |  |  |  |  | MARCA |  | MODELO
SISTEMA DE RESPALDO/ RECTIFICADOR CARGADOR | [8 empty] | BANCO DE BATERÍAS
VOLT. DE ENTRADA (V) | [8 empty] | VOLT. TOTAL ( V DC)
VOLT. DE SALIDA NOMINAL (V) | [8 empty] | CAP. EN CORRIENTE ( AH)
CAP. MÁX. NOMINAL (kVA) | [8 empty] | NÚMERO DE BATERÍAS
CORRIENTE SALIDA (A) | [8 empty] | TIPO DE CONEXIÓN (S/P O AMBOS)
POTENCIA APARENTE (kVA) | [8 empty] | RESISTENCIA INTERNA (Mohm)
VOLTAJE DE RIZADO (VAC) | [8 empty] | CORRIENTE EN BATERÍAS (DC)
CORRIENTE DE RIZADO (AC) | [8 empty] | TIEMPO DE AUTONOMÍA ANTERIOR
TIEMPO DE AUTONOMÍA ACTUAL
PRUEBA DE DESCARGA DEL BANCO |  |  |  | HORA INICIAL: | [5 empty] | VOLTAJE INICIAL (DC)
|  |  |  | HORA FINAL: | [5 empty] | VOLTAJE FINAL (DC)
| LÍNEA BASE |  |  | ÚLTIMO MANTENIMIENTO | [5 empty] | ACTUAL MANTENIMIENTO
| FECHA: |  |  | FECHA:
N° | MOhm | VDC (FLT) | Temp (°C) | MOhm | VDC | Temperatura(C) | MOhm | VDC (FLT) | Temp (°C) | MOhm | VDC (FLT) | Temp (°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
OBSERVACIONES:
PERSONAL EJECUCIÓN | [8 empty] | SUPERVISIÓN / OPERACIONES
NOMBRE: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  |  | NOMBRE: |  |  | FIRMA: