## FS.050
FS.050 R5
PERMISO AMBIENTAL PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
Llenado y analizado por:
(Empresa y nombre completo del ejecutor del trabajo)
Estación / Ducto: |  | Área / sitio:
Progresiva:
Orden de trabajo N°:
Tipo de Ducto |  |  | Gasoducto en Operación
| Ducto Nuevo |  | Oleoducto en Operación
1.- Antes y durante la Prueba Hidrostática
|  |  |  | SI | NO | N/A
a) ¿Existe preventiva ambiental del punto de toma de agua para la prueba hidrostática?
b) Si el agua es de río ¿se cuenta con el permiso de uso del recurso por parte del municipio?
c) Si el agua es de red publica o privada ¿Cuenta con el comprobante de compra o con el permiso de uso de recurso por parte del propietario o representante de la comunidad?
d) ¿El volumen extraído de agua no sobrepasa el 10% del volumen de cuerpos de agua estáticos o el flujo de cuerpos de agua dinámicos (Art. 71 RASH)?
e) ¿La manguera de succión cuenta con filtro como aislante para evitar la entrada de organismos vivos (Art. 71 RASH)?
f) ¿La toma de agua se encuentra a una distancia mínima de 2 Km. aguas arriba de las tomas de agua potable (Art. 71 RASH)?
g) ¿Se cuenta con equipos de control de derrames apropiados para la actividad a realizar?
h) ¿Los equipos de bombeo y compresión de la prueba cuentan con su berma de contención de derrames?
i) ¿Se cuenta con piscina/tanque para el almacenamiento temporal del agua resultante de prueba hidrostática hasta la descarga (110% del volumen utilizado)?
j) ¿La impermeabilización de la piscina cumple con el inciso 3.1 del ITS.026?(Ej. Geomembrana HDPE o PVC con espesor de 0.75 mm o mayor - para ductos en servicio, lona engomada - para ductos nuevos y que cumplan con las normas ASTM-D)
k) ¿Existe preventiva ambiental del área a utilizar para almacenamiento temporal?
l) ¿Se cuenta con el permiso de uso del área para almacenamiento temporal?
m) ¿Se utilizará como insumo al agua algun tipo de inhibidores de corrosión, biocidas, glicol u otros químicos? (Art. 71 RASH), aprobados por la fiscalizacion
n) ¿Se verificó si en las si las fichas técnicas de las cañerías nuevas indican la presencia de inhibidores de corrosión, biocidas, glicol u otras sustancias?
o) En caso de ductos en operación, ¿se verificaron cuáles son las sustancias químicas que se incorporan al flujo (ej. mejoradores de flujo) o las que utilizan en el mantenimiento del ducto?
Verificado por: |  |  | Fecha:
(Nombre completo y firma – No iniciales) Supervisor de Obra de la empresa ejecutora
Autorizado por: |  |  | Fecha:
(Nombre completo y firma – No iniciales) Supervisor de Medio Ambiente (Proyectos) o Supervisor SSMS de Mantenimiento de YPFB TRANSPORTE S.A.
2.- Después de la Prueba Hidrostática
|  |  |  | SI | N/A
a) ¿Las aguas de descarga cumplen los límites permisibles para Parametros aplicables a descarga de aguas residuales de pruebas hidrostáticas (Anexo 1 PS.038), y no contienen los químicos indicados en el Art 71 de RASH (inhibidores de corrosión, biocidas, glicol u otros químicos)
b) ¿El sistema de descarga cuenta con un dispositivo de dispersión a fin de disminuir la energía de descarga?
c) ¿El flujo de descarga se controlará para evitar procesos erosivos, formación de charcos o anegamiento?
d) ¿Se cuenta con equipos de control de derrames apropiados para la actividad a realizar?
e) ¿Los equipos de bombeo cuentan con su berma de contención de derrames?
f) ¿Se cuenta con el permiso de descarga por parte del propietario o representante de la comunidad?
g) ¿Se cuenta con un gestor autorizado para los sedimentos o lodos resultantes?
Verificado por: |  |  | Fecha:
(Nombre completo y firma – No iniciales) Supervisor de Obra de la empresa ejecutora
Autorizado por: |  |  | Fecha:
(Nombre completo y firma – No iniciales) Supervisor de Medio Ambiente (Proyectos) o Supervisor SSMS de Mantenimiento de YPFB TRANSPORTE S.A.