## Condiciones Operativas
INFORMACIÓN DE DUCTOS A INSPECCIONAR
Nombre de Linea | Sector | Diámetro Nominal (pulg) |  | length (Km) | Fecha de Inspección | Caudal (MMPCD) |  |  | Velocidad (m/seg) |  | Presión (Psi) |  |  |  | Temperatura (°F) |  |  | Espesor de pared (Pulgadas) | Material Tubería | INICIO DE OPERACIÓN
[6 empty] | Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Máximo MAOP | Máximo MOP | Minimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio
GYC | YAPACANI - SANTA ROSA - COLPA | 16 |  | 34 – 81 | NINGUNA | 188000 | 120000 | 150000 | 2.8417 | 1.8285 | 1440 | 1400 | 1000 | 1300 | 120 | 70 | 100 | 0.25 | 5LX-65 | 1994
GCC | CARRASCO - CRISTALMAYU - ARRUMANI | 16 |  | 139 - 111 | NINGUNA | 120000 | 80000 | 100000 | 1.8285 | 1.219 | 1440 | 1420 | 1000 | 1300 | 120 | 70 | 100 | 0.281 | 5LX-60 | 2009