ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPLADORES MONOFÁSICOS PARA LA LAGUNA DE LA OFICINA CENTRAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. requiere la provisión de 2 sopladores monofásicos para oxigenar la laguna de la oficina central.

- OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente términos de referencia tiene por objeto la contratación de una empresa especializada en la provisión de 2 sopladores monofásicos para oxigenar la laguna de su oficina central ubicada en la doble vía la guardia del km 7 ½.

- ALCANCE

Provisión de 2 sopladores monofásicos de las siguientes características:

- Soplador de aire JCH-035103 2hp 220/50 HZ.

- Modelo: N-B-03IN/OUT: 2"RPM: 2850presion: 1950mm h2o caudal máximo: 192 m3/hora.

- Potencia del soplador: 2 HP

- Corriente: 220v 50/60 HZ, monofásico

- Marca: Jazzi o similar

- Procedencia: Asia o similar

(FOTO DE LOS SOPLADORES)

NOTA: En su propuesta el proponente deberá indicar el tiempo de entrega.

- TIEMPO DE ENTREGA

La provisión de los 2 sopladores monofásicos no deberá ser superior a los 30 días calendarios desde la aceptación de la Orden de Compra.

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante abono en cuenta y podrá presentar su factura una vez entregado el producto y que este a entera conformidad de la Unidad Solicitante.

- FORMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará mediante el método precio evaluado más bajo y que cumpla con la parte técnica.

- MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

CUMPLE / NO CUMPLE