## INGENIERÍA BÁSICA
|  |  | DOCUMENTOS DE INGENIERÍA ALTO BENI - CARANAVI | [7 empty] | COD.:
GSD-EG25-0001
REVISIÓN:
1
PÁGINA 1 DE 2
DOCUMENTOS ING. BÁSICA
N° | DESCRIPCIÓN
GENERALES
1 | LISTA DE DOCUMENTOS Y PLANOS DE INGENIERÍA BÁSICA
2 | LISTA DE DOCUMENTOS Y PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE
3 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
4 | BASES DE DISEÑO DEL PROYECTO (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
5 | INFORME DE SELECCIÓN DE TRAZA
6 | REPORTE DE ESTUDIO DE RIESGO HAZID
PROCESOS
7 | SIMULACIÓN HIDRÁULICA
8 | MEMORIA DE CÁLCULO DE VÁLVULAS DE ALIVIO
MECÁNICA
9 | MEMORIA DE CÁLCULO ESPESOR DE TUBERIA B31.8
10 | MEMORIA DE CÁLCULO DE REFUERZOS PARA DERIVACIONES
11 | MEMORIAS DE CÁLCULO DE CRUCES ESPECIALES EN GENERAL: RIOS, QUEBRADAS, CARRETERAS, CAMINOS, FERROCARIL, OTROS. CON TODOS LOS ESTUDIOS Y DISCIPLINAS NECESARIAS.
12 | ANÁLISIS DE TENSIONES DEL DUCTO POR EXPANSION TERMICA
13 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLASE DE MATERIALES (PIPING CLASS)
14 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEL REVESTIMIENTO DE CAÑERÍAS
15 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA FABRICACIÓN TRAMPAS LANZADORA - RECEPTORA DE CHANCHO
16 | LISTA DE MATERIALES MECANICOS DE LARGA PROVISIÓN (CAÑERÍAS, VALVULAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS)
17 | LISTA DE LÍNEAS
18 | LISTA DE VÁLVULAS
19 | LISTA DE TIE-INS
20 | HOJA DE DATOS TAPA TRAMPAS LANZADORA Y RECEPTORA
21 | HOJA DE DATOS TAPA DE CIERRE RÁPIDO
22 | HOJA DE DATOS TUBERÍA DE LÍNEA REGULAR Y CRUCES ESPECIALES
23 | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE BOLA
24 | HOJA DE DATOS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS (ESDV / LINE BREAK)
25 | HOJA DE DATOS VÁLVULAS CHECK
26 | HOJA DE DATOS VÁLVULAS GLOBO
27 | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE ALIVIO
28 | HOJA DE DATOS JUNTA MONOLÍTICA
29 | HOJA DE DATOS JUNTAS DIELÉCTRICAS
INSTRUMENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL
30 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION, COMUNICACIÓN Y CONTROL
31 | MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN
32 | ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL
33 | LISTA DE INSTRUMENTOS
34 | LISTA DE SEÑALES
35 | LISTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
36 | HOJA DE DATOS TRANSMISORES DE PRESIÓN
37 | HOJA DE DATOS TRANSMISORES DE TEMPERATURA
38 | HOJA DE DATOS COMPUTADOR DE FLUJO
39 | HOJA DE DATOS RTD
40 | HOJA DE DATOS MANÓMETROS
41 | HOJA DE DATOS TERMÓMETROS
42 | HOJA DE DATOS INDICADOR DE PASO DE CHANCHO
43 | HOJA DE DATOS CROMATÓGRAFO DE LINEA
44 | HOJA DE DATOS MEDIDOR ULTRASONICO
CIVILES
45 | MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS CIVILES
46 | ESTUDIO DE SUELO Y GEOTECNICO LINEA DUCTO (SPT, CALICATAS, ETC.)
47 | ESTUDIO DE SUELO Y GEOTECNICO (SPT, CALICATAS, ETC.) ESPECIFICO PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES
48 | ESTUDIO DE SUELO Y GEOTECNICO (SPT, CALICATAS, ETC.) ESPECIFICO PARA CRUCES ESPECIALES: CARRETERAS, QUEBRADAS, RIÓS, FERROCARRILES, OTROS QUE REQUIERAN.
49 | ESTUDIO SÍSMICO
50 | PLAN DE ACCESOS AL DDV Y EVALUACION DE REQUERIMIENTOS Y FACILIDADES LOGISTICAS PARA LA CONSTRUCCION (CAMINOS DE ACCESO, FUENTES DE AGUA, AREAS DE ACOPIO DE CAÑERIAS, OTROS.
51 | MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍA SUPERFICIAL
TOPOGRAFÍA
52 | RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ANEXOS (DATOS CRUDOS) (LIDAR)
53 | REPORTE FOTOGRAFICO DE RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO (ORTHOFOTOS)
54 | LISTADO DE COORDENADAS DE BM's DE PRECISION
55 | COORDENADAS AJUSTADAS DE PI's DEL DUCTO
56 | LISTADO DE COORDENADAS TOPOGRAFICAS
57 | LISTADO DE COODENADAS DE DUCTOS CADA 10 METROS
PROTECCIÓN CATÓDICA
58 | MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA
59 | MEMORIA DE CALCULO SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
60 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD (PLANILLA DE RESISTIVIDADES, REGISTRO FOTOGRAFICO, ETC.)
61 | VOLUMENES DE OBRA DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI”
62 | LISTA DE MATERIALES PROTECCION CATODICA
ELÉCTRICO
63 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA ELECTRICO
64 | MEMORIA DE CÁLCULO PARARRAYOS
65 | MEMORIA DE CÁLCULO PUESTA A TIERRA
66 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CARGAS ELÉCTRICAS
67 | MEMORIA DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE CABLES
68 | HOJA DE DATOS GABINETES
69 | HOJA DE DATOS SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
70 | HOJA DE DATOS TRANSFORMADOR
71 | LISTA DE CABLES Y CONDUIT
72 | LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
73 | VOLUMENES DE OBRA DEL SISTEMAS ELECTRICO | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI” | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROTECNICO CRUCE “RÍO PARAPETI”
PLANOS ING. BÁSICA
GENERALES
74 | ÍNDICE DE PLANOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
75 | PLANO GENERAL DE DEFINICIÓN DE RUTA
76 | DIAGRAMA ESQUEMATICO Y FLUJO DE LINEA GENERAL
PROCESOS
77 | DIAGRAMA DE PROCESO PFD
78 | DIAGRAMAS DE CAÑERÍA E INSTRUMENTOS P&ID
79 | DIAGRAMA DE CAÑERÍA E INSTRUMENTOS SIMBOLOGÍA Y LEYENDA
MECÁNICA
80 | LAY OUT GENERAL DE INSTALACIONES SUPERFICIALES
81 | MAQUETA 3D (GENERAL)
82 | PLANO DE FABRICACION TRAMPAS LANZADORA Y RECEPTORA
CIVILES
83 | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES AREA TRAMPA LANZADORA Y RECEPTORA | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES
84 | PLANO GENERAL DE OBRAS PARA ACCESOS AL TRAZO
85 | PLANO GENERAL DE OBRAS CIVILES DE INSTALACIONES SUPERFICIALES EN GENERAL
86 | CORRALITO / ÁREA PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES EN GENERAL, VISTA EN PLANTA, CORTES Y DETALLES (ENMALLADO, PORTONES, PISO DE H°A°, ETC.) | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES | REPLANTEO DE OBRAS CIVILES
PLANIMETRÍA Y PERFIL
87 | PLANO GENERAL, PLANIMETRIA Y PERFIL DEL DUCTO 1:10000
INSTRUMENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL
88 | ARQUITECTURA DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y MEDICIÓN
ELECTRICIDAD
89 | DIAGRAMA UNIFILAR
90 | CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS
PROTECCIÓN CATÓDICA
91 | INDICE DE PLANOS DE PROTECCION CATODICA
92 | DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA
93 | PLANO DE UBICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA

## INGENIERÍA DETALLE
|  |  | DOCUMENTOS DE INGENIERÍA GASODUCTO ALTO BENI - CARANAVI | [7 empty] | COD.:
GSD-EG25-0001
REVISIÓN:
1
PÁGINA 2 DE 2
DOCUMENTOS ING. DE DETALLE
N° | DESCRIPCIÓN
GENERALES
1 | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
3 | CALCULO DEL COSTO DEL PROYECTO
4 | PRESENTACIÓN ANIMADA EN MODELO 3D DEL PROYECTO
5 | ELABORACIÓN DE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN
6 | ELABORACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN CON VOLÚMENES DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE PRESIOS UNITARIOS
7 | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN
MECÁNICO
8 | LISTA GENERAL DE MATERIALES MECÁNICOS
9 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRANSPORTE DE CAÑERÍA
10 | PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA (INCLUYE MEMORIA DE CÁLCULO SECCIONES DE PRUEBA, FUENTE DE AGUA, ETC)
11 | ANALISIS DE TENSIONES TRAMPAS DE CHANCHOS E INSTALACIONES SUPERFICIALES
12 | ANALISIS DE TENSIONES EN CRUCES DE CARRETERAS Y VIAS FERREAS
INSTRUMENTACION, TELECOMUNICACIÓN Y CONTROL
13 | DIAGRAMA ESQUEMATICO DE CONFIGURACION PANTALLAS HMI SALA DE CONTROL SANTA CRUZ
14 | MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION, COMUNICACIÓN Y CONTROL
15 | LISTADO DE MATERIALES MENORES DE I&CO
ELÉCTRICO
16 | LISTADO DE MATERIALES MENORES ELÉCTRICOS
CIVILES
17 | MEMORIA DESCRIPTIVA DE CRUCES ESPECIALES
18 | CALCULO DE FLOTABILIDAD DONDE REQUIERA.
19 | ESTUDIO DE RIESGOS GEOLOGICOS (GEOPELIGROS)
20 | EVALUACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS LIDAR
21 | ESTUDIO HIDROLÓGICO
22 | MEMORIA DE CALCULO DE FUNDACIONES
23 | MEMORIA DE CALCULO DE OBRAS Y VOLÚMENES DE CONTROL DE EROSIÓN
24 | DISEÑO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES
25 | MEMORIA DE CÁLCULO DE PROTECCIÓN MECÁNICA DEL DUCTO
26 | MEMORIA DE CALCULO DE CRUCES ESPECIALES: CARRETERAS, QUEBRADAS, RIÓS, FERROCARRILES, OTROS QUE REQUIERAN.
27 | MEMORIA DE CALCULO BLOQUES DE ANCLAJE DE HORMIGON
28 | MEMORIA DE CALCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y METALICAS EN GENERAL
29 | MEMORIA DE CALCULO SOPORTACIÓN CAÑERIA SUPERFICIAL
30 | MEMORIA DE CALCULO CRUCE PUENTES COLGANTES
31 | DETALLE ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS CRUCE PUENTE COLGANTE
32 | DISEÑO A DETALLE DEL DDV DEL GASODUCTO
33 | SOPORTES PARA TUBERIAS
34 | MEMORIA DE CALCULO CASETA DE CONTROL
35 | PLANILLA DE VOLUMENES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3 | ESTUDIO GEOTECNICO LINEA DUCTO - TRAMOS 1, 2 y 3
PLANOS INGENIERÍA DE DETALLE
GENERALES
36 | ÍNDICE DE PLANOS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
37 | PLANO GENERAL VOLÚMENES DE OBRA PARA HABILITACIÓN DE INGRESO AL TRAZO
38 | MAQUETA 3D (EN DETALLE TODAS LAS ESPECIALIDADES)
39 | PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
MECÁNICA
40 | KEY PLAN
41 | PLANOS DE VISTAS, CORTES Y DETALLES
42 | PLANOS ISOMÉTRICOS
43 | MODELO 3D DE TODAS LAS ESPECIALIDADES (incluye archivo nativo)
CIVILES
44 | PLANO DE FUNDACIONES DE HORMIGON EN GENERAL
45 | PLANOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA METALICAS EN GENERAL
46 | CÁMARAS DE H°A°- VISTA EN PLANTA, CORTES Y DETALLES
47 | CAMARAS DE DRENAJE, DIQUES, ETC - AREA TRAMPA LANZADORA Y RECEPTORA, VISTA EN PLANTA, CORTES Y DETALLES
48 | BLOQUES DE ANCLAJE
49 | PLANOS DE DETALLE CASETA DE CONTROL
50 | PLANOS DE ENMALLADO Y PORTONES CORRALITOS
51 | PLANOS DE LOSAS (PEATONALES/VEHICULARES)
52 | PLANOS ESPECIFICOS DE CONTROL DE EROSIÓN A LO LARGO DEL GASODUCTO
53 | PLANOS ESPECIFICOS DE LOS ACCESOS AL DDV
TÍPICOS MECÁNICA / CIVIL
54 | TÍPICO DE ZANJA PARA LINEA REGULAR
55 | TÍPICO DE ZANJA PARA LINEA EN TERRENO ROCOSO
56 | TIPICO DE DERECHO DE VÍA
57 | CRUCE DE CAMINO SECUNDARIO
58 | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO | CRUCE CAMINO DE ACCESO
59 | CRUCE DE CANAL DE RIEGO | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES | CRUCE DE CAÑERÍAS EXISTENTES
60 | CRUCE DE QUEBRADA ANCHO <= 5 m | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A
61 | CRUCE DE QUEBRADA ANCHO <= 15 m | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A
62 | CRUCE DE QUEBRADA ANCHO <= 30 m | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A | CRUCE DE QUEBRADA - TIPO A
63 | PROTECCIÓN DE TALUDES | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN | PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN
64 | PROTECCIÓN PARA MÁRGENES DE QUEBRADA
65 | CONTROL DE SEDIMENTACIÓN EN RÍOS Y QUEBRADAS
66 | CONTROL DE EROSIÓN
67 | GAVIONES
68 | COLCHONETAS
69 | MUROS DE H°C°
70 | RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES
71 | SEÑALIZACIÓN DE DUCTOS
72 | LETRAS, NÚMEROS Y SÍMBOLOS PARA VIÑETEADO DE POSTES EN SEÑALIZACIÓN DE DUCTOS
73 | SEÑALES DE SEGURIDAD - LETREROS DE ADVERTENCIA
74 | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO "H"
75 | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO
76 | TIPICO DE BM (BENCH MARK) PARA DUCTOS | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO
CRUCES ESPECIALES
77 | PLANOS DE CRUCES TODOS ESPECIALES (VISTA EN PLANTA, CORTES Y DETALLES)
78 | PLANOS DE PLANIMETRIA Y PERFIL DE CRUCES ESPECIALES | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO | PARA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES - TIPO BLOQUE DE CONCRETO
PLANIMETRÍA Y PERFIL
79 | PLANIMETRIA Y PERFIL DEL DUCTO POR KILOMETRO (TODA SU EXTENSION)
TOPOGRAFÍA
80 | MONOGRAFÍA TOPOGRÁFICA
INSTRUMENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL
81 | PLANO GENERAL DE CANALIZACIÓN DE CONDUITS
82 | DIAGRAMAS DE LAZO Y CONEXIONADO
83 | PLANOS DE DETALLE DE GABINETE Y JB
84 | PLANOS TÍPICOS (OBRAS Y MONTAJE)
ELECTRICIDAD
85 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
86 | PLANO GENERAL DE ACOMETIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
87 | DIAGRAMAS DE CONEXIONADO
88 | PLANO GENERAL DE CANALIZACIÓN DE CONDUITS ELÉCTRICOS
89 | PLANOS DE DETALLE PARARRAYOS
90 | PLANOS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
91 | PLANOS TÍPICOS (OBRAS Y MONTAJE)
PROTECCIÓN CATÓDICA
92 | PLANOS TÍPICOS(OBRAS Y MONTAJE)
93 | PLANOS DE DETALLE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA
GEODATABASE
94 | GEO DATA BASE

## RESUMEN (hidden)
|  | GENERALES | [6 empty] | PROCESOS | [6 empty] | MECÁNICOS | [5 empty] | CIVILES |  |  | ELÉCTRICOS | [7 empty] | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
|  | LISTA DE DOCUMENTOS Y PLANOS EN GENERAL DE ING. CONCEPTUAL | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | BASES DE DISEÑO DEL PROYECTO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITACIÓN DE OBRAS | PLANILLA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA | PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE PROVISIÓN POR YPFB TR | PRESUPUESTO DE OBRAS | MEMORIA DE CALCULO ESPESORES DE CAÑERIAS | LISTA DE EQUIPOS DE PROCESOS (EXISTENTES/NUEVOS) | LISTA DE VÁLVULAS | LISTA DE TIEN INS (INTERCONEXIONES) | SIMBOLOS Y LEYENDAS - DIAGRAMAS P&ID | DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO (PFD) | DIAGRAMA DE CAÑERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MECÁNICAS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE DE CAÑERÍAS Y CLASE DE MATERIALES | LISTA DE MATERIALES MECANICOS > 2 PULG | HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS MAYORES | MAQUETA 3D - OBRAS MECÁNICAS | LAYOUT GENERAL MECÁNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES | HOJA DE DATOS - PORTACAMPS | LAYOUT GENERAL DE OBRAS CIVILES | LISTA DE EQUIPOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - RECTIFICADOR, INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - GENERADOR AUXILIAR O MICROTURBINA | HOJA DE DATOS TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 100 KVA | DIAGRAMA GENERAL DE CARGAS ELÉCTRICAS | LAYOUT GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | VISTA EN PLANTA ÁREAS CLASIFICADAS | LISTA DE INSTRUMENTOS (EXISTENTES/NUEVOS) | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GABINETE PLC CONTROL OPERATIVO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GABINETE PLC SEGURIDAD | HOJA DE DATOS - TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | HOJA DE DATOS - TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATUTA | HOJA DE DATOS - MANÓMETRO DIGITAL | HOJA DE DATOS - DETECTOR DE GAS | HOJA DE DATOS - DETECTOR DE FUEGO | HOJA DE DATOS - COMPUTADOR DE FLUJO | ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN | LAYOUT GENERAL DE INSTRUMENTACIÓN Y COMUNICACIONES
Ing. Proy. 1 | MGP
Ing. Proy. 2 | FZC
Ing. Proy. 3 | JAA
Esp. Electrico
Esp. I&Co

## DETALLE (hidden)
 | time axis 2022-07-01 to 2022-09-29
Documento 1
Documento 2
Documento 3
Documento 4
Documento 5
Documento 6
Documento 7
Documento 8
Documento 9
Documento 10
Documento 11
Documento 12
Documento 13
Documento 14
Documento 15
Documento 16
Documento 17
Documento 18