## Matriz de Evaluación Técnica
ESTACIÓN | SICA SICA
UNIDAD | MOTOR GRUPO ELECTRÓGENO 2
MOTOR | CAT G 3406 NA
SERIE | 4FD02014
ARREGLO | 126-1642
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA : Adquisición repuestos motor CAT 3406 TOP END UGE02 Sica Sica INVITACIÓN N° 5000005401
N° | REQUERIMIENTO |  |  |  |  | OFERTA … | OFERTA…
1 | • Presentar documentación o carta de fabrica o dealer indicando que los repuestos deben ser nuevos, originales y con garantía de fábrica (no aplicable para distribuidor/ paquetizador autorizado por fábrica. |  |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA
2 | • Presentar documentación que los repuestos solicitados son adquiridos de fábrica o de algún distribuidor oficial de la marca. |  |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA
4 | • DDP, Entregado y descargado en almacén Central Santa Cruz |  |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA
| • Plazo de Entrega Requerido: 90 días calendario |  |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA
|  |  | RESULTADO |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA
ITEM | SAP | DESCRIPCIÓN | N° PARTE | N° PARTE ACTUALIZADO | CANTIDAD | OFERTA… | OFERTA…
1 | 11000132 | ANILLO DE GOMA | 8M-4987 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
2 | 11000267 | ASIENTO VALVULA ADM | 122-7352 |  | 24 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
3 | 11000624 | EJE DE BOMBA DE AGUA | 123-6666 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
4 | 11000737 | ELEMENTO FILTRANTE DE GAS | 4P-4720 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
5 | 11000797 | ELEMENTO FILTRANTE | 6N-6444 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
6 | 11000812 | EMPAQUETADURA CULATA | 7X-7657 |  | 2 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
7 | 11000919 | CORREA | 9L-6647 |  | 3 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
8 | 11001534 | IMPULSOR DE BOMBA | 129-9907 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
9 | 11001582 | FILTRO DE AIRE | 7W-5495 |  | 2 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
10 | 11001755 | EMPAQUETADURA | 7W-6081 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
11 | 11001795 | EMPAQUETADURA | 4N-0641 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
12 | 11002073 | TERMOSTATO | 247-7133 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
13 | 11003236 | BUJIA DE ENCENDIDO | 2N-2839 |  | 6 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
14 | 11002774 | SELLO ANULAR SISTEMA IGNICIÓN | 5P-8068 |  | 6 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
15 | 11004617 | TUBO SISTEMA IGNICIÓN | 214-6132 |  | 6 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
16 | 11003428 | VALVULA DE ADMISION | 122-7353 |  | 24 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
17 | 11003846 | GUIA DE VÁLVULA EXH Y ADM | 151-6235 |  | 48 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
18 | 11004108 | KIT EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA PRINCIPAL | 128-2922 |  | 2 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
19 | 11004589 | ASIENTO DE VALVULA EXH | 198-6529 |  | 24 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
20 | 11004725 | STUD | 6L-8562 |  | 20 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
21 | 11004738 | SELLO | 319-7401 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
22 | 11004876 | CORREA | 6N-6656 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
23 | 11004909 | TUERCA HEX | 9L-7712 |  | 12 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
24 | 11005228 | CABLE SISTEMA IGNICIÓN | 250-2149 |  | 6 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
25 | 11002752 | SELLO TUBO SISTEMA IGNICIÓN | 7E-.0079 |  | 6 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
26 | 11005606 | VALVULA DE ESCAPE | 101-8314 |  | 24 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
27 | 11006232 | PINTURA SECADO RAPIDO | 458-9576 |  | 3 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
28 | 11006450 | SELLO | 319-0785 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
29 | 11006749 | PLATE THRUST | 6I-2981 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
30 | 11007137 | DIAFRAGMA | 139-1442 |  | 2 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
31 | 11014882 | TORNILLO | 5F-4899 |  | 12 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
32 | 11018154 | DIAFRAGMA | 7E.-0057 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
33 | 11018155 | ASIENTO DE VALVULA | 7E- 0069 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
34 | 11018158 | RESORTE CARBURADOR | 157-3253 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
35 | 11018159 | EMPAQUETADURA CARTER MOTOR | 188-0210 |  | 1 | COTIZA/NO COTIZA | COTIZA/NO COTIZA
RESULTADO | [5 empty] | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA