## MECÁNICO - CIVIL
IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA
PLANILLA RESUMEN (REFERENCIAL)
CANTIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MECÁNICAS Y CIVILES
ITEM | DIÁMETRO (Pulg.) | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | ESTADO [Nuevo / Existente] | RESPONSABILIDAD DE PROVISIÓN
[6 empty] | YPFB TRANSPORTE S.A. | CONTRATISTA POR COMPRA DELEGADA | CONTRATISTA INCLUIDO EN PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS
1 | - | UCG-04 / UCG-05 | 2 | Equipo | Existente | X | - | -
2 | - | Bomba Neumática de Aceite | 2 | Equipo | Nuevo | - | X | -
3 | - | Tanque de Líquido Refrigerante (Cap. 3000 Lts) | 1 | Equipo | Nuevo | - | - | X
4 | - | Equipos de Extinción de Fuego (Portátiles y fijos) | Varios | Equipo | Nuevo | - | X | -
5 | - | Ducha lava ojos | 1 | Equipo | Nuevo | - | - | X
6 |  | Polipasto de 5 Ton para Puente Grúa | 1 | Equipo | Nuevo | - | - | X
7 | - | EQUIPOS VARIOS IDENTIFICADOS EN INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | Varios | Equipo | Nuevo | - | X | -
CAÑERIA
8 | Varios | Cañería de diámetro mayor a 2 pulg. | - | m | Nuevo/Existente | X | - | -
9 | Varios | Cañería de diámetro menor o igual a 2 pulg. | - | m | Nuevo | - | X | -
10 | Varios | CAÑERÍAS NO LISTADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE SEA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | Variable | m | Nuevo | - | X | -
VÁLVULAS
11 | Varios | Válvulas recuperadas de E° Sica Sica (de acuerdo a Ingeniería) | - | Pzas | Existente | X | - | -
12 | Varios | Válvulas recuperadas de E° Colpa en Almacen YPFB TR (de acuerdo a Ingeniería) | - | Pzas | Existente | X | - | -
13 | Varios | VÁLVULAS DE CUALQUIER OTRO DIÁMETRO NO LISTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE SEA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | Variable | Pzas | Nuevo | - | X | -
ACCESORIOS
14 | Varios | Accesorios de diámetro mayores a 2 pulg. (Bridas, codos, tees, juntas espiraladas, etc.) | - | Pzas | Nuevo | X | - | -
15 | Varios | Accesorios recuperados de E° Sica Sica y E° Colpa (en Almacen) de diferentes diámetros | - | Pzas | Existente | X | - | -
16 | Varios | Accesorios de diámetro menores o iguales a 2 pulg. | - | Pzas | Nuevo | - | X | -
17 | Varios | Espárragos y tuercas | - | Pzas | Nuevo | - | X | -
18 | Varios | ACCESORIOS DE CUALQUIER OTRO DIÁMETRO NO LISTADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE SEA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE | Variable | Pzas | Nuevo | - | X | -
19 | - | ACERO ESTRUCTURAL, PERFILES Y OTROS PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS Y CIVILES EN GENERAL | 1 | Global | Nuevo | - |  | X
20 | - | MATERIAL PARA EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL (AGREGADOS, FIERRO, CALAMINA, GRATING, ADITIVOS, CEMENTO, MADERA, ETC.) | 1 | Global | Nuevo | - |  | X
Notas: 1. La entrega del material y/o equipo mecánico a proveer por YPFB TR será en piso o para desmontar en instalaciones de YPFB TR según lo siguIente: - UCGs: En Almacén Central YPFB TR (UCG 04) y Estaión Sica Sica (UCG-05). - Resto de equipos/material/accesorios: En Almacén YPFB TR SCZ.

## ELÉCTRICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA
PLANILLA RESUMEN (REFERENCIAL)
PROVISIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | ESTADO [Nuevo / Existente] | RESPONSABILIDAD DE PROVISIÓN
[5 empty] | YPFB TRANSPORTE S.A. | CONTRATISTA POR COMPRA DELEGADA | CONTRATISTA INCLUIDO EN PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS ELÉCTRICOS
1 | Luminarias Led Interior (APE) | varios | Pza | Nuevo | - | X | -
2 | Luminarias Led Exterior (APE) | varios | Pza | Nuevo | - | X | -
3 | Luminarias Led p/Montaje en Poste | varios | Pza | Nuevo | - | X | -
4 | Tomacorriente Industrial (1F / 3F) | varios | Pza | Nuevo | - | - | X
5 | Tableros eléctricos en nuevas edificions de facilidades. | varios | Pza | Nuevo | - | - | X
6 | Pararrayos, baliza, cuenta eventos, panel solar y otros materiales del sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas | 1 | Glb | Nuevo | - | - | X
7 | CUALQUIER OTRO EQUIPO NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
ACCESORIOS
8 | Reducciones APE (Varios diámetros) Crouse Hinds o Similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
9 | Myers Hub APE (varios diámetros) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
10 | Caja de Derivación /Conexionado APE (Varios Diámetros) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
11 | Conduit Flexible APE (Varios Diámetros y Longitudes) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
12 | Conduit Estanco (Varios Diámetros y Longitudes) | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
13 | Sello APE (Varios Diámetros) Crouse-Hi nds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
14 | Union APE (Varios Diámetros) Crouse-Hinds o similar | varios | Glb | Nuevo | - | X | -
15 | Conduits de varios diámetros | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
16 | Cables de cobre flexible (varias secciones) de potencia | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
17 | Cuplas RGS, Niples RGS (varios diámetros) | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
18 | Borneras, Topes, Riel DIN, Barras de aterramiento, Puentes para Borneras, Abrazaderas, Pasta Selladora, Fibra Selladora. | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
19 | Todo material necesario para Puesta a Tierra y Sistema Contra Descargas Atmosféricas (Jabalinas, Cable de Cobre, Fundente, Material de mejoramiento de suelo, Pernos, arandelas, tuercas, conduits PVC, terminales, etc) Todos estos materiales de marca y especificación sujeto a aprobación por parte de YPFB Transporte S.A. previa a su compra. | varios | Glb | Nuevo | - | - | X

## INST. Y COM.
IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA
PLANILLA RESUMEN (REFERENCIAL)
PROVISIÓN DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | ESTADO [Nuevo / Existente] | RESPONSABILIDAD DE PROVISIÓN
[5 empty] | YPFB TRANSPORTE S.A. | CONTRATISTA POR COMPRA DELEGADA | CONTRATISTA INCLUIDO EN PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM DE CONSTRUCCIÓN
INSTRUMENTOS
1 | Transmisores Indicador de Presión | Varios | Glb | NUEVO | X | - | -
2 | Transmisores Indicador de Temperatura | Varios | Glb | NUEVO | X | - | -
3 | Manómetros Digitales | Varios | Glb | NUEVO | X | - | -
4 | Pulsadores de Paro de Emergencia. | Varios | Glb | NUEVO | X | - | -
5 | Detectores de Fuego | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
6 | Detectores de Gas | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
7 | Instrumentos Varios de UCGs | Varios | Glb | EXISTENTE | X | - | -
8 | Sensor de Temperatura | Varios | Pza | NUEVO | X | - | -
9 | Indicador de Presión | Varios | Glb | NUEVO | X | - | -
10 | Indicador de Temperatura | Varios | Glb | NUEVO | X | - | -
11 | Indicador de Presión Diferencial | 1 | Pza | NUEVO | X | - | -
12 | Sistema CCTV ( 2 cámaras tipo domo) marca: Sony, Panasonic, Hikvision o similar compatible con el sistema actual. | 1 | Glb | NUEVO | - | - | X
13 | Portero eléctrico (sistema completo) | 1 | Glb | NUEVO | - | - | X
14 | CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Varios | Glb | NUEVO | - | X | -
MONTAJE DE INSTRUMENTOS
15 | Sellos H/V APE NPT (varios diámetros), Marca: Appleton o Crouse Hind o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
16 | Conduit flexible metálico APE. NPT, varios diámetros y Longitudes, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
17 | Union doble APE. Hierro maleable, varios diámetros NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
18 | Codo APE. Hierro maleable, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
19 | Buje reducción de varios diámetros, NPT, Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
20 | Caja APE tipo GUAT, Hierro maleable, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
21 | Válvula Aguja ∅1/2" NPT, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
22 | Válvula de bloqueo tipo bola, ∅1/2" NPT. Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
23 | Cupla conduit metálico varios diámetros, NPT, Marca: Cintac o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
24 | Niple de acero galvanizado, longitud = 2" (50 mm), varios diámetros, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
25 | Tubing de instrumentación, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
26 | Conector Recto P/Tubing varios diámetros, NPT, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
27 | Conector tipo T P/Tubing varios diámetros, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
28 | Niple hexagonal acero inoxidable, varios diámetros,NPT, Marca: Swagelok o Parker o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
29 | CUALQUIER OTRO MATERIAL NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS
30 | Conduit rígido acero Galvanizado ANSI C80.1/UL 6, varios diámetros, NPT, Marca: Cintac o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
31 | Caja APE tipo GUAL, Hierro maleable, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
32 | Condulet tipo C, varios diámetros, NPT, Marca: Appleton o Crouse Hinds o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
33 | Conduit Estanco (Varios Diámetros y Longitudes) | varios | Glb | Nuevo | - | - | X
34 | CUALQUIER OTRO MATERIAL NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
CABLEADO Y CONEXIONADO
35 | Borneras de paso y portafusibles, Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
36 | Riel DIN. Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
37 | Tope de bornera Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
38 | Marcador regleta Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
39 | Rotulado blanco, Marca: Phoenix Contact o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
40 | ODF patch panel fibra óptica, montaje en pared. Marca: Siemens, Surlink o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
41 | Conversor de medios Ethernet - Fibra öptica Multimodo Marca: IMC Networks | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
42 | Patch cord de fibra óptica (2 hilos) con conectores Multimodo 10G Dúplex. Marca: Siemens, 3M o similar. | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
43 | Patch Cord UTP Multifilar RJ-45 Cat6. Marca: Siemens, 3M o similar. | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -
44 | Cable de instrumentación varias secciones, Marca: Belden, Marlew o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
45 | Cable para termocupla | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
46 | Cable de fibra óptica, MultiModo, Central Tube Gel Filled, Marca: AMP CONNECT o similar | Por determinar | Glb | Nuevo | - | - | X
47 | CUALQUIER OTRO MATERIAL NO LISTADO Y QUE SEA ESPECIFICADO EN LA INGENIERÍA DE DETALLE | Por determinar | Glb | Nuevo | - | X | -