## Hoja1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:
[5 empty] | NOMBRE DEL BIEN: |  |  | REPUESTOS CONTROL
[5 empty] | PROYECTO: |  |  | REPUESTOS CONTROL
[5 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: |  |  | MANMED
ITEM |  | DESCRIPCIÓN |  |  | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA
| CODIGO | NOMBRE | CARACTERISTICAS | MARCA |  |  | RESULTADO TÉCNICO |  | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
1 | 11019196 | Transmisor de temperatura MARCA: NOVUS MODELO 8806030306 (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | TxIsoRiel Aislado/ Para montaje en riel DIN Entrada universal de temperatura /salida 4-20mA 0-2000 F. para TC tipo K | NOVUS o Similar | UN | 9 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
2 | 11013564 | TUERCA 3/8" OD. X NPTF A INOX (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | TUERCA 3/8" OD. X NPTF A INOX | SWAGELOK | UN | 50 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
3 | 17003207 | CAÑO INOXIDABLE 3/8" OD X 0,049" (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | TUBING 3/8 INOXIDABLE 3000 PSI | SWAGELOK o SIMILAR | M | 60 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
4 | 11012111 | CONEC REC 3/8"X1/4"OD (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | CONEC REC 3/8"X1/4"OD | SWAGELOK o SIMILAR | UN | 30 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
5 | 11013516 | CODO3/8"X1/2"OD/MNPT90GR SS-600-2-8 (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | CODO3/8"X1/2"OD/MNPT90GR SS-600-2-8 | SWAGELOK o SIMILAR | UN | 10 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
6 | 11011788 | CONECTOR 1/4"ODX1/4"NPTM NP:SS-400-1-4ST (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | CONECTOR 1/4"ODX1/4"NPTM NP:SS-400-1-4ST | SWAGELOK o SIMILAR | UN | 10 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
7 | 11019245 | PORTA FUSIBLES WSI 4/LD C/ INDICADOR (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | Porta Fusible 10-36V AC/DC con indicador de fusible dañado. | WEIDMULLER o SIMILAR | UN | 300 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
9 | 11013015 | MANOMETRO.1/2"0-600PSI (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANOM DIAL4.1/2"0-600PSI AMORT GLICE1/2"MNPT CONEXIÓN INFERIOR | WIKA o SIMILAR | UN | 10 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
10 | 11011073 | MANOMETRO1/2"DL 0-200PSI (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANO DIAL 4.1/2"DL 0-200PSI AMORTGLICE CONEX1/2" INFERIOR | WIKA o SIMILAR | UN | 10 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
11 | 11011169 | MANOMETRO 0-300PSI (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANO0-300PSI DIAL 4.1/2" CONEX1/2"MNPT INFERIOR GLICE | WIKA o SIMILAR | UN | 20 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
12 | 11006820 | MANOMETRO 0-1000PSI (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANO 0-1000PSI DIAL 4.1/2" CONEX1/2"MNPT INFERIOR GLICE | WIKA o SIMILAR | UN | 20 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
13 | 11006282 | MANOMETRO 0-160PSI (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANO 0-160PSI DIAL 2.1/2"D CONEX1/2"MNPT INFERIOR GLICE | WIKA o SIMILAR | UN | 10 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
14 | 11011371 | MANOMETRO "0-2000PSI (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANO DIAL 4.1/2"0-2000PSI CONEX1/2"MNPT INFERIOR GLICE | WIKA o SIMILAR | UN | 20 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
16 | 11003486 | MANIFOLD PGI 1/2" 3VIAS NP:V-614SCT-P9 (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MANIFOLD PGI 1/2" 3VIAS NP:V-614SCT-P9 | PARKER o SIMILAR | UN | 2 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
17 | 11020607 | MODULO AI/AO SCHNEIDER TM3AI4 (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | MODULO AI/AO SCHNEIDER TM3AI4 | SCHNEIDER | UN | 4 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
18 | 11020604 | PLC MODULAR SCHNEIDER TM221CE16T (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | PLC MODULAR SCHNEIDER TM221CE16T | SCHNEIDER | UN | 4 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
19 | 11020608 | PLC MODULAR SCHNEIDER TM221CE24R (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | PLC MODULAR SCHNEIDER TM221CE24R | SCHNEIDER | UN | 3 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
20 | 11016307 | SWITCH 8 PORT RJ45 (Tiempo de entrega 15 días, en almacén YPFB TRANSPORTE Santa Cruz) | SWITCH 8 PORT RJ45 FE 4 PORTS COMBO GE | KIES O SIMILAR | UN | 4 | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA NO HABILITADA |  | HABILITADA NO HABILITADA | HABILITADA NO HABILITADA | HABILITADA NO HABILITADA