## FO.073
REGISTRO DE MANTENIMIENTO SWITCH DE PRESIÓN / TEMPERATURA
USUARIO:
LUGAR:
UBICACIÓN:
[6 empty] | FECHA: | [13 empty] | FO.073 R5
TAG INGENIERÍA |  |  |  | TAG CAMPO |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | MODELO
DIRECCIÓN DE PLC |  | LECTURA INICIAL | [11 empty] | LECTURA FINAL
|  | PATRÓN |  |  | SWITCH |  |  |  | Voltaje de Alimentación 20 ~ 30 (VDC) | Voltaje Contacto Cerrado 0 ~ 20 (mV DC) |  | Resistencia de Contacto (0 ~ 5 Ω) |  | PATRÓN |  | SWITCH |  |  | Voltaje de Alimentación 20 ~ 30 (VDC) |  | Voltaje Contacto Cerrado 0 ~ 20 (mV DC) | Resistencia de Contacto (0 ~ 5 Ω)
|  | PSIG |  |  | ACCIÓN | [8 empty] | PSIG |  | ACCIÓN
|  | ASCENDENTE | [11 empty] | ASCENDENTE
|  | DESCENDENTE | [11 empty] | DESCENDENTE
OBSERVACIONES:
TAG INGENIERÍA |  |  |  | TAG CAMPO |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | MODELO
DIRECCIÓN DE PLC |  | LECTURA INICIAL | [11 empty] | LECTURA FINAL
|  | PATRÓN |  |  | SWITCH |  |  |  | Voltaje de Alimentación 20 ~ 30 (VDC) | Voltaje Contacto Cerrado 0 ~ 20 (mV DC) |  | Resistencia de Contacto (0 ~ 5 Ω) |  | PATRÓN |  | SWITCH |  |  | Voltaje de Alimentación 20 ~ 30 (VDC) |  | Voltaje Contacto Cerrado 0 ~ 20 (mV DC) | Resistencia de Contacto (0 ~ 5 Ω)
|  | PSIG |  |  | ACCIÓN | [8 empty] | PSIG |  | ACCIÓN
|  | ASCENDENTE | [11 empty] | ASCENDENTE
|  | DESCENDENTE | [11 empty] | DESCENDENTE
OBSERVACIONES:
TIPO |  |  | MARCA / MODELO |  |  |  |  | NÚMERO SERIE PATRÓN |  |  | NÚMERO SERIE CERTIFICADO |  |  |  | CERTIFICADO POR |  | FECHA CERTIFICACIÓN |  |  | FECHA EXPIRACIÓN
PERSONAL EJECUCIÓN | [12 empty] | SUPERVISIÓN / OPERACIONES
NOMBRE | [6 empty] | FIRMA | [5 empty] | NOMBRE |  |  |  |  | FIRMA
PSIG
Kg/cm2
mmH2O
INWC
°F
°C
Documento al que pertenece: ITM.023 Sistemas de Control y Seguridad.
Vigente desde: 18.11.2019 | [20 empty] | Página 1 de 1