## FO.076
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE SENSORES DE LEL
USUARIO:
LUGAR:
UBICACIÓN:
|  |  |  | FECHA: | [11 empty] | FO.076 R5
TAG INGENIERÍA |  |  | TAG CAMPO |  |  | CÓDIGO |  | DIRECCIÓN DE PLC | [7 empty] | TIPO DE GAS
TRANSMISOR |  |  | MARCA |  |  |  |  | MODELO | [6 empty] | # DE SERIE
SENSOR |  |  | MARCA |  |  |  |  | MODELO | [6 empty] | # DE SERIE
|  |  | FECHA INSTALACIÓN: | [7 empty] | FECHA REEMPLAZO:
CONDICIÓN INICIAL | [8 empty] | CONDICIÓN FINAL
| REFERENCIA PATRÓN |  |  | SENSOR DE GAS | [5 empty] | REFERENCIA PATRÓN |  |  |  | SENSOR DE GAS
| PORCENTAJE METANO Y AIRE BALANCEADO |  |  | CALIBRACIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE METANO Y AIRE BALANCEADO |  |  |  | CALIBRACIÓN
| % DE LEL |  |  | DISPLAY | [5 empty] | % DE LEL |  |  |  | LED
1 | 0% | [7 empty] | 1 | 0%
| 50% | [8 empty] | 50%
2 | 0% | [7 empty] | 2 | 0%
| 50% | [8 empty] | 50%
3 | 0% | [7 empty] | 3 | 0%
| 50% | [8 empty] | 50%
OBSERVACIONES:
TIPO |  | MARCA / MODELO |  |  |  | NÚMERO SERIE BOTELLÓN | NÚMERO SERIE CERTIFICADO |  |  |  |  | CERTIFICADO POR | FECHA CERTIFICACIÓN |  |  | FECHA EXPIRACIÓN
PERSONAL EJECUCIÓN | [8 empty] | SUPERVISIÓN / OPERACIONES
NOMBRE |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  | NOMBRE | [5 empty] | FIRMA
LED
DISPLAY
4~20 mA