## PLANTILLA
[5 empty] | VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SATELITAL | [14 empty] | FO.116 R4
[NOMBRE ESTACIÓN]
[14 empty] | FECHA: | [5 empty] | Nro OM:
DATOS GENERALES DEL SITIO
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | [6 empty] | [NOMBRE COMPLETO ESTACIÓN Y/O PUNTO SCADA]
COORDENADAS DE LA ESTACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ANTENA | [5 empty] | LATITUD | [8 empty] | LONGITUD
[6 empty] | SATÉLITE | [8 empty] | TRANSPONDER
[6 empty] | AZIMUT | [8 empty] | ELEVACIÓN (Mts)
DATOS DEL BUC, LNB y MODEM SATELITAL
EQUIPO |  |  | MARCA | [5 empty] | MODELO | [5 empty] | NÚMERO DE SERIE | [6 empty] | OBSERV.
MODEM
BUC
LNB
TELEFONIA IP
SWITCH CORP
SWITCH CONT
CONVERSOR
ETAPA DE TRANSMISIÓN | [11 empty] | ETAPA DE RECEPCIÓN
FRECUENCIA | [7 empty] | C/N |  |  |  | FRECUENCIA | [9 empty] | C/N
DATA RATE | [11 empty] | DATA RATE
|  | POTENCIA DE SALIDA | [9 empty] | TEMPERATURA ºC
|  | POTENCIA MÁXIMA | [9 empty] | FRECUENCIA OFFSET
POTENCIA INICIAL
DATOS DE LA ENERGÍA AC
TRANSFORMADOR AISLADOR | [12 empty] | NÚMERO DE SERIE
CARGADOR DE BATERÍAS | [12 empty] | NÚMERO DE SERIE
INVERSOR 1000i 12 V / 24V | [12 empty] | NÚMERO DE SERIE
| ENTRADA AL TRANSFORMADOR AISLADOR | [6 empty] | ENTRADA AL CARGADOR XANTREX | [7 empty] | ENTRADA A LOS EQUIPOS
| FASE NEUTRO | [6 empty] | FASE NEUTRO | [7 empty] | FASE1 FASE2
| FASE GND | [6 empty] | FASE GND | [7 empty] | FASE1 GND
| NEUTRO GND | [6 empty] | NEUTRO GND | [7 empty] | FASE2 GND
DATOS DE LA ENERGÍA DC
SALIDA DEL CARGADOR XANTREX | [16 empty] | CON CARGA
| FUENTE DE ALIMEN. 12/24 VDC | [10 empty] | NÚMERO DE SERIE
| 1º GRUPO | [10 empty] | 2º GRUPO
| BATERÍA 1 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | AH |  | BATERÍA 1 | [6 empty] | VDC |  |  |  | AH
| BATERÍA 2 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | AH |  | BATERÍA 2 | [6 empty] | VDC |  |  |  | AH
| BATERÍA 3 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | AH |  | BATERÍA 3 | [6 empty] | VDC |  |  |  | AH
| BATERÍA 4 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | AH |  | BATERÍA 4 | [6 empty] | VDC |  |  |  | AH
DATOS DEL SISTEMA DE TIERRA
TIERRA TÉCNICA | [11 empty] | ESTADO DEL SHELTER | [5 empty] | BUENO MALO
TIERRA DE LOS EQUIPOS
DATOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN
EQUIPO DE VENTILACIÓN |  |  |  | LIMPIEZA Si No NECESITA CAMBIO Si No | [6 empty] | ESTADO DEL EQUIPO DE VENTILACIÓN | [6 empty] | BUENO MALO
MULTÍMETRO DIGITAL
MARCA/MODELO | [11 empty] | N° SERIE
Nro. SERIE CERTIFICADO | [11 empty] | CERTIFICADO POR
|  |  | FECHA CERTIFICACIÓN | [8 empty] | FECHA EXPIRACIÓN
MEGUER
MARCA/MODELO | [11 empty] | N° SERIE
Nro. SERIE CERTIFICADO | [11 empty] | CERTIFICADO POR
|  |  | FECHA CERTIFICACIÓN | [8 empty] | FECHA EXPIRACIÓN
PERSONAL EJECUCIÓN / CONTRATISTA | [11 empty] | SUPERVISIÓN / OPERACIONES
NOMBRE | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE | [8 empty] | FIRMA