## FO.123
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE PULSADORES DE ACCIONAMIENTO / EMERGENCIA
USUARIO:
LUGAR:
UBICACIÓN:
|  |  |  | FECHA: | [12 empty] | FO.123 R3
DIRECCIÓN PLC | [6 empty] | TAG DE CAMPO |  |  |  | TAG DE INGENIERÍA |  |  |  | CÓDIGO
MODELO PULSADOR |  |  |  | MARCA PULSADOR |  |  |  |  | MODELO CAJA |  |  |  |  | MARCA CAJA
ACCIÓN EN EL SISTEMA
ESTADO FÍSICO DE: | CAJA |  | ENCONTRADO
MANTENIMIENTO
| PULSADOR |  | ENCONTRADO
MANTENIMIENTO
| CONTACTOS |  | ENCONTRADO
MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA
PARÁMETRO | [9 empty] | ENCONTRADO |  |  |  | DEJADO
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (20~30 VDC)
VOLTAJE DE CONTACTO (CERRADO) (0~20 mV DC)
RESISTENCIA DE CONTACTO (0~2 Ohms)
OBSERVACIONES:
TIPO |  | MARCA / MODELO |  |  |  | NÚMERO SERIE PATRÓN |  | NÚMERO SERIE CERTIFICADO |  |  |  | CERTIFICADO POR | FECHA CERTIFICACIÓN |  |  | FECHA EXPIRACIÓN
PERSONAL EJECUCIÓN | [8 empty] | SUPERVISIÓN / OPERACIONES
NOMBRE |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  | NOMBRE | [5 empty] | FIRMA