## B-1 OBRAS COMP 2da MANGA ISLA C
FORMATO B-1 - PLANILLA DE COTIZACIÓN
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA 2da MANGA DE CARGUÍO EN LA ISLA C EN TERMINAL ARICA |  | 1 de 1
(Logotipo de la empresa proponente) |  |  | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA 2DA MANGA DE CARGUÍO ISLA C EN TERMINAL ARICA
Empresa Proponente:
ÍTEM PLANILLA | ÍTEM TDR | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO (BS) | PRECIO TOTAL (BS)
1 | 7.1 | CONSTRUCCIÓN 2DA MANGA DE CARGUÍO DE DO/GE Y BOMBEO TEMPORAL |  |  |  |  | 0
1.1 | 7.1.1 | Transporte de Equipos y Materiales a Obra |  | Global | 1 |  | 0
1.2 | 7.1.2 | Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauración |  | Global | 1 |  | 0
1.3 | 7.1.3 | Obrador, Almacén y Oficinas del Contratista |  | Global | 1 |  | 0
1.4 | 7.1.4 | Limpieza y Desmovilización |  | Global | 1 |  | 0
2 | 7.2 | CONSTRUCCIÓN 2DA MANGA DE CARGUÍO DE DO/GE Y BOMBEO TEMPORAL |  |  |  |  | 0
2.1 | 7.2.1 | Obras Civiles |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 7.2.1.1 | Construcción de ampliación de cubierta metálica para 2da manga de carguío de la Isla C |  | m2 | 21.6 |  | 0
2.1.2 | 7.2.1.2 | Construcción dique de H°A° para skid de la 2da manga de carguío de la Isla C (1 dique para nueva manga y ampliación del dique existente) |  | Global | 1 |  | 0
2.1.3 | 7.2.1.3 | Construcción de cámara de H°A° para bombas de carguío de la Isla C y fundaciones para bombas de carguío |  | Global | 1 |  | 0
2.1.4 | 7.2.1.4 | Soportes metálicos para tuberías, incluye perfilería, planchas, pernos de anclaje y accesorios |  | Pieza | 63 |  | 0
2.1.5 | 7.2.1.5 | Fundaciones para soportes metálicos para tuberías |  | Pieza | 8 |  | 0
2.1.6 | 7.2.1.6 | Adecuaciones en la cámara de bombas booster existentes |  | Global | 1
2.1.7 | 7.2.1.7 | Pintado de cámaras E&I |  | Cámaras | 5 |  | 0
2.1.8 | 7.2.1.8 | Construcción de tapas y parrillas metálicas para cámaras E&I |  | Cámaras | 5 |  | 0
2.1.9 | 7.2.1.9 | Construcción e instalación de escalera de acceso y barandas para cámara de bombas de carguío de la Isla C |  | Global | 1 |  | 0
2.1.10 | 7.2.1.10 | Construcción e instalación de escalera y plataforma para cámara ampliada de bombas booster existentes |  | Global | 1
2.1.11 | 7.2.1.11 | Construcción e instalación de plataforma de acceso a cámara de bombas de carguío |  | Global | 1
2.1.12 | 7.2.1.12 | Construcción e instalación de plataforma y escalera móvil para acceso a válvulas en la cámara de bombas booster existentes |  | Global | 1
2.1.13 | 7.2.1.13 | Fundaciones para plataforma de acceso a cámara de bombas de carguío |  | Pieza | 2 |  | 0
2.1.14 | 7.2.1.14 | Fundación para poste de detector de fuego |  | Pieza | 1 |  | 0
2.1.15 | 7.2.1.15 | Poste de detector de fuego |  | Pieza | 1 |  | 0
2.1.16 | 7.2.1.16 | Construcción de cámara recolectora y ampliación de diques manifold de llegada de islas |  | Global | 1 |  | 0
2.1.17 | 7.2.1.17 | Construcción de cámara de drenaje con rejilla en dique de 2da manga de carguío |  | Pieza | 1 |  | 0
2.1.18 | 7.2.1.18 | Construcción de aceras de H°A° |  | m | 30 |  | 0
2.1.19 | 7.2.1.19 | Construcción de losa de H°A° para extintor sobre ruedas |  | Pieza | 1 |  | 0
2.1.20 | 7.2.1.20 | Construcción de cubierta para extintor sobre ruedas |  | Pieza | 1 |  | 0
2.2 | 7.2.2 | Obras Mecánicas |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 7.2.2.1 | Soldadura de Cañerías y Accesorios en general
2.2.1.1 | 7.2.2.1.1 | Soldadura de Juntas de d<=2" |  | Junta | 10 |  | 0
2.2.1.2 | 7.2.2.1.2 | Soldadura de Juntas de d=3" |  | Junta | 40 |  | 0
2.2.1.3 | 7.2.2.1.3 | Soldadura de Juntas de d=4" |  | Junta | 70 |  | 0
2.2.1.4 | 7.2.2.1.4 | Soldadura de Juntas de d=6” |  | Junta | 15 |  | 0
2.2.1.5 | 7.2.2.1.5 | Soldadura de Juntas de d=8" |  | Junta | 1 |  | 0
2.2.1.6 | 7.2.2.1.6 | Soldadura de Juntas de d=10" |  | Junta | 1 |  | 0
2.2.1.7 | 7.2.2.1.7 | Soldadura de Juntas de d=12" |  | Junta | 1 |  | 0
2.2.2 | 7.2.2.2 | Prueba Hidrostática
2.2.2.1 | 7.2.2.2.1 | PH Sistema de cañerías |  | Global | 1 |  | 0
2.2.3 | 7.2.2.3 | Montaje, Instalación y Servicios Mecánicos
2.2.3.1 | 7.2.2.3.1 | Montaje de bombas booster |  | Global | 1 |  | 0
2.2.3.2 | 7.2.2.3.2 | Montaje e Interconexión de prefabricados de cañerías y válvulas |  | Global | 1 |  | 0
2.2.4 | 7.2.2.4 | Pintado y señalización de Instalaciones Mecánicas
2.2.4.1 | 7.2.2.4.1 | Aplicación de revestimiento a cañería enterrada
2.2.4.1.1 | 7.2.2.4.1.1 | Revestimiento a cañería de 1" |  | ml | 20 |  | 0
2.2.4.1.2 | 7.2.2.4.1.2 | Revestimiento a cañería de 3" |  | ml | 50 |  | 0
2.2.4.1.3 | 7.2.2.4.1.3 | Revestimiento a cañería de 4" |  | ml | 10 |  | 0
2.2.4.1.4 | 7.2.2.4.1.4 | Revestimiento a cañería de 6" |  | ml | 7 |  | 0
2.2.4.1.5 | 7.2.2.4.1.5 | Revestimiento a cañería de 8" |  | ml | 55 |  | 0
2.2.4.1.6 | 7.2.2.4.1.6 | Revestimiento a cañería de 10" |  | ml | 20 |  | 0
2.2.4.1.7 | 7.2.2.4.1.7 | Revestimiento a cañería de 12" |  | ml | 21 |  | 0
2.2.4.2 | 7.2.2.4.2 | Aplicación de revestimiento a instalaciones superficiales |  | Global | 1 |  | 0
2.2.5 | 7.2.2.5 | Sistema contra Incendio
2.2.5.1 | 7.2.2.5.1 | Aplicación de revestimiento a cañería enterrada del SCI
2.2.5.1.1 | 7.2.2.5.1.1 | Revestimiento a cañería de 1" |  | ml | 75 |  | 0
2.2.5.1.2 | 7.2.2.5.1.2 | Revestimiento a cañería de 3" |  | ml | 75 |  | 0
2.2.5.2 | 7.2.2.5.2 | Aplicación de revestimiento a instalaciones superficiales del SCI |  | Global | 1 |  | 0
2.2.5.3 | 7.2.2.5.3 | Instalación de líneas enterradas del SCI de 3" y 1" |  | Global | 1 |  | 0
2.2.5.4 | 7.2.2.5.4 | Instalación de líneas superficiales del SCI de 3", 1 ½” y 1" |  | Global | 1 |  | 0
2.2.5.5 | 7.2.2.5.5 | Prueba hidrostática a línea de SCI |  | Global | 1 |  | 0
2.2.5.6 | 7.2.2.5.6 | Provisión de espuma y realización de pruebas del SCI |  | Global | 1 |  | 0
2.3 | 7.2.3 | Obras Eléctricas, Instrumentación, Control, Medición y Comunicación |  |  |  |  | 0
2.3.1 | 7.2.3.1 | Instalación de Conduit y Cableado Eléctrico, Instrumentación, Control, Medición y Comunicación |  | Global | 1 |  | 0
2.3.2 | 7.2.3.2 | Instalación de Equipos y Accesorios Eléctricos |  | Global | 1 |  | 0
2.3.3 | 7.2.3.3 | Instalación y Calibración de Equipos, Accesorios de Instrumentación, Control, Medición y Comunicación |  | Global | 1 |  | 0
2.3.4 | 7.2.3.4 | Instalación del Sistema de Protección Catódica |  | Global | 1 |  | 0
2.3.5 | 7.2.3.5 | Instalación del Sistema de Puesta a Tierra |  | Global | 1 |  | 0
2.4 | 7.2.4 | Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha |  |  |  |  | 0
2.4.1 | 7.2.4.1 | Pre Comisionado |  | Global | 1 |  | 0
2.4.2 | 7.2.4.2 | Comisionado y Puesta en Marcha |  | Global | 1 |  | 0
2.5 | 7.2.5 | Libro de Datos (Data Book) y Planos Conforme a Obra (As Built) |  |  |  |  | 0
2.5.1 | 7.2.5.1 | Libro de Datos (Data Book) |  | Global | 1 |  | 0
2.5.2 | 7.2.5.2 | Planos Conforme a Obra (As Built) |  | Global | 1 |  | 0
3 | 7.3 | COMPRAS DELEGADAS/SERVICIOS DELEGADOS |  |  |  |  | 210000
3.1 | 7.3.1 | Compras Delegadas para Obras Civiles y Metalmecánicas |  | Global | 1 |  | 40000
3.2 | 7.3.2 | Compras Delegadas para Obras Mecánicas |  | Global | 1 |  | 30000
3.3 | 7.3.3 | Compras Delegadas para Obras Eléctricas |  | Global | 1 |  | 20000
3.4 | 7.3.4 | Compras Delegadas para Obras Instrumentación y Control |  | Global | 1 |  | 20000
3.5 | 7.3.5 | Compras Delegadas para Obras Protección Catódica |  | Global | 1 |  | 20000
3.6 | 7.3.6 | Compras Delegadas para SSMS |  | Global | 1 |  | 50000
3.7 | 7.3.7 | Servicios Delegados |  | Global | 1 |  | 30000
|  |  |  | TOTAL (Bs) |  |  | 210000
Son: ……………………………………………………………...…………………………………………….. Bolivianos.
Empresa:
Representante Legal:
Firma y Sello:
Fecha:
PROYECTOS:
TÍTULO:
HOJA:
TIPO DE DOCUMENTO: