| No. | CRITERIO | Referencia TDR | EMPRESA (CUMPLE / NO CUMPLE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROPONENTE 1 | PROPONENTE 2 | PROPONENTE 3 |
|  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| 1 | El objetivo de la propuesta técnica presentada contemplada el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de un volumen aproximado de 316 toneladas de aguas residuales industriales (RILes) del mantenimiento bienal y limpieza de tanque de Terminal Arica. | 2.1 Objetivo General |  |  |  |
| 2 | La propuesta técnica contempla la presentación de certificados de disposición final de los aguas industriales entregados en plantas de tratamiento y/o confinamiento autorizados por las autoridades correspondientes, que cuenten con licencia ambiental vigente. | 3 Alcance del Servicio |  |  |  |
| 3 | La empresa proponente presenta respaldos para verificar que cuenta con 3 años de experiencia en el Servicio de transporte, tratamiento, disposición final y/o confinamiento de aguas residuales y/o lodos industriales. | 9 Propuestas |  |  |  |
| 4 | El Coordinador o responsable del servicio y el Técnico responsable de campo cuentan con experiencia mínima de 3 años en trabajos relacionados al transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales y lodos, y se incluye carta de compromiso respectiva. | 9 Propuestas |  |  |  |
| 5 | Presenta Cronograma de ejecución del servicio. | 8 Cronograma |  |  |  |
| 6 | Plazo de ejecución del servicio: 90 días calendario. | 10 Plazo de entrega |  |  |  |
| RESULTADO (CUMPLE / NO CUMPLE) |  |  |  |  |  |