## TECNICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
N° DE INVITACIÓN: |  | XXXXXXXXX
DESCRIPCIÓN GENERAL: |  | SERVICIO DE "IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA"
PROYECTO: |  | REEMPLAZO DE LA UCG 03 E IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA. Y 5TA. UCG EN LA E°C° COLPA
UNIDAD SOLICITANTE: |  | GERENCIA SECTORIAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
FECHA DE EVALUACIÓN:
TIPO DE REQUISITO | REF. PLIEGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | NOMBRE EMPRESA PROPONENTE
|  |  |  | CRITERIO DE EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR
TÉCNICO | 10.a | Constancia de visita de Obra | El Proponente deberá adjuntar el acta de visita firmada por el responsable de la visita de obra de YPFB TR y las empresas participantes.
| 10.b | Plan de Ejecución para la provisión del Servicio | El Proponente debe presentar el Plan de Ejecución de las obras, que contemple todas las actividades a realizar según alcance descrito líneas arriba, entre ellas: gestión de compra de materiales, movilización del personal y equipos a obra, oficinas y obrador, obras civiles, desmontaje y traslado de las UCGs y otros equipos, trabajos de soldadura y END, montaje e instalación equipos y sistemas de cañerías, obras eléctricas, obras de instrumentación y control, pruebas, precomisionado, comisionado y puesta en marcha, libro de datos, planos conforme a obra y desmovilización, entre otros.
| 10.c | Cronograma de Ejecución del Servicio (Plazo) | Cronograma de ejecución planificado en días calendario, tomando en cuenta la ejecución del alcance total del requerimiento de servicios, plazo, hitos y otras consideraciones establecidas en el Punto 8 del TDR, con plazo de ejecución de la totalidad de las obras de alcance contractual no mayor a 270 días calendario contabilizados a partir de la fecha de inicio establecida en la Orden de Proceder hasta la recepción definitiva.
| 10.d | Organigrama | Organigrama para ejecución del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff para la ingeniería y para la dirección/supervisión de las obras del proyecto en las diferentes especialidades. Debe cumplir mínimamente con los cargos incluidos en el punto 9.2 del TDR
| 10.e | Experiencia de la Empresa | Experiencia General: El Proponente deberá demostrar experiencia de al menos 5 años en la ejecución de proyectos para el sector de hidrocarburos. Experiencia Especifica: El Proponente deberá demostrar experiencia en la ejecución como Contratista de al menos dos (2) proyectos donde se haya realizado el montaje en todas sus especialidades (civil, mecánica, eléctrica e instrumentación) y puesta en marcha de Plantas Petroleras y/o unidad de compresión de gas natural y/o bombeo..
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:
NOTA.- 1. La Prpuesta Técnica cumplirá cuando la totalidad de los requisitos sean cumplidos. 2. La evaluación técnica se realizará considerando los requerimientos del TDR en general, descripciones, documentación complementaria y/o aclaraciones expuestas en circulares y/o enmiendas, como las aclaraciones generadas en la etapa de revisión de propuestas por YPFB TR.
CONCLUSIONES:
Comité de licitación para evaluación técnica:
| ……………..………………….………….………….………… |  | ……………..………………….………….………….…………
| Fecha: |  | Fecha: