ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN DE 2 ARRANCADORES SUAVE ANALÓGICO 7.5 KW - 16 AMP

- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

YPFB Transporte S.A. requiere la provisión de 2 arrancadores suave analógico 7.5 KW - 16 AMP para las bombas sumergibles del canal de desagüe de la oficina central, ubicada en la doble vía la guardia del km 7 ½.

- ALCANCE

Provisión de 2 arrancadores suave analógico 7.5 KW - 16 AMP de las siguientes Características:

- Potencia: 7.5 kW (trifásico) a 400V o 460V.

- Corriente nominal: Aproximadamente 16 A a 22 A (AC-53a).

- Funcionamiento: Controlado por microprocesador con ajuste analógico mediante 3 potenciómetros (rampa de aceleración, rampa de desaceleración y tensión inicial).

- Bypass integrado: Relé interno para puentear los tiristores una vez finalizado el arranque, reduciendo el calor.

- Control: Generalmente controlado en 3 fases (o 2 fases según modelo) para motores trifásicos.

- Montaje: Carril DIN estándar de 35 mm (tamaño reducido tipo S0).

- Instalación: Bornes de resorte o tornillo, diseño compacto (IP20), no requiere neutro.

FOTO REFERENCIAL

- TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega de los 2 arrancadores suave analógico 7.5 kw - 16 amp-tipo psr16-600-70 c/by pass, no deberá ser superior a los 10 días calendarios desde la aceptación de la orden de compra.

Estos deberán ser entregados en la oficina central de YPFB Transporte S.A., ubicada en la doble vía la guardia km 7 ½.

El proponente deberá indicar en su propuesta el tiempo de entrega.

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante abono en cuenta y podrá presentar su factura una vez sea entregado el producto y que este a entera conformidad de la Unidad Solicitante.

- METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

El presente proceso de compra se adjudicará bajo la modalidad de “Precio evaluado más bajo”, siguiendo el procedimiento de cumplimiento técnico de acuerdo a la matriz de evaluación técnica.

Matriz de evaluación técnica:  Se revisará que las propuestas cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidos en la matriz de evaluación técnica, bajo la metodología de CUMPLE / NO CUMPLE.