PROYECTO:

REEMPLAZO DE LA UCG 03 E IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN E°C° COLPA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROVISIÓN DE:

“MATERIAL ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN PARA 4TA Y 5TA UCG E°C° COLPA”

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES	2

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	2

3.	DEFINICIONES	2

4.	OBJETIVO	2

5.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	2

5.1	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA	2

5.2	REUNIÓN DE ACLARACIÓN	2

6.	ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A.	2

7.	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO	2

7.1.	ALCANCE GENERAL	2

7.2.	DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR	4

8.	PLAZO Y CONDICIÓN DE ENTREGA	4

8.1.	PLAZO	4

8.2.	CONDICIÓN DE ENTREGA	4

9.	CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA	4

10.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)	4

11.	PROPUESTA ECONÓMICA	4

12.	PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	5

13.	DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	5

14.	NORMAS APLICABLES	5

15.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	5

# ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante YPFB TR, está llevando a cabo el proyecto de “Reemplazo de la UCG 03 e Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa”. Para la construcción de las obras eléctricas, de instrumentación y comunicación en general, requiere la provisión de materiales que se inicia el proceso de compra correspondiente, estableciendo en el presente documento y sus anexos los términos a cumplir por los Proponentes en etapa de presentación de ofertas y posterior provisión en caso sean adjudicados.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

Estación de Compresión Colpa (UTM: 471232 E y 8062419 S; Altura: 360 msnm).

# DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km-7 1/2.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas, que, en conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, participan del proceso de licitación.

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee los materiales y/o equipos requeridos por el Contratante.

# OBJETIVO

Definir el alcance y los requerimientos técnicos/administrativos a ser tomados en cuenta para la presentación de propuestas técnico-económicas y posterior ejecución de la provisión de los lotes de material eléctrico, luminarias y material de instrumentación.

# ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

## VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA

No aplica.

## REUNIÓN DE ACLARACIÓN

No aplica.

# ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A.

No se tiene previsto la entrega de materiales para este proceso.

# DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO

## ALCANCE GENERAL

Para el presente proceso de contratación, YPFB TR establece la presentación de ofertas y adjudicación por LOTES, siendo el alcance requerido el siguiente:

Complementando el alcance requerido, el Proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- El Proveedor será responsable de la integridad de los materiales desde su origen hasta la entrega a YPFB TR.

- Cualquier corrección, reparación o reposición requerida será realizada a cargo del Proveedor, hasta la conformidad de YPFB TR, condición indispensable para la recepción conforme en Almacén.

- El Proveedor será responsable del traslado y entrega de los ítems a proveer en el Almacén de YPFB TR Santa Cruz, debiendo gestionar los permisos de acceso con anticipación con el área de SSMS de YPFB TR.

Nota:

Se aclara que, el Proponente debe considerar la descripción técnica establecida en el presente documento, hojas de datos y en la Matriz de Evaluación Técnica (Anexo E-1), siendo únicamente referencial la descripción indicada en los campos del ERP para la carga de la oferta económica.

## DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Al momento de la entrega de los materiales, de forma general, el Proveedor deberá entregar tanto en copia impresa (en carpeta/anillado) como en copia digital (CD u otro medio en formato PDF), los correspondientes certificados de calidad y calibración, que, a efectos de trazabilidad de la provisión.

# PLAZO Y CONDICIÓN DE ENTREGA

# PLAZO

El plazo máximo para la entrega de los lotes de materiales para el presente proceso de contratación es de 90 días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Compra.

Como parte de la propuesta técnica, el Proponente deberá presentar un cronograma o indicar el plazo propuesto de entrega, el cual podrá ser optimizado, no afectando esta optimización en la evaluación final de la propuesta técnico-económica.

# CONDICIÓN DE ENTREGA

La condición de entrega establecida para la presente Invitación a Cotizar, es en condición DDP (Delivered Duty Paid) INCOTERMS 2020 descargado en Almacén YPFB TR Santa Cruz de la Sierra (Doble Vía La Guardia km 7 ½).

# CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

El Proponente deberá presentar la documentación técnica requerida, la cual será evaluada conforme a la Matriz de Evaluación Técnica (Anexo E-1).

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)

El criterio establecido para la evaluación por parte de YPFB TR es: CUMPLE / NO CUMPLE, mediante la aplicación de la Matriz de Evaluación Técnica adjunta a la Invitación a Cotizar.

# PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación y evaluación se realizará conforme lo establecido en la Invitación a Cotizar.

# PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No aplica.

# DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR las siguientes hojas de datos de los materiales requeridos:

- Anexo E-1 Matriz de Evaluación Técnica.

- Anexo E-2 Hojas de Datos de materiales

  - IPE-2025-2977-E-HD-001 Hoja de Datos Luminarias.

  - YPFBTR-HD-002 Hoja de Datos Válvulas de Aguja y Manifold PDI.

  - YPFBTR-HD-004 Hoja de Datos Indicador de Presión Diferencial.

  - YPFBTR-HD-005 Hoja de Datos Indicador Digital de Presión.

  - YPFBTR-HD-008 Hoja de Datos Botonera de Emergencia.

# NORMAS APLICABLES

Para dar cumplimiento al alcance del requerimiento, según aplique, el Fabricante aplicará la última edición de los estándares, códigos y/o prácticas recomendadas en la industria petrolera para los materiales requeridos.

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuación son de carácter orientativo y referencial, en el entendido que la empresa que se adjudique la provisión, deberá trabajar bajo coordinación con YPFB TR.

- La entrega de la orden deberá ser coordinada con YPFB TR con al menos 48 horas de anticipación.

- Para el ingreso, permanencia y ejecución de trabajos en general al interior de las instalaciones de YPFB TR se deberá cumplir en todo momento los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas, incluidos como parte de la Invitación a Cotizar.

- Al momento de la entrega del material menor en Almacén Central de YPFB TR, el Proveedor deberá adjuntar los respectivos certificados de calidad y otros documentos requeridos en el punto 7.2 del presente documento en formato físico y digital (PDF).

- La recepción conforme de YPFB TR, estará sujeta a inspección de la orden posterior a ser descargados en el Almacén de YPFB TR.

------- x -------