## 03. Matriz Evaluación Técnica
Anexo E-1 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas
ADQUISICIÓN DE MATERIALES - TANQUE ABULONADO API 12 B PARA ESTACIÓN POCITOS
N° | REQUERIMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1 | Plazo de Entrega | 130 días calendario | CUMPLE / NO CUMPLE
2 | Condición de Entrega | DDP - Estación Pocitos YPFBTR, Yacuiba, Tarija - Bolivia | CUMPLE / NO CUMPLE
3 | Norma de diseño y fabricación | Necesaria la presentación de certificados y el cumplimiento a los puntos 4, 5 y 6 de las Especificaciones Técnicas. • Certificado de cumplimiento de la Norma API 12B. • Certificados de materiales (MTC – Mill Test Certificates) | CUMPLE / NO CUMPLE
4 | Capacidad nominal del tanque | 10.200 Barriles | CUMPLE / NO CUMPLE
5 | Tipo y configuración | Tanque vertical, techo fijo, vertical atmosférico con techo cónico soportado. Deben presentar: • Planos generales y planos de detalle del tanque • Lista completa de materiales y componentes. • Manual de montaje. • Manual de operación y mantenimiento | CUMPLE / NO CUMPLE
6 | Condición | Nuevo • Garantía del fabricante de por lo menos 13 meses | CUMPLE / NO CUMPLE
7 | Características específicas | Debe cumplir el punto 4 de las Especificaciones Técnicas | CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO |  |  | HABILITADO / NO HABILITADO