## INGENIERÍA BÁSICA
LISTADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y PLANOS A GENERAR POR LA CONTRATISTA EN LA INGENIERÍA BÁSICA
Nº | TITULO DEL DOCUMENTO | Rev.
DOCUMENTOS
GENERALES
LISTA DE DOCUMENTOS DE LA INGENIERÍA BÁSICA
BASES DE DISEÑO DEL PROYECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REVESTIMIENTO EXTERNO DE POLIETILENO EXTRUIDO TRICAPA PARA TUBERÍAS
INFORME DE SELECCIÓN DE TRAZA VARIANTE PARACTI - GCC, OCC, PCPV.
DOCUMENTACION DE CRUCES DE RIO Y CARRETERAS
DOCUMENTACION DE LA TRAZA CON EL SISTEMA LIDAR
PROCESOS
MEMORIA DE CÁLCULO ALIVIOS TERMICOS
HOJA DE DATOS VÁLVULAS ALIVIO
LISTA DE TIE-INS
MECÁNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPRA DE CAÑERÍA DE LINEA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VÁLVULAS Y TUBERÍAS (PIPING CLASS)
HOJA DE DATOS TUBERÍA DE LÍNEA
HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE BOLA
HOJA DE DATOS VÁLVULAS COMPUERTA
HOJA DE DATOS VÁLVULAS CHECK
HOJA DE DATOS VÁLVULAS GLOBO
HOJA DE DATOS JUNTA MONOLÍTICA
HOJA DE DATOS JUNTAS DIELÉCTRICAS
HOJA DE DATOS DE REVESTIMIENTO DE JUNTAS PARA DUCTOS ENTERRADOS
MEMORIA DE CÁLCULO ESPESOR DE TUBERIA B31.8
MEMORIA DE CÁLCULO DE REFUERZOS PARA DERIVACIONES
MEMORIA DE CÁLCULO SECCIONES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
LISTA DE MATERIALES MECANICOS DE LARGA PROVISIÓN DE LINEA E INTERCONEXIONES (CAÑERÍAS, VALVULAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS)
LISTA DE LÍNEAS
LISTA DE VÁLVULAS
INSTRUMENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL, ROVs
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION, COMUNICACIÓN Y CONTROL
HOJA DE DATOS TRANSMISORES DE PRESIÓN
HOJA DE DATOS TRANSMISORES DE TEMPERATURA
HOJA DE DATOS MANÓMETROS
HOJA DE DATOS TERMÓMETROS
LISTA DE INSTRUMENTOS
PLANOS
GENERALES
PLANO GENERAL DE DEFINICIÓN DE RUTA : 1:10000
PROCESOS
ÍNDICE DE PLANOS DE PROCESOS
DIAGRAMA DE PROCESO PFD DE LINEA E INTERCONEXIONES
DIAGRAMA DE CAÑERÍA E INSTRUMENTOS P&ID DE LINEA E INTERCONEXIONES
DIAGRAMA DE CAÑERÍA E INSTRUMENTOS SIMBOLOGÍA Y LEYENDA
CRUCE DE RIOS Y CARRETERAS
MECÁNICA
LAY OUT DE INSTALACIONES SUPERFICIALES