PROVISIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA OFICINA SUCRE

Especificaciones Técnica

- ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. tiene previsto realizar el mantenimiento eléctrico de la oficina Sucre; por lo que, se requiere contratar a una empresa legalmente establecida para la provisión de materiales eléctricos que se necesitan a dicho mantenimiento, según lo descrito en el punto 3.

- OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO

El presente término de referencia tiene por objeto la contratación de una empresa especializada en la provisión de material eléctrico; este material es para la oficina Sucre que está ubicada en Avenida Las Américas #1000 (Barrio Petrolero), el material debe ser entregado en la dirección mencionada.

3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

Provisión de material eléctrico de acuerdo al siguiente detalla y lote:

| ITEM | DESCRIPCION DE LOS MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote I |  |  |  |
| 1 | Placas tomacorrientes dobles con tierra | 20 | Pzas |
| 2 | Interruptores simples | 6 | Pzas |
| 3 | Placas mixtas | 3 | Pzas |
| 4 | Cinta aislante | 4 | Pza |
| 5 | Cinta vulcanizadora pequeña | 1 | Pza |
| 6 | Rollo cable 2.5 mm rojo | 100 | m |
| 7 | Rollo cable 4 mm negro | 100 | m |
| 8 | Rollo cable 2.5 verde amarillo tierra | 100 | m |
| 9 | Tubos LED de 120 largo luz blanca | 60 | Pzas |
| 10 | Aislante tipo espagueti 10 mm | 1 | m |
| 11 | Aislante tipo espagueti 6 mm | 1 | m |
| 12 | Terminal pin 1.5 mm | 100 | Pzas |
| 13 | Terminal pin 2.5 mm | 100 | Pzas |
| 14 | Terminal pin 4 mm | 100 | Pzas |
| 15 | Terminal pin 6 mm | 100 | Pzas |
| 16 | Terminal pin 10 mm | 50 | Pzas |
| 17 | Terminal ojal 10 mm | 30 | Pzas |
| 18 | Terminal ojal 6 mm | 30 | Pzas |
| 19 | Terminal ojal 16 mm | 30 | Pzas |
| Lote II |  |  |  |
| 20 | Reflector LED 480 W | 5 | Pzas |

5. TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega del material no deberá exceder los 10 días calendario desde la aceptación de la orden de compra.

6. PROPUESTA TÉCNICA

Para la presentación de la propuesta técnica se debe considerar la Matriz de Evaluación Técnica.

7. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante abono en cuenta y podrá presentar su factura una vez entregado el bien y que este a entera conformidad de la Unidad Solicitante.

8. FORMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará mediante el método precio evaluado más bajo y que cumpla con lo requerido en la Matriz de Evaluación Técnica.

9. MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Cumple / No cumple