| Nº | CÓDIGO | TÍTULO DEL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| INGENIERÍA BÁSICA |  |  |
| ELÉCTRICA |  |  |
| 1 | SC-E01-EL-00-02-01 de 01 | Índice de Planos Eléctricos (Ingeniería Básica) |
| 2 | SC-E01-EL-00-03-01 de 06 | Diagramas Unifilares (Nuevo CCM Terminal Santa Cruz) Acometido Principal |
| 3 | SC-E01-EL-00-03-02 de 06 | Diagramas Unifilares (Nuevo CCM Terminal Santa Cruz) Tablero General |
| 4 | SC-E01-EL-00-03-03 de 06 | Diagramas Unifilares (Caseta de Control y Distribución Eléctrica |
| 5 | SC-E01-EL-00-03-04 de 06 | Diagramas Esquemáticos CCM (Caseta de Control y Distribución Eléctrica) |
| 6 | SC-E01-EL-00-03-05 de 06 | Diagramas Esquemáticos CCM (Terminal Santa Cruz) |
| 7 | SC-E01-EL-00-06-01 de 06 | Layout de Puesta a Tierra (Caseta de Control y Distribución Eléctrica) |
| 8 | SC-E01-EL-00-06-02 de 06 | Layout de Puesta a Tierra (Terminal Santa Cruz) |
| 9 | SC-E01-EL-00-06-03 de 06 | Plano de Disposición de Gabinetes (Caseta de Control y Distribución Eléc |
| 10 | SC-E01-EL-00-06-04 de 06 | Plano de Disposicion de Gabinetes (Terminal Santa Cruz) |
| 11 | SC-E01-EL-00-06-05 de 06 | Plano de Cobertura del Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféric |
| 12 | SC-E01-EL-00-06-06 de 06 | Plano de Cobertura del Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféric |
| 13 | SC-E01-EL-00-11-01 de 08 | Típicos de Aterramiento - Pararrayo Franklin |
| 14 | SC-E01-EL-00-11-02 de 08 | Tipicos de Aterramiento -Cámara de Inspección Jabalina |
| 15 | SC-E01-EL-00-11-03 de 08 | Tipicos de Aterramiento -Conexión a Tierra de Equipos |
| 16 | SC-E01-EL-00-11-04 de 08 | Tipicos de Aterramiento -Red de Puesta a Tierra |
| 17 | SC-E01-EL-00-11-05 de 08 | Tipicos de Aterramiento -Conexión a Tierra de Gabinetes |
| 18 | SC-E01-EL-00-11-06 de 08 | Típicos de Aterramiento- Conexión a Tierra Motores |
| 19 | SC-E01-EL-00-11-07 de 08 | Típicos de Aterrramiento -Conexión a Tierra Gabinete PLC |
| 20 | SC-E01-EL-00-11-08 de 08 | Típicos de Aterramiento -Conexión a Tierra Variadores |
| 21 | SC-E55-EL-00-03-06 de 06 | Diagramas Esquematicos CCM (Subestacion E RGEB) |
| INSTRUMENTACIÓN |  |  |
| 22 | SC-E01-IC-00-02-01 de 01 | Indice de Planos de Instrumentación (Ingeniería Básica) |
| 23 | SC-E01-IC-00-03-01 de 02 | Diagrama Unifilar Suministro de Energía Regulada (Terminal Santa Cruz) |
| 24 | SC-E01-IC-00-03-02 de 02 | Diagrama Unifilar Suministro de Energía Regulada (Caseta de Control y D |
| COMUNICACIÓN |  |  |
| 25 | SC-E01-CO-00-02-01 de 01 | Índice de Planos de Comunicación |
| 26 | SC-E01-CO-00-18-01 de 01 | Arquitectura del Sistema de Control |
| CIVIL |  |  |
| 27 | SC-E01-CI-00-02-01 de 01 | Índice de Planos Civiles |
| 28 | SC-E01-CI-00-06-01 de 01 | Plano de Relevamiento Topográfico |