## Planilla B1
ANEXO B-1 PROYECTO: MEJORAS SISTEMA DE CONTROL OPERACIONES TSCZ
CLIENTE |  | YPFB TRANSPORTE S.A.
PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  | EMPRESA PROPONENTE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (BS.) | PRECIO TOTAL (BS.)
A | LOGÍSTICA |  |  |  | 0
A.1. | Preventivas socio-ambientales | Glb | 1 |  | 0
A.2. | Instalación de campamento de construcción, obrador y oficinas. | Glb | 1 |  | 0
A.3. | Restauracion de áreas afectadas y desmovilización
A.3.1 | Restauracion de áreas afectadas y desmovilización | Glb | 1 |  | 0
A.3.2 | Retiro de equipos, conduits y conductores que quedaran inutilizados en terminal santa cruz | Glb | 1 |  | 0
A.4. | Recepcion y transporte de materiales y equipos a obra desde almacen YPFBT | Glb | 1 |  | 0
B. | ESTUDIOS PREVIOS Y VALIDACION Y COMPLEMENTACION DE LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE |  |  |  | 0
B.1. | Validacion y complementacion de la Ingenieria Basica y de detalle (todas las especialidades) (Incluye replanteo topografico) | Glb | 1 |  | 0
B.2. | Estudio Geotécnico | Glb | 1 |  | 0
C. | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
C.1. | AMPLIACION DE SALA DE CONTROL TSCZ
C.1.1. | Reubicación de los sistemas de drenaje, líneas de suministro de agua y toda interferencia en el área de ampliación de la sala de control | Glb | 1 |  | 0
C.1.2. | Reubicación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado y otros en sala de control actual | Glb | 1 |  | 0
C.1.3. | Nivelación y adecuación del área a ser edificada | Glb | 1 |  | 0
C.1.4. | Construcción de cimientos, losas, y fundaciones para ampliación de la sala | Glb | 1 |  | 0
C.1.5. | Levantamiento de muros circundantes tipo Tizón y muros interiores | Glb | 1 |  | 0
C.1.6. | Construcción de columnas y encadenados | Glb | 1 |  | 0
C.1.7. | Construcción de losa de techo | Glb | 1 |  | 0
C.1.8. | Implementación de “trincheras” al interior de la ampliación de sala de control | m | 70 |  | 0
C.1.9. | Revocado, pintado e impermeabilizado de muros exteriores | Glb | 1 |  | 0
C.1.10. | Instalación de tomas e interruptores del sistema eléctrico al interior de la ampliación de sala | Glb | 1 |  | 0
C.1.11. | Revocado y pintado de muros interiores | Glb | 1 |  | 0
C.1.12. | Instalación de techo falso y luminarias al interior/exterior de la ampliación de la sala de control | Glb | 1 |  | 0
C.1.13. | Provisión, instalación y asegurado de puertas metálicas anti-pánico de doble hoja y hoja simple en ampliación de sala de control y sala de baterías | Glb | 1 |  | 0
C.1.14. | Provision e instalación de puerta de blindex corrediza entre ampliación de sala y sala actual. | Glb | 1 |  | 0
C.1.15. | Impermeabilizado de techo con cerámicas esmaltadas e impermeabilizantes de aplicación acrílica. | Glb | 1 |  | 0
C.1.16. | Provision e instalación de equipos de aire acondicionado para la ampliación de sala de control y la sala de baterías. | Glb | 1 |  | 0
C.2. | Construcción de aceras de circulación.
C.2. | Construcción de aceras de circulación. | m | 50 |  | 0
C.3. | Soportes para botoneras, instrumentos y cajas de paso.
C.3.1. | Soportes para botoneras e instrumentos (tipo 3). | pza | 27 |  | 0
C.3.2. | Soportes para cajas de paso. | pza | 14 |  | 0
C.4. | Construcción de cámaras de hormigón (E&I, drenajes)
C.4.1 | Construcción de cámaras de drenaje pluvial y bajantes de techo para descargas de loza de techo. | pza | 2 |  | 0
C.4.2 | Construcción de cámaras de paso para conductores eléctricos y de instrumentación. | pza | 4 |  | 0
C.5. | Excavaciones, Rellenos de zanjas y nivelaciónes
C.5. | Excavaciones, Rellenos de zanjas y nivelaciónes | m3 | 2235.355 |  | 0
C.6. | Pintado de elementos auxiliares y señalización
C.6. | Pintado de elementos auxiliares y señalización | Glb | 1 |  | 0
D. | OBRAS ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
D.1. | Montaje, ensamble, instalación y puesta en marcha del centro control de motores CCM-01. | Glb | 1 |  | 0
D.2. | Montaje, instalación, configuracion y puesta en marcha de switch de transferencia automática STA-01 | Glb | 1 |  | 0
D.3. | Montaje, instalación, adecuacion, cableado, conexionado y puesta en marcha de tableros de distribución (TD-01) | Glb | 1 |  | 0
D.4. | Instalación y puesta en marcha de dos tableros asociados al sistema de respaldo | Glb | 1 |  | 0
D.5. | Reubicación del sistema de respaldo UPS-01 (banco de baterías, gabinete rectificador inversor) en la ampliacion de la sala de control y sala de baterias. | Glb | 1 |  | 0
D.6. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia y mando para bombas boosters. | Glb | 1 |  | 0
D.7. | Canalización, cableado y conexionado de potencia y mando de bomba de recuperación tanque S-01, bomba de cámara 4 slop y panel de bomba de espuma (sistema espumógeno). | Glb | 1 |  | 0
D.8. | Canalización, cableado y conexionado de panel de bomba jockey baldor y panel de bomba principal SCI (combustión). | Glb | 1 |  | 0
D.9. | Canalización, cableado y conexionado de bomba de agua sumergible. | Glb | 1 |  | 0
D.10. | Canalización, cableado y conexionado de bomba de pozo slop | Glb | 1 |  | 0
D.11. | Conexionado del sistema de compresión de aire (compresor n°1 y compresor n°2). | Glb | 1 |  | 0
D.12. | Canalización, cableado, y conexionado de torres de enfriamiento 1 y 2 (bomba 1, bomba 2, bomba recirculación 1, bomba recirculación 2, ventilador 1 y ventilador 2). | Glb | 1 |  | 0
D.13. | Canalización, cableado, y conexionado de bombas sector pileta API (bomba de agua 1, bomba de agua 2, bomba de difusor de aire y bomba de pileta API). | Glb | 1 |  | 0
D.14. | Canalización, cableado, y conexionado de ventilador flare (quemador). | Glb | 1 |  | 0
D.15. | Canalización, cableado, y conexionado de panel plan 53 para cuatro (4) unidades de bombeo principales (UBPs 1, 2, 3 y 4). | Glb | 1 |  | 0
D.16. | Canalización, cableado, y conexionado de panel de bomba de llenado de refrigerante a radiadores de unidades principales. | Glb | 1 |  | 0
D.17. | Conexionado de tablero de caseta de medición. | Glb | 1 |  | 0
D.18. | Canalización, cableado, y conexionado de tablero alimentación comedor. | Glb | 1 |  | 0
D.19. | Readecuación y optimización del sistema de puesta a tierra a fin de cumplir con lo requerido por YPFBTR y garantizar la protección y funcionamiento de los equipos | Glb | 1 |  | 0
E. | OBRAS INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  |  | 0
E.1. | "Calibración/configuración”, instalación y puesta en marcha de cuatro transmisores de presión en trampas de chancho pertenecientes a ORSZ/PRGS, línea de Diesel R. norte y tanque S-01. | Glb | 1 |  | 0
E.2. | “Calibración/configuración”, instalación y puesta en marcha de dos cabezales y transmisores de nivel para tanques TK-101 y TK-102. | Glb | 1 |  | 0
E.3. | “Calibración/Configuración”, Instalación, y puesta en marcha de un transmisor de nivel tipo radar en pozo Slop | Glb | 1 |  | 0
E.4. | Extracción de señales discretas y análogas correspondientes al gabinete de la bomba de tanque “espumogeno”. | Glb | 1 |  | 0
E.5. | Extracción de señales discretas y análogas de gabinete de la bomba contra incendios y tanque de agua. | Glb | 1 |  | 0
E.6. | Adecuación del gabinete de seguridad “SS-001” en ampliación de sala de control TSCZ | Glb | 1 |  | 0
E.7. | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados al sistema de seguridad SS-001 | Glb | 1 |  | 0
E.8. | Instalación, configuración, programación, integración y puesta en marcha de nuevos equipos e instrumentos asociados a UBP#1
E.8.1 | Instalación de un módulo agrupador de termocuplas (SCANNER). | Glb | 1 |  | 0
E.8.2 | Instalación de transmisores de temperatura y presión en el manifold de ingreso de aire al After Cooler del motor de combustión interna (Múltiple de admisión). | Glb | 1 |  | 0
E.8.3 | Instalación de Pick Up´s magnéticos. | Glb | 1 |  | 0
E.8.4 | Instalación de un Switch de nivel en el radiador lado After Cooler | Glb | 1 |  | 0
E.8.5 | Instalación de cabezales Transmisores de Temperatura en RTD´s de UBP#1. | Glb | 1 |  | 0
E.9. | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#1 y su gabinete.
E.9 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#1 y su gabinete. | Glb | 1 |  | 0
E.10 | Instalación, configuración, programación, integración y puesta en marcha de nuevos equipos e instrumentos asociados a UBP#2.
E.10.1 | Instalación de un módulo agrupador de termocuplas (SCANNER). | Glb | 1 |  | 0
E.10.2 | Instalación de transmisores de temperatura y presión en el manifold de ingreso de aire al After Cooler del motor de combustión interna (Múltiple de admisión). | Glb | 1 |  | 0
E.10.3 | Instalación de Pick Up´s magnéticos. | Glb | 1 |  | 0
E.10.4 | Instalación de un Switch de nivel en el radiador lado After Cooler | Glb | 1 |  | 0
E.10.5 | Instalación de cabezales Transmisores de Temperatura en RTD´s de UBP#2. | Glb | 1 |  | 0
E.11 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#2 y su gabinete
E.11 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#2 y su gabinete. | Glb | 1 |  | 0
E.12 | Instalación, configuración, programación, integración y puesta en marcha de nuevos equipos e instrumentos asociados a UBP#3
E.12.1 | Instalación de un módulo agrupador de termocuplas (SCANNER). | Glb | 1 |  | 0
E.12.2 | Instalación de transmisores de temperatura y presión en el manifold de ingreso de aire al After Cooler del motor de combustión interna (Múltiple de admisión). | Glb | 1 |  | 0
E.12.3 | Instalación de Pick Up´s magnéticos. | Glb | 1 |  | 0
E.12.4 | Instalación de un Switch de nivel en el radiador lado After Cooler | Glb | 1 |  | 0
E.12.5 | Instalación de cabezales Transmisores de Temperatura en RTD´s de UBP#3. | Glb | 1 |  | 0
E.13 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#3 y su gabinete
E.13 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#3 y su gabinete | Glb | 1 |  | 0
E.14 | Instalación, configuración, programación, integración y puesta en marcha de nuevos equipos e instrumentos asociados a UBP#4
E.14.1 | Instalación de un módulo agrupador de termocuplas (SCANNER). | Glb | 1 |  | 0
E.14.2 | Instalación de transmisores de temperatura y presión en el manifold de ingreso de aire al After Cooler del motor de combustión interna (Múltiple de admisión). | Glb | 1 |  | 0
E.14.3 | Instalación de Pick Up´s magnéticos. | Glb | 1 |  | 0
E.14.4 | Instalación de un Switch de nivel en el radiador lado After Cooler | Glb | 1 |  | 0
E.14.5 | Instalación de cabezales Transmisores de Temperatura en RTD´s de UBP#4. | Glb | 1 |  | 0
E.15 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#4 y su gabinete
E.15 | Canalización, cableado y conexionado de los equipos e instrumentos asociados a UBP#4 y su gabinete | Glb | 1 |  | 0
E.16. | Readecuación y optimización del sistema de puesta a tierra de instrumentación a fin de cumplir con lo requerido por YPFBTR y garantizar la protección y el correcto funcionamiento de los equipos | Glb | 1 |  | 0
E.17. | Instalación de detectores de humo/fuego ampliación de sala de control | Glb | 1 |  | 0
F. | OBRAS COMUNICACIÓN |  |  |  | 0
F.1. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha del gabinete (PLC) de control SCP-001 en ampliación de sala de control | Glb | 1 |  | 0
F.2. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha del gabinete SS-001 en ampliación de sala de control TSCZ | Glb | 1 |  | 0
F.3. | Instalación, configuración, integración y puesta en marcha de un módulo de comunicación ethernet en el gabinete SCP-003 en RGEB | Glb | 1 |  | 0
F.4. | Tendido de conduit y cable del sistema de fibra óptica. | Glb | 1 |  | 0
F.5. | Adecuación, instalación y puesta en marcha del gabinete de comunicaciones en TSCZ (com-001) e instalación del sistema de cableado estructurado en sala de control. | Glb | 1 |  | 0
F.6. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha de un nuevo gabinete PLC para UBP#1 (UBP-100). | Glb | 1 |  | 0
F.7. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha de un nuevo gabinete PLC para UBP#2 (UBP-200). | Glb | 1 |  | 0
F.8. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha de un nuevo gabinete PLC para UBP#3 (UBP-300). | Glb | 1 |  | 0
F.9. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha de un nuevo gabinete PLC para UBP#4 (UBP-400). | Glb | 1 |  | 0
F.10. | Reubicación del gabinete de medición existente del OSSA-1. | Glb | 1 |  | 0
F.11. | Programación/integración del centro de control de motores (CCM) con/en el sistema de control principal y seguridad | Glb | 1 |  | 0
F.12. | Integración del sistema de transferencia automática (STA-01) con el sistema de control principal. | Glb | 1 |  | 0
F.13. | Desarrollo del HMI | Glb | 1 |  | 0
G. | PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 0
G.1. | Precomisionado, comisionado y puesta en Marcha de la estación | Glb | 1 |  | 0
G.2. | Pruebas FAT y SAT. | Glb | 1 |  | 0
H. | COMPRAS DELEGADAS |  |  |  | 34800
H.1. | Compras delegadas | Glb | 1 | 34800 | 34800
I. | DATABOOK Y PLANOS CAO |  |  |  | 0
I.1. | DATABOOK Y PLANOS CAO | Glb | 1 |  | 0
I.2. | Capacitación a personal operativo y de mantenimiento referente a todo el equipamiento instalado y reinstalado (Incluye elaboracion de manuales) | Glb | 1 |  | 0
TOTAL (BS.) |  |  |  |  | 34800