## Formato B-1
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EN CUBIERTA DE EQUIPO PESADO Y CERRAMIENTO DE SALA DE ACEITE
Indice | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Sub Total | Total
1. | INSTALACIÓN ELECTRICA CUBIERTA DE EQUIPO PESADO
1.1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO EN GALPÓN
1.1.1 | INT. TERMOMAGNÉTICO NC 3PH 16 AMPER | PZA. | 3
1.1.2 | INT. TERMOMAGNÉTICO NC 3PH 32 AMPER | PZA. | 2
1.1.3 | INT. TERMOMAGNÉTICO NC 1PH 16 AMPER | PZA. | 1
1.1.4 | INT. TERMOMAGNÉTICO NC 1PH 10 AMPER | PZA. | 1
1.1.5 | INT. DIFERENCIAL 25 AMPER | PZA. | 1
1.1.6 | SOPORTE PARA BARRA AKG AB2/SS | PZA. | 1
1.1.7 | BORNE DE CONEXIÓN AKGG4BK PARA CABLE 4 MM2 COLOR AZUL | PZA. | 35
1.1.8 | BORNE DE CONEXIÓN AKGG4BK PARA CABLE 4 MM2 COLOR AZUL | PZA. | 35
1.1.9 | BARRA DE CONEXIÓN (3X10)MM DE COBRE ESTAÑADO CAPACIDAD 140 AMPER | PZA. | 3
1.1.10 | CAJA METALICA 40X50X20CM IP66 | PZA. | 1
1.1.11 | BARRA RIEL DIN CON PERFORACION NS35/7 | PZA. | 1
1.1.12 | CABLE CANAL RANURADO CD30X40 | PZA. | 1
1.1.13 | BARA DE DISTRIBUCION PARA TERMICOS MMCM 100 AMPER EVG-3PHAS 12 | PZA. | 2
1.1.14 | BARA DE DISTRIBUCION PARA TERMICOS MMCM 100 AMPER EVG-3PHAS 6 | PZA. | 3
1.1.15 | CINTA AISLANTE SCOTCH® SUPER 33+ | PZA. | 3
1.1.16 | CINTA DE PRECAUCION | MTS. | 100
1.1.17 | TUBO CONDUIT FLEXIBLE 3/4' | MTS. | 25
1.2 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMAS TRIFÁSICAS 2 PUNTOS
1.2.1 | TOMA TRIFASICA TIPO SHUKO DE 16 AMP | PZA | 2
1.2.2 | CAJA METALICA FENCO DE 2X4" MAS TAPA | PZA. | 3
1.2.3 | CAJA METALICA FENCO DE 2X4" MAS TAPA | PZA. | 10
1.2.4 | TUBIN METALICO FENCO DE 1" | PZA. | 4
1.2.5 | ACOPLE PARA TUBIN FENCO 1" | PZA. | 10
1.2.6 | BOQUILLA PARA TUBIN METALICO FENCO DE 1" | PZA. | 5
1.2.7 | CODO PARA TUBIN FENCO DE 1" | PZA. | 2
1.2.8 | TUBIN METALICO FENCO DE ¾" | PZA. | 10
1.2.9 | ACOPLE PARA TUBIN FENCO ¾' | PZA. | 20
1.2.10 | BOQUILLA PARA TUBIN METALICO FENCO DE ¾" | PZA. | 8
1.2.11 | TUBO CONDUIT FLEXIBLE 3/4' | MTS. | 5
1.2.12 | CABLE MONOPOLAR DE 2,5 MM | MTS. | 180
1.3 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECHO
1.3.1 | CABLE DE COBRE DENUDO DE 25MM2 | MTS. | 10
1.3.2 | PERNO PARTIDO ZINCADO PARA 25MM2 | PZA. | 2
1.3.3 | BOQUILLA PARA TUBIN METALICO FENCO DE ¾" | PZA. | 8
1.3.4 | CODO PARA TUBIN FENCO DE ¾" | PZA. | 8
1.3.5 | TUBIN METALICO FENCO DE ½" | PZA. | 11
1.3.6 | ACOPLE PARA TUBIN FENCO ½" | PZA. | 18
1.3.7 | BOQUILLA PARA TUBIN METALICO FENCO DE ½" | PZA. | 18
1.3.8 | CODO PARA TUBIN FENCO DE ½" | PZA. | 5
1.3.9 | POLITUBO DE PVC BICAPA DE 1½" | MTS. | 40
1.3.10 | LUMINARIAS LED | PZA. | 8
1.4 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 8 TOMA CORREINTES E INTERRUPTORES
1.4.1 | TOMACORRIENTE DOBLE | PZA | 8
1.4.2 | CAJA METALICA FENCO DE 2X4" MAS TAPA | PZA. | 8
1.4.3 | CAJA METALICA FENCO DE 2X4" MAS TAPA | PZA. | 15
1.4.4 | TUBIN METALICO FENCO DE 1" | PZA. | 9
1.4.5 | ACOPLE PARA TUBIN FENCO 1" | PZA. | 18
1.4.6 | BOQUILLA PARA TUBIN METALICO FENCO DE 1" | PZA. | 8
1.4.7 | CODO PARA TUBIN FENCO DE 1" | PZA. | 8
1.4.8 | TUBIN METALICO FENCO DE ¾" | PZA. | 5
1.4.9 | ACOPLE PARA TUBIN FENCO ¾' | PZA. | 10
1.4.10 | BOQUILLA PARA TUBIN METALICO FENCO DE ¾" | PZA. | 8
1.4.11 | TUBO CONDUIT FLEXIBLE 3/4' | MTS. | 1.6
1.4.12 | CABLE MONOPOLAR DE 2,5 MM | MTS. | 70
1.5 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
1.5.1 | TUBO CONDUIT RIGIDO 1½" X 3MT. C/CUPLA | PZA. | 5
1.5.2 | CAJAS DE PASO TIPO STANCO | PZA. | 2
1.5.3 | ALAMBRE CALBANIZADO # 14 | MTS | 60
1.5.4 | CRUCE DE CALLE LOSETAS | PZA | 20
1.5.5 | METERIALES CONSUMIBLES | PZA | 1
1.5.6 | CABLE DE COBRE DENUDO DE 25MM2 | MTS. | 10
1.5.7 | PERNO PARTIDO ZINCADO PARA 25MM2 | PZA. | 2
1.5.8 | JABALINA DE 2,4 MTS. MAS PERNO | PZA | 1
1.5.9 | MOLDE PAR SOLDADURA | PZA | 1
1.5.10 | CARGA PARA SOLDARURA CADWELL | PZA | 4
1.5.11 | TERMINALES PARA CONEXIÓN DE TIERRA | PZA | 5
1.5.12 | GRAMPAS PARA FIJACION DE CABLES DE TIERRA | PZA | 6
1.5.13 | CABLE ENCHAQUETADO DE 5 X 6 MM | MTS | 60
2. | INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO CUBIERTA DE EQUIPO PESADO
2.1 | INSTALACIÓN DE 4 PUNTOS DE AIRE CON ACCESORIOS
2.1.1 | CAÑERIA GALVANIZADA 1/2 | MTS | 75
2.1.2 | CODOS 90° TUPY 1/2 | PZA | 12
2.1.3 | CUPLAS TUPY 1/2 | PZA | 15
2.1.4 | CRUCE DE CALLE LOSETAS | PZA | 20
2.1.5 | METERIALES CONSUMIBLES | PZA | 1
2.1.6 | NIPLE TUPY 1/2 | PZA | 5
2.1.7 | ABRASADERAS PARA CAÑEROA DE 1/2 | PZA | 20
2.1.8 | PERNOS Y TARUGOS | PZA | 100
2.1.9 | PINTURA ANTICORROSIVA | LTS. | 1
2.1.10 | CONECTORES | PZA | 4
3. | PROVISIÓN E ISNTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA LA SALA DE ACEITE
3.1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO LATERAL PARA SALA DE ACEITE
3.1.1 | PLANCHA PLEGADA GALVANIZADA | M2 | 33
3.1.2 | ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | ML | 50
2.1.3 | CUPLAS TUPY 1/2 | GLB | 1