## Hoja1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:
|  |  |  | NOMBRE DEL SERVICIO: | DETECTOR DE GASES MSA ALTAIR 5X
|  |  |  | UNIDAD SOLICITANTE: | Gerencia Sectorial Transporte de Oleoductos
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR ESPECIFICADO |  | EMPRESA
|  | (PZAS) |  |  | RESULTADO TÉCNICO
1 | DETECTOR DE GASES MULTIPLES ALTAIR 5X (MSA) | 1 | • Marca: MSA • Modelo: 5X. • CARCASA Coraza resistente cubierta de caucho. • PESO 0.5 kg (1 lb, sin sensor IR). • DIMENSIONES (ALTO X LARGO X ANCHO) 170 x 89 x 45 mm (6.69 x 3.49 x 1.79 in) sin clip para cinturón, PID o sensor IR. • ALARMA AUDIBLE >95 dB típicamente. • ALARMA VISUAL 2 focos LED ultra brillantes en la parte superior. • ALARMA VIBRATORIA Estándar. • MotionAlert e InstantAlert Estándar. • PANTALLA de alto contraste monocromática o a color. • RETROILUMINACIÓN Tiempo de duración ajustable. • BATERÍA Recargable de Li-ION o AA alcalina. • TIEMPO DE OPERACIÓN 20 h a temperatura ambiente. • PROTECCIÓN DE INGRESO IP65. • GARANTÍA ESTÁNDAR 3 años en sensores de CO, H2S, LEL, O2, SO2 e IR; 2 años en sensores de NH3, Cl2; 1 año en otros sensores. |  | CUMPLE/NO CUMPLE
2 | Lugar de entrega: Oficinas YPFB TRANSPORTE S. A. en Arica (Termina Arica) |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
3 | Plazo de entrega: 30 dias calendarios |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  |  | HABILITADA/NO HABILITADA