## SEÑALES CONTROL TSCZ
LISTA DE SEÑALES GABINETE DE CONTROL TSCZ (REFERENCIAL)
ITEM | TAG | DESCRIPCION | TIPO
1 | ZSO-0001 | APERTURA DE GABINETE | DI
2 | PWSF-001 | POWER SUPPLY DC OK | DI
3 | PWSF-002 | POWER SUPPLY DC OK | DI
4 | PB-001 | ALARM SILENCE | DI
5 | PB-002 | ESD PUSH BUTTON | DI
6 | PB-003 | RESET ESD PUSH BUTTON | DI
7 | PB-004 | CONTROL DE ALARMA ESD | DI
8 | PB-005 | CONTROL DE ALARMA V. OP. | DI
9 | PB-006 | CONTROL DE ALARMA TELF. | DI
10 | PB-007 | ALARMA MANUAL | DI
11 | ZIC-109 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-109 CERRADO | DI
12 | ZIO-109 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-109 ABIERTO | DI
13 | XS-109 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-109 AUTOMATICO | DI
14 | ZIC-118 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-118 CERRADO | DI
15 | ZIO-118 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-118 ABIERTO | DI
16 | XS-118 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-118 AUTOMATICO | DI
17 | ZIC-146 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-146 CERRADO | DI
18 | ZIO-146 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-146 ABIERTO | DI
19 | XS-146 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-146 AUTOMATICO | DI
20 | ZIC-218 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-218 CERRADO | DI
21 | ZIO-218 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-218 ABIERTO | DI
22 | XS-218 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-218 AUTOMATICO | DI
23 | ZIC-219 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-219 CERRADO | DI
24 | ZIO-219 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-219 ABIERTO | DI
25 | XS-219 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-219 AUTOMATICO | DI
26 | ZIC-220 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-220 CERRADO | DI
27 | ZIO-220 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-220 ABIERTO | DI
28 | XS-220 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-220 AUTOMATICO | DI
29 | ZIC-221 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-221 CERRADO | DI
30 | ZIO-221 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-221 ABIERTO | DI
31 | XS-221 | ACTUADOR ELECTRICO MOV-221 AUTOMATICO | DI
32 | ZIC-177 | ACTUADOR NEUMATICO GOV-177 CERRADO | DI
33 | ZIO-177 | ACTUADOR NEUMATICO GOV-177 ABIERTO | DI
34 | ZIC-178 | ACTUADOR NEUMATICO GOV-178 CERRADO | DI
35 | ZIO-178 | ACTUADOR NEUMATICO GOV-178 ABIERTO | DI
36 | ZIC-179 | ACTUADOR NEUMATICO GOV-179 CERRADO | DI
37 | ZIO-179 | ACTUADOR NEUMATICO GOV-179 ABIERTO | DI
38 | LSL-001 | SWITCH DE NIVEL BAJO TK 101 | DI
39 | LSL-002 | SWITCH DE NIVEL BAJO TK 102 | DI
40 | LSL-003 | SWITCH DE NIVEL BAJO | DI
41 | LSL-004 | SWITCH DE NIVEL BAJO | DI
42 | PDSH-001 | PRESION DIFERENCIAL ALTA | DI
43 | PDSH-002 | PRESION DIFERENCIAL ALTA | DI
44 | PDSH-003 | PRESION DIFERENCIAL ALTA | DI
45 | PDSH-004 | PRESION DIFERENCIAL ALTA | DI
46 | FSL-0001 | SWITCH BAJO FLUJO | DI
47 | RES-XXXX | RESERVA | DI
48 | RES-XXXX | RESERVA | DI
49 | RES-XXXX | RESERVA | DI
50 | RES-XXXX | RESERVA | DI
51 | RES-XXXX | RESERVA | DI
52 | RES-XXXX | RESERVA | DI
53 | RES-XXXX | RESERVA | DI
54 | RES-XXXX | RESERVA | DI
55 | RES-XXXX | RESERVA | DI
56 | RES-XXXX | RESERVA | DI
57 | RES-XXXX | RESERVA | DI
58 | RES-XXXX | RESERVA | DI
59 | RES-XXXX | RESERVA | DI
60 | RES-XXXX | RESERVA | DI
61 | RES-XXXX | RESERVA | DI
62 | RES-XXXX | RESERVA | DI
63 | RES-XXXX | RESERVA | DI
64 | RES-XXXX | RESERVA | DI
65 | MOV109-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-109 CMD CERRAR | DO
66 | MOV109-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-109 CMD ABRIR | DO
67 | MOV118-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-118 CMD CERRAR | DO
68 | MOV118-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-118 CMD ABRIR | DO
69 | MOV146-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-146 CMD CERRAR | DO
70 | MOV146-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-146 CMD ABRIR | DO
71 | MOV218-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-218 CMD CERRAR | DO
72 | MOV218-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-218 CMD ABRIR | DO
73 | MOV219-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-219 CMD CERRAR | DO
74 | MOV219-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-219 CMD ABRIR | DO
75 | MOV220-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-220 CMD CERRAR | DO
76 | MOV220-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-220 CMD ABRIR | DO
77 | MOV221-C | ACTUADOR ELECTRICO MOV-221 CMD CERRAR | DO
78 | MOV221-O | ACTUADOR ELECTRICO MOV-221 CMD ABRIR | DO
79 | GOV177-C | ACTUADOR NEUMATICO GOV-177 CMD CERRAR | DO
80 | GOV178-C | ACTUADOR NEUMATICO GOV-178 CMD CERRAR | DO
81 | LMP-001 | ESD RESET PUSH BUTTON LAMP | DO
82 | LMP-002 | SILENCIO ALARMA PUSH BUTTON LAMP | DO
83 | LMP-003 | RTU ALARM LAMP | DO
84 | LMP-004 | ESD RESET PUSH BUTTON LAMP | DO
85 | LMP-005 | EN OPERACIÓN | DO
86 | LMP-006 | EN FALLA | DO
87 | LMP-007 | BOCINA | DO
88 | SIRENA-001 | SIRENA OFICINA | DO
89 | GOV179-C | ACTUADOR NEUMATICO GOV-179 CMD CERRAR | DO
90 | CFR-0001 | CFR-0003 RAMP RUN 1 VALVE OPEN | DO
91 | CFR-0002 | CFR-0003 RAMP RUN 2 VALVE OPEN | DO
92 | CFR-0003 | CFR-0003 RAMP RUN 3 VALVE OPEN | DO
93 | HORN-0001 | SIRENA CAMPO | DO
94 | ALARM-0002 | BALIZA CAMPO | DO
95 | ESD-0003 | ESD SIGNAL | DO
96 | RES-XXXX | RESERVA | DO
97 | RES-XXXX | RESERVA | DO
98 | RES-XXXX | RESERVA | DO
99 | RES-XXXX | RESERVA | DO
100 | RES-XXXX | RESERVA | DO
101 | RES-XXXX | RESERVA | DO
102 | RES-XXXX | RESERVA | DO
103 | RES-XXXX | RESERVA | DO
104 | RES-XXXX | RESERVA | DO
105 | RES-XXXX | RESERVA | DO
106 | RES-XXXX | RESERVA | DO
107 | RES-XXXX | RESERVA | DO
108 | RES-XXXX | RESERVA | DO
109 | RES-XXXX | RESERVA | DO
110 | RES-XXXX | RESERVA | DO
111 | RES-XXXX | RESERVA | DO
112 | LT-001 | TRANSMISOR DE NIVEL TK DE ALMACENAMIENTO | AI
113 | LT-002 | TRANSMISOR DE NIVEL TK DE ALMACENAMIENTO | AI
114 | LIT-2002 | TRANSMISOR DE NIVEL POZO SLOP | AI
115 | LIT-6001 | TRANSMISOR DE NIVEL PILETA API | AI
116 | LIT-6002 | TRANSMISOR DE NIVEL CAMARA 3 | AI
117 | LIT-6003 | TRANSMISOR DE NIVEL PILETA API | AI
118 | FT-0001 | TRANSMISOR DE FLUJO MEDICION DE SALIDA | AI
119 | FT-0002 | TRANSMISOR DE FLUJO MEDICION DE SALIDA | AI
120 | FT-0003 | TRANSMISOR DE FLUJO MEDICION DE SALIDA | AI
121 | LIT-2000 | TRANSMISOR DE NIVEL TK DE ALMACENAMIENTO | AI
122 | LIT-2001 | TRANSMISOR DE NIVEL TK DE ALMACENAMIENTO | AI
123 | RES-XXXX | RESERVA | AI
124 | RES-XXXX | RESERVA | AI
125 | RES-XXXX | RESERVA | AI
126 | RES-XXXX | RESERVA | AI
127 | RES-XXXX | RESERVA | AI
128 | LT-003 | TRANSMISOR DE NIVEL SEPARADOR | AI
129 | PT-0001 | TRANSMISOR DE PRESION SEMCO | AI
130 | PT-021 | TRANSMISOR DE PRESION BOOSTER | AI
131 | PT-022 | TRANSMISOR DE PRESION BOOSTER | AI
132 | PT-023 | TRANSMISOR DE PRESION BOOSTER | AI
133 | PT-024 | TRANSMISOR DE PRESION BOOSTER | AI
134 | PT-001 | TRANSMISOR DE PRESION SALA GENERADOR | AI
135 | PIT-1202 | TRANSMISOR DE PRESION TRAMPAS LLEGADA | AI
136 | PIT-1203 | TRANSMISOR DE PRESION TRAMPAS LLEGADA | AI
137 | PIT-1204 | TRANSMISOR DE PRESION SALIDA OSSA | AI
138 | PIT-1205 | TRANSMISOR DE PRESION SALIDA UPBs | AI
139 | TT-0001 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA SEMCO | AI
140 | RES-XXXX | RESERVA | AI
141 | RES-XXXX | RESERVA | AI
142 | RES-XXXX | RESERVA | AI
143 | RES-XXXX | RESERVA | AI
144 | VCV-0001 | SALIDA LAZO PID | AO
145 | RES-XXXX | RESERVA | AO
146 | RES-XXXX | RESERVA | AO
147 | RES-XXXX | RESERVA | AO
148 | RES-XXXX | RESERVA | AO
149 | RES-XXXX | RESERVA | AO
150 | RES-XXXX | RESERVA | AO
151 | RES-XXXX | RESERVA | AO
152 | RES-XXXX | RESERVA | AO

## SEÑALES GABINETE UBP 100
LISTA DE SEÑALES UBP #100 (REFERENCIAL)
ITEM | TAG | DESCRIPCION | TIPO
1 | ZSO-0100 | APERTURA GABINETE | DI
2 | PWSF-0100 | FUENTE 24VDC EN FALLA | DI
3 | VSH-0101 | SWITCH DE VIBRACION RADIADOR | DI
4 | VSH-0102 | SWITCH DE VIBRACION MOTOR | DI
5 | VSH-0103 | SWITCH DE VIBRACION CAJA INCREMENTADORA | DI
6 | VSH-0104 | SWITCH DE VIBRACION DE BOMBA | DI
7 | FSL-0101 | SWITCH DE FLUJO | DI
8 | PSL-0101 | SWITCH DE PRESION | DI
9 | LSL-0101 | SWITCH DE NIVEL RADIADOR | DI
10 | LSL-0102 | SWITCH DE NIVEL AFTERCOOLER | DI
11 | LSL-0103 | SWITCH DE NIVEL ACEITE MOTOR | DI
12 | LSL-0104 | SWITCH DE NIVEL ACEITE CAJA INCREMENTARDORA | DI
13 | LSL-0105 | SWITCH DE NIVEL ACEITE P53 | DI
14 | XIM-0100F | ARRANCADOR P53 FALLA | DI
15 | XIM-0100R | ARRANCADOR P53 LISTO | DI
16 | XIM-0100E | ARRANCADOR P53 FUNCIONANDO | DI
17 | RESET-0100 | PULSADOR LUMINOSO RESET CAMBPO | DI
18 | UPB_ON-0100 | ENECENDIDO UPB#100 (SELECTOR CAMPO) | DI
19 | LOCAL-0100 | SELECTOR LOCAL (CAMPO) | DI
20 | REM-0100 | SELECTOR REMOTO (CAMPO) | DI
21 | PWSF-0101 | FUENTE 24VDC EN FALLA (INTERIOR GABINETE) | DI
22 | ES-0100 | PARADA DE EMERGENCIA UPB100 | DI
23 | RES-XXXX | RESERVA | DI
24 | RES-XXXX | RESERVA | DI
25 | RES-XXXX | RESERVA | DI
26 | RES-XXXX | RESERVA | DI
27 | RES-XXXX | RESERVA | DI
28 | RES-XXXX | RESERVA | DI
29 | RES-XXXX | RESERVA | DI
30 | RES-XXXX | RESERVA | DI
31 | RES-XXXX | RESERVA | DI
32 | RES-XXXX | RESERVA | DI
33 | P53-ON-0100 | ARRANCADOR P53 ON | DO
34 | PANEL_LIT-0100 | FALLA PULSADOR LUMINOSO "RESET" CAMPO | DO
35 | CAT_ON/OFF-0100 | CAT_ON/OFF | DO
36 | AUX_ENG_ESD-0100 | AUX_ENG_ESD | DO
37 | WW_RUN_EN-0100 | WW_RUN_EN | DO
38 | WW_PWR-0100 | FALLA EN FUENTE WW | DO
39 | BALIZA-0100 | BALIZA GABINENTE | DO
40 | SIRENA-0100 | SIRENA SOBRE GABINETE | DO
41 | HAB_WW-0100 | HABILITACION WW | DO
42 | BA-0101 | BALIZA VERDE | DO
43 | BA-0102 | BALIZA AMBAR | DO
44 | BA-0103 | BALIZA ROJO | DO
45 | RES-XXXX | RESERVA | DO
46 | RES-XXXX | RESERVA | DO
47 | RES-XXXX | RESERVA | DO
48 | RES-XXXX | RESERVA | DO
49 | PIT-2100 | PRESION MULTIPLE DE ADMISION MOTOR | AI
50 | PT-0101 | PRESION DE ACEITE DE MOTOR | AI
51 | PT-0102 | PRESION DE GAS COMBUSTIBLE | AI
52 | PT-0103 | PRESION DE ACEITE CAJA INCREMENTADORA | AI
53 | PT-0104 | PRESION DE DESCARGA | AI
54 | PT-0105 | PRESION DE SUCCION | AI
55 | PT-0106 | PRESION P53 | AI
56 | TTE-0103 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA CILINDROS | AI
57 | TE/TIT-2100 | RTD BOMBA | AI
58 | TE/TIT-2101 | TEMPERATURA DE MULTIPLE DE ADMISION | AI
59 | ST-0101 | VELOCIDAD MOTOR RPM | AI
60 | SP-0100 | ENGINE SPEED WOODWARD | AI
61 | PT-0104 | PRESION DE DESCARGA (FBST-0101) | AI
62 | RES-XXXX | RESERVA | AI
63 | RES-XXXX | RESERVA | AI
64 | RES-XXXX | RESERVA | AI
65 | RES-XXXX | RESERVA | AI
66 | TE/TIT-0101 | RTD AGUA CAMISA | AI
67 | TE/TIT-0102 | RTD ACEITE MOTOR | AI
68 | TE/TIT-0104 | RTD CAJA INCREMENTADORA | AI
69 | TE/TIT-0105 | RTD COJINETE INTERNO | AI
70 | TE/TIT-0106 | RTD COJINETE EXTERNO | AI
71 | RES-XXXX | RESERVA | AI
72 | RES-XXXX | RESERVA | AI
73 | RES-XXXX | RESERVA | AI
74 | RES-XXXX | RESERVA | AI
75 | RES-XXXX | RESERVA | AI
76 | RES-XXXX | RESERVA | AI
77 | RES-XXXX | RESERVA | AI
78 | RES-XXXX | RESERVA | AI
79 | RES-XXXX | RESERVA | AI
80 | RES-XXXX | RESERVA | AI
81 | RES-XXXX | RESERVA | AI
82 | ST POINT-100 | WOODWARD SET POINT | AO
83 | RES-XXXX | RESERVA | AO
84 | RES-XXXX | RESERVA | AO
85 | RES-XXXX | RESERVA | AO
86 | RES-XXXX | RESERVA | AO
87 | RES-XXXX | RESERVA | AO
88 | RES-XXXX | RESERVA | AO
89 | RES-XXXX | RESERVA | AO

## SEÑALES GABINETE UBP 200
SEÑALES UPBs #2 | LISTA DE SEÑALES UBP #200 (REFERENCIAL)
ITEM | TAG | DESCRIPCION | TIPO
1 | ZSO-0200 | APERTURA GABINETE | DI
2 | PWSF-0200 | FUENTE 24VDC EN FALLA | DI
3 | VSH-0201 | SWITCH DE VIBRACION RADIADOR | DI
4 | VSH-0202 | SWITCH DE VIBRACION MOTOR | DI
5 | VSH-0203 | SWITCH DE VIBRACION CAJA INCREMENTADORA | DI
6 | VSH-0204 | SWITCH DE VIBRACION DE BOMBA | DI
7 | FSL-0201 | SWITCH DE FLUJO | DI
8 | PSL-0201 | SWITCH DE PRESION | DI
9 | LSL-0201 | SWITCH DE NIVEL RADIADOR | DI
10 | LSL-0202 | SWITCH DE NIVEL AFTERCOOLER | DI
11 | LSL-0203 | SWITCH DE NIVEL ACEITE MOTOR | DI
12 | LSL-0204 | SWITCH DE NIVEL ACEITE CAJA INCREMENTARDORA | DI
13 | LSL-0205 | SWITCH DE NIVEL ACEITE P53 | DI
14 | XIM-0200F | ARRANCADOR P53 FALLA | DI
15 | XIM-0200R | ARRANCADOR P53 LISTO | DI
16 | XIM-0200E | ARRANCADOR P53 FUNCIONANDO | DI
17 | RESET-0200 | PULSADOR LUMINOSO RESET CAMBPO | DI
18 | UPB_ON-0200 | ENECENDIDO UPB#100 (SELECTOR CAMPO) | DI
19 | LOCAL-0200 | SELECTOR LOCAL (CAMPO) | DI
20 | REM-0200 | SELECTOR REMOTO (CAMPO) | DI
21 | PWSF-0201 | FUENTE 24VDC EN FALLA (INTERIOR GABINETE) | DI
22 | ES-0200 | PARADA DE EMERGENCIA UPB100 | DI
23 | RES-XXXX | RESERVA | DI
24 | RES-XXXX | RESERVA | DI
25 | RES-XXXX | RESERVA | DI
26 | RES-XXXX | RESERVA | DI
27 | RES-XXXX | RESERVA | DI
28 | RES-XXXX | RESERVA | DI
29 | RES-XXXX | RESERVA | DI
30 | RES-XXXX | RESERVA | DI
31 | RES-XXXX | RESERVA | DI
32 | RES-XXXX | RESERVA | DI
33 | P53-ON-0200 | ARRANCADOR P53 ON | DO
34 | PANEL_LIT-0200 | FALLA PULSADOR LUMINOSO "RESET" CAMPO | DO
35 | FUEL-0200 | FUEL-0200 | DO
36 | CRANCK-0200 | CRANCK-0200 | DO
37 | INGNITION-0200 | INGNITION-0200 | DO
38 | CAT_ON/OFF-0100 | CAT_ON/OFF | DO
39 | AUX_ENG_ESD-0100 | AUX_ENG_ESD | DO
40 | WW_RUN_EN-0200 | WW_RUN_EN | DO
41 | WW_PWR-0200 | FALLA EN FUENTE WW | DO
42 | BALIZA-0100 | BALIZA GABINENTE | DO
43 | SIRENA-0200 | SIRENA SOBRE GABINETE | DO
44 | HAB_WW-0200 | HABILITACION WW | DO
45 | BA-0201 | BALIZA VERDE | DO
46 | BA-0202 | BALIZA AMBAR | DO
47 | BA-0203 | BALIZA ROJO | DO
48 | RES-XXXX | RESERVA | DO
49 | RES-XXXX | RESERVA | DO
50 | RES-XXXX | RESERVA | DO
51 | RES-XXXX | RESERVA | DO
52 | PIT-2200 | PRESION MULTIPLE DE ADMISION MOTOR | AI
53 | PT-0201 | PRESION DE ACEITE DE MOTOR | AI
54 | PT-0202 | PRESION DE GAS COMBUSTIBLE | AI
55 | PT-0203 | PRESION DE ACEITE CAJA INCREMENTADORA | AI
56 | PT-0204 | PRESION DE DESCARGA | AI
57 | PT-0205 | PRESION DE SUCCION | AI
58 | PT-0206 | PRESION P53 | AI
59 | TTE-0203 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA CILINDROS | AI
60 | TE/TIT-2200 | RTD BOMBA | AI
61 | TE/TIT-2201 | TEMPERATURA DE MULTIPLE DE ADMISION | AI
62 | ST-0201 | VELOCIDAD MOTOR RPM | AI
63 | SP-0200 | ENGINE SPEED WOODWARD | AI
64 | PT-0104 | PRESION DE DESCARGA | AI
65 | RES-XXXX | RESERVA | AI
66 | RES-XXXX | RESERVA | AI
67 | RES-XXXX | RESERVA | AI
68 | RES-XXXX | RESERVA | AI
69 | FBST-0201 | RETROALIMENTACION WWARD | AI
70 | RES-XXXX | RESERVA | AI
71 | RES-XXXX | RESERVA | AI
72 | RES-XXXX | RESERVA | AI
73 | TE/TIT-0201 | RTD AGUA CAMISA | AI
74 | TE/TIT-0202 | RTD ACEITE MOTOR | AI
75 | TE/TIT-0204 | RTD CAJA INCREMENTADORA | AI
76 | TE/TIT-0205 | RTD COJINETE INTERNO | AI
77 | TE/TIT-0206 | RTD COJINETE EXTERNO | AI
78 | RES-XXXX | RESERVA | AI
79 | RES-XXXX | RESERVA | AI
80 | RES-XXXX | RESERVA | AI
81 | RES-XXXX | RESERVA | AI
82 | RES-XXXX | RESERVA | AI
83 | RES-XXXX | RESERVA | AI
84 | RES-XXXX | RESERVA | AI
85 | RES-XXXX | RESERVA | AI
86 | RES-XXXX | RESERVA | AI
87 | RES-XXXX | RESERVA | AI
88 | RES-XXXX | RESERVA | AI
89 | ST POINT-200 | WOODWARD SET POINT | AO
90 | RES-XXXX | RESERVA | AO
91 | RES-XXXX | RESERVA | AO
92 | RES-XXXX | RESERVA | AO
93 | RES-XXXX | RESERVA | AO
94 | RES-XXXX | RESERVA | AO
95 | RES-XXXX | RESERVA | AO
96 | RES-XXXX | RESERVA | AO

## SEÑALES GABINETE UBP 300
LISTA DE SEÑALES UBP #300 (REFERENCIAL)
ITEM | TAG | DESCRIPCION | TIPO
1 | ZSO-0300 | APERTURA GABINETE | DI
2 | PWSF-0300 | FUENTE 24VDC EN FALLA | DI
3 | VSH-0301 | SWITCH DE VIBRACION RADIADOR | DI
4 | VSH-0302 | SWITCH DE VIBRACION MOTOR | DI
5 | VSH-0303 | SWITCH DE VIBRACION CAJA INCREMENTADORA | DI
6 | VSH-0304 | SWITCH DE VIBRACION DE BOMBA | DI
7 | FSL-0301 | SWITCH DE FLUJO | DI
8 | PSL-0301 | SWITCH DE PRESION | DI
9 | LSL-0301 | SWITCH DE NIVEL RADIADOR | DI
10 | LSL-0302 | SWITCH DE NIVEL AFTERCOOLER | DI
11 | LSL-0303 | SWITCH DE NIVEL ACEITE MOTOR | DI
12 | LSL-0304 | SWITCH DE NIVEL ACEITE CAJA INCREMENTARDORA | DI
13 | LSL-0305 | SWITCH DE NIVEL ACEITE P53 | DI
14 | XIM-0300F | ARRANCADOR P53 FALLA | DI
15 | XIM-0300R | ARRANCADOR P53 LISTO | DI
16 | XIM-0300E | ARRANCADOR P53 FUNCIONANDO | DI
17 | RESET-0300 | PULSADOR LUMINOSO RESET CAMBPO | DI
18 | UPB_ON-0300 | ENECENDIDO UPB#100 (SELECTOR CAMPO) | DI
19 | LOCAL-0300 | SELECTOR LOCAL (CAMPO) | DI
20 | REM-0300 | SELECTOR REMOTO (CAMPO) | DI
21 | PWSF-0301 | FUENTE 24VDC EN FALLA (INTERIOR GABINETE) | DI
22 | ES-0300 | PARADA DE EMERGENCIA UPB100 | DI
23 | RES-XXXX | RESERVA | DI
24 | RES-XXXX | RESERVA | DI
25 | RES-XXXX | RESERVA | DI
26 | RES-XXXX | RESERVA | DI
27 | RES-XXXX | RESERVA | DI
28 | RES-XXXX | RESERVA | DI
29 | RES-XXXX | RESERVA | DI
30 | RES-XXXX | RESERVA | DI
31 | RES-XXXX | RESERVA | DI
32 | RES-XXXX | RESERVA | DI
33 | P53-PUMP-0300 | ARRANCADOR P53 ON | DO
34 | PANEL_LIT-0300 | FALLA PULSADOR LUMINOSO "RESET" CAMPO | DO
35 | FUEL-0300 | FUEL-0200 | DO
36 | CRANCK-0300 | CRANCK-0200 | DO
37 | INGNITION-0300 | INGNITION-0200 | DO
38 | CAT_ON/OFF-0100 | CAT_ON/OFF | DO
39 | AUX_ENG_ESD-0100 | AUX_ENG_ESD | DO
40 | WW_RUN_EN-0300 | WW_RUN_EN | DO
41 | WW_PWR-0300 | FALLA EN FUENTE WW | DO
42 | BALIZA-0300 | BALIZA GABINENTE | DO
43 | SIRENA-0300 | SIRENA SOBRE GABINETE | DO
44 | HAB_WW-0300 | HABILITACION WW | DO
45 | BA-0301 | BALIZA VERDE | DO
46 | BA-0302 | BALIZA AMBAR | DO
47 | BA-0303 | BALIZA ROJO | DO
48 | RES-XXXX | RESERVA | DO
49 | RES-XXXX | RESERVA | DO
50 | RES-XXXX | RESERVA | DO
51 | RES-XXXX | RESERVA | DO
52 | PIT-2300 | PRESION MULTIPLE DE ADMISION MOTOR | AI
53 | PT-0301 | PRESION DE ACEITE DE MOTOR | AI
54 | PT-0302 | PRESION DE GAS COMBUSTIBLE | AI
55 | PT-0303 | PRESION DE ACEITE CAJA INCREMENTADORA | AI
56 | PT-0304 | PRESION DE DESCARGA | AI
57 | PT-0305 | PRESION DE SUCCION | AI
58 | PT-0306 | PRESION P53 | AI
59 | TTE-0303 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA CILINDROS | AI
60 | TE/TIT-2300 | RTD BOMBA | AI
61 | TE/TIT-2301 | TEMPERATURA DE MULTIPLE DE ADMISION | AI
62 | ST-0301 | VELOCIDAD MOTOR RPM | AI
63 | SP-0300 | ENGINE SPEED WOODWARD | AI
64 | PT-0104 | PRESION DE DESCARGA | AI
65 | RES-XXXX | RESERVA | AI
66 | RES-XXXX | RESERVA | AI
67 | RES-XXXX | RESERVA | AI
68 | RES-XXXX | RESERVA | AI
69 | FBST-0301 | RETROALIMENTACION WWARD | AI
70 | RES-XXXX | RESERVA | AI
71 | RES-XXXX | RESERVA | AI
72 | RES-XXXX | RESERVA | AI
73 | TE/TIT-0301 | RTD AGUA CAMISA | AI
74 | TE/TIT-0302 | RTD ACEITE MOTOR | AI
75 | TE/TIT-0304 | RTD CAJA INCREMENTADORA | AI
76 | TE/TIT-0305 | RTD COJINETE INTERNO | AI
77 | TE/TIT-0306 | RTD COJINETE EXTERNO | AI
78 | RES-XXXX | RESERVA | AI
79 | RES-XXXX | RESERVA | AI
80 | RES-XXXX | RESERVA | AI
81 | RES-XXXX | RESERVA | AI
82 | RES-XXXX | RESERVA | AI
83 | RES-XXXX | RESERVA | AI
84 | RES-XXXX | RESERVA | AI
85 | RES-XXXX | RESERVA | AI
86 | RES-XXXX | RESERVA | AI
87 | RES-XXXX | RESERVA | AI
88 | RES-XXXX | RESERVA | AI
89 | ST POINT-300 | WOODWARD SET POINT | AO
90 | RES-XXXX | RESERVA | AO
91 | RES-XXXX | RESERVA | AO
92 | RES-XXXX | RESERVA | AO
93 | RES-XXXX | RESERVA | AO
94 | RES-XXXX | RESERVA | AO
95 | RES-XXXX | RESERVA | AO
96 | RES-XXXX | RESERVA | AO

## SEÑALES GABINETE UBP 400
LISTA DE SEÑALES UBP #400 (REFERENCIAL)
ITEM | TAG | DESCRIPCION | TIPO
1 | ZSO-0400 | APERTURA GABINETE | DI
2 | PWSF-0400 | FUENTE 24VDC EN FALLA | DI
3 | VSH-0401 | SWITCH DE VIBRACION RADIADOR | DI
4 | VSH-0402 | SWITCH DE VIBRACION MOTOR | DI
5 | VSH-0403 | SWITCH DE VIBRACION CAJA INCREMENTADORA | DI
6 | VSH-0404 | SWITCH DE VIBRACION DE BOMBA | DI
7 | FSL-0401 | SWITCH DE FLUJO | DI
8 | PSL-0401 | SWITCH DE PRESION | DI
9 | LSL-0401 | SWITCH DE NIVEL RADIADOR | DI
10 | LSL-0402 | SWITCH DE NIVEL AFTERCOOLER | DI
11 | LSL-0403 | SWITCH DE NIVEL ACEITE MOTOR | DI
12 | LSL-0404 | SWITCH DE NIVEL ACEITE CAJA INCREMENTARDORA | DI
13 | LSL-0405 | SWITCH DE NIVEL ACEITE P53 | DI
14 | XIM-0400F | ARRANCADOR P53 FALLA | DI
15 | XIM-0400R | ARRANCADOR P53 LISTO | DI
16 | XIM-0400E | ARRANCADOR P53 FUNCIONANDO | DI
17 | RESET-0400 | PULSADOR LUMINOSO RESET CAMBPO | DI
18 | UPB_ON-0400 | ENECENDIDO UPB#100 (SELECTOR CAMPO) | DI
19 | LOCAL-0400 | SELECTOR LOCAL (CAMPO) | DI
20 | REM-0400 | SELECTOR REMOTO (CAMPO) | DI
21 | PWSF-0401 | FUENTE 24VDC EN FALLA (INTERIOR GABINETE) | DI
22 | ES-0400 | PARADA DE EMERGENCIA UPB100 | DI
23 | RES-XXXX | RESERVA | DI
24 | RES-XXXX | RESERVA | DI
25 | RES-XXXX | RESERVA | DI
26 | RES-XXXX | RESERVA | DI
27 | RES-XXXX | RESERVA | DI
28 | RES-XXXX | RESERVA | DI
29 | RES-XXXX | RESERVA | DI
30 | RES-XXXX | RESERVA | DI
31 | RES-XXXX | RESERVA | DI
32 | RES-XXXX | RESERVA | DI
33 | P53-PUMP-0400 | ARRANCADOR P53 ON | DO
34 | PANEL_LIT-0400 | FALLA PULSADOR LUMINOSO "RESET" CAMPO | DO
35 | FUEL-0400 | FUEL-0200 | DO
36 | CRANCK-0400 | CRANCK-0200 | DO
37 | INGNITION-0400 | INGNITION-0200 | DO
38 | CAT_ON/OFF-0100 | CAT_ON/OFF | DO
39 | AUX_ENG_ESD-0100 | AUX_ENG_ESD | DO
40 | WW_RUN_EN-0400 | WW_RUN_EN | DO
41 | WW_PWR-0400 | FALLA EN FUENTE WW | DO
42 | BALIZA-0400 | BALIZA GABINENTE | DO
43 | SIRENA-0400 | SIRENA SOBRE GABINETE | DO
44 | HAB_WW-0400 | HABILITACION WW | DO
45 | BA-0401 | BALIZA VERDE | DO
46 | BA-0402 | BALIZA AMBAR | DO
47 | BA-0403 | BALIZA ROJO | DO
48 | RES-XXXX | RESERVA | DO
49 | RES-XXXX | RESERVA | DO
50 | RES-XXXX | RESERVA | DO
51 | RES-XXXX | RESERVA | DO
52 | PIT-2400 | PRESION MULTIPLE DE ADMISION MOTOR | AI
53 | PT-0401 | PRESION DE ACEITE DE MOTOR | AI
54 | PT-0402 | PRESION DE GAS COMBUSTIBLE | AI
55 | PT-0403 | PRESION DE ACEITE CAJA INCREMENTADORA | AI
56 | PT-0404 | PRESION DE DESCARGA | AI
57 | PT-0405 | PRESION DE SUCCION | AI
58 | PT-0406 | PRESION P53 | AI
59 | TTE-0403 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA CILINDROS | AI
60 | TE/TIT-2400 | RTD BOMBA | AI
61 | TE/TIT-2401 | TEMPERATURA DE MULTIPLE DE ADMISION | AI
62 | ST-0401 | VELOCIDAD MOTOR RPM | AI
63 | SP-0400 | ENGINE SPEED WOODWARD | AI
64 | PT-0104 | PRESION DE DESCARGA | AI
65 | RES-XXXX | RESERVA | AI
66 | RES-XXXX | RESERVA | AI
67 | RES-XXXX | RESERVA | AI
68 | RES-XXXX | RESERVA | AI
69 | FBST-0401 | RETROALIMENTACION WWARD | AI
70 | RES-XXXX | RESERVA | AI
71 | RES-XXXX | RESERVA | AI
72 | RES-XXXX | RESERVA | AI
73 | TTE-0401 | RTD AGUA CAMISA | AI
74 | TTE-0402 | RTD ACEITE MOTOR | AI
75 | TTE-0404 | RTD CAJA INCREMENTADORA | AI
76 | TTE-0405 | RTD COJINETE INTERNO | AI
77 | TE/TIT-0406 | RTD COJINETE EXTERNO | AI
78 | RES-XXXX | RESERVA | AI
79 | RES-XXXX | RESERVA | AI
80 | RES-XXXX | RESERVA | AI
81 | RES-XXXX | RESERVA | AI
82 | RES-XXXX | RESERVA | AI
83 | RES-XXXX | RESERVA | AI
84 | RES-XXXX | RESERVA | AI
85 | RES-XXXX | RESERVA | AI
86 | RES-XXXX | RESERVA | AI
87 | RES-XXXX | RESERVA | AI
88 | RES-XXXX | RESERVA | AI
89 | ST POINT-400 | WOODWARD SET POINT | AO
90 | RES-XXXX | RESERVA | AO
91 | RES-XXXX | RESERVA | AO
92 | RES-XXXX | RESERVA | AO
93 | RES-XXXX | RESERVA | AO
94 | RES-XXXX | RESERVA | AO
95 | RES-XXXX | RESERVA | AO
96 | RES-XXXX | RESERVA | AO